## Príloha č. 1
1
Pokyny k vyplneniu: Vypĺňajú sa žlto vyznačené polia !!!
Príloha č. 1:
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu
Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu
| Názov predmetu: | Tepelné čerpadlá s výkonom 12 a 6kw s akumulačnými zásobníkmi a príslušenstvom.
| Vymedzenie častí |  | Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre | Číselný údaj / Hodnota / Charakteristika parametra - požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka | Parametre navrhovanej technológie - navrhovateľ vyplní konkrétnu hodnotu parametra ním navrhovanej technológie (hodnota/číselný údaj a podobne podľa zadania) | Názov výrobcu | Typové označenie | cena za 1 kus bez DPH | cena za 1 kus s DPH
| Tepelné čerpadlo, 1ks do 12kw |  | výkon | 12 | kw | hodnota:
|  |  | výkon špirály | 9 | kw | hodnota:
|  |  | energetická trieda | A+++ | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | počet externých obehových čerpadiel | 4 | ks | hodnota:
|  |  | účinné vykurovanie do -25 °C | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Diaľkové ovládanie cez Wi-Fi | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Možnosť ovládania 2 samostatných vykurovacích zón | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Záruka | min 5 rokov | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Mechanický vodný filter | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Maximálna výstupná teplota vody až do 65 °C | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | výkon | 6 | kw | hodnota:
|  |  | výkon špirály | 3 | kw | hodnota:
|  |  | energetická trieda | A+++ | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
| Tepelné čerpadlo, 1ks do 6kw |  | počet externých obehových čerpadiel | 4 | ks | hodnota:
|  |  | účinné vykurovanie do -25 °C | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Diaľkové ovládanie cez Wi-Fi | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Možnosť ovládania 2 samostatných vykurovacích zón | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Záruka | min 5 rokov | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Mechanický vodný filter | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
|  |  | Maximálna výstupná teplota vody až do 65 °C | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
| Nerezový zásobník TUV, 1ks |  | objem | 200 | l | hodnota:
| Nerezový zásobník TUV, 1ks |  | objem | 300 | l | hodnota:
| Akumulačnná nádoba, 1ks |  | objem | 200 | l | hodnota:
| Inštalácia a montáž, 2ks |  | Zahŕňa kompletnú montáž | spĺňa | spĺňa/nespĺňa | hodnota:
Pozn.: V prípade, že v rámci opisu predmetu bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Uchádzač uvedie, či je / nie je platcom DPH.
Názov spoločnosti:
Sídlo:
IČO:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: