ZOZNAM, ŠPECIFIKÁCIA A PREDPOKLADANÉ MNOŽSTVO

| Oprava a údržba stan NX FOLD 60-110-2.75 ENDO/Z4033 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Položka | Predpokladané množstvo | Poznámka |
| 1 | Spojovací kĺb stanovej konštrukcie | 5 | Oprava / Výmena |
| 2 | Zips na vstupoch (hygienická vložka) | 4 | Oprava / výmena |
| 3 | Kotviace šnúry | 5 | Oprava / Výmena |
| 4 | Kotviace oká | 5 | Oprava / Výmena |
| 5 | Diery v podlahe vložky vnútorného stanu /malé/ | 4 | Oprava |
| 6 | Teplovzdušná hadica PVC (rukáv) | 3 | Výmena |

| Oprava a údržba Multifunkčnej haly TMM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Položka | Predpokladané množstvo | Poznámka |
| 1 | Nosné tubusy haly TMM | 2 | Výmena / oprava |
| 2 | Hlavný zips na prednej časti haly | 2 | Výmena |
| 3 | Nafukovacie tubusy, obal haly | 5 | Oprava dier - vysokofrekvenčné zavarenie |
| 4 | Kolíky stanu | 10 | Oprava / vymena |
| 5 | Svetlá do haly | 3 | Oprava / Výmena |
| 6 | Plastová vyrovnávacia podlaha pod halu | 5 | Oprava / Výmena |
| 7 | Kotviace laná | 4 | Výmena |
| 8 | Kotviace oká | 4 | Oprava / vymena |
| 9 | Hadice na centrálne nafukovanie | 5 | Oprava / výmena koncoviek hadíc |
| 10 | Kompresor s centrálnym dofukovaním | 2 | Oprava - Výmena motora, riadiacej jednotky, základovej el. dosky / Revízia |

| Oprava a údržba stanov TPSE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Položka | Predpokladané množstvo | Poznámka |
| 1 | Nosné tubusy stanu TPSE | 2 | Oprava |
| 2 | Strechy a boky stanov TPSE | 2 | Oprava dier (malé) |
| 3 | Zips YKK na vstupe | 4 | Výmena |
| 4 | Hadice na centrálne nafukovanie | 5 | Oprava / výmena koncoviek hadíc |
| 5 | Plastová vyrovnávacia podlaha pod stan | 5 | Oprava / Výmena |
| 6 | Kotviace laná | 3 | Výmena |
| 7 | Kotviace oká | 3 | Oprava / vymena |
| 8 | Svetlá do stanu | 3 | Oprava / Výmena |
| 9 | Úchyty na prepravné vaky stanu | 2 | Oprava / Výmena |
| 10 | Nafukovací ventil | 4 | Výmena |
| 11 | Pretlakový ventil | 4 | Výmena |
| 12 | Teplovzdušná hadica PVC (rukáv) | 2 | Výmena |

| Vykonanie servisu AGREGÁT TEPLOVZDUŠNÝ REMKO ATK 25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Položka | Požadované kusy | Poznámka |
| 1 | Servis zariadenia ATK 25 | 6 | Vonkajšie, vnútorné očistenie (vrtule ventilátora, horákové hlavice, spaľovacia komora), Nastavenie zapaľovacích elektród a olejovej trysky, Kontrola funkčnosti termostatu, Kontrola tlakov čerpadla a horáka, Obmena filtrov, Výmena palivovej trysky, Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti. |
| 2 | Oprava palivového čerpadla | 1 | AGREGÁT TEPLOVZDUŠNÝ REMKO ATK 25 Sériové číslo 220U5308. |

| Vykonanie servisu OHRIEVAČ MOBILNÝ NAFTOVÝ MASTER BV 77 E |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Položka | Požadované kusy | Poznámka |
| 1 | Servis zariadenia MASTER BV 77 E | 6 | Vonkajšie, vnútorné očistenie (vrtule ventilátora, horákové hlavice, spaľovacia komora), Nastavenie zapaľovacích elektród a olejovej trysky, Kontrola funkčnosti termostatu, Kontrola tlakov čerpadla a horáka, Obmena filtrov a tesnení, Výmena palivovej trysky, Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti. |

| Vykonanie servisu KLIMATIZÁCIA AC-24 DANTHERM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Položka | Požadované kusy | Poznámka |
| 1 | Servis zariadenia AC-24 DANTHERM | 6 | Kompletné očistenie a dezinfekcia klimatizácie (lopatky ventilátora), Meranie, doplnenie a kontrola tesnosti chladiva, Očistenie / výmena vzduchových filtrov, Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, Kontrola funkčnosti diaľkového ovládača, Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti. |

| Vykonanie servisu KLIMATIZÁCIA AC-M7 DANTHERM MKII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Položka | Požadované kusy | Poznámka |
| 1 | Servis zariadenia AC-M7 DANTHERM MKII | 5 | Kompletné očistenie a dezinfekcia klimatizácie (lopatky ventilátora), Meranie, doplnenie a kontrola tesnosti chladiva, Očistenie / výmena vzduchových filtrov, Kontrola bezpečnostných systémov a ochranných prvkov, Kontrola funkčnosti diaľkového ovládača, Skúšobná prevádzka / kontrola funkčnosti. |

|  |  | MJ | Množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RPS: STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) - OPRAVIŤ: 3x taška PVC (úchyty na prenos) - Zosilnenie popruhmi po obvode | KS | 3 |
|  | Vykurovací automat REMKO ATK 25 - porucha tepelného snímača | KS | 1 |
|  | Kompresor dofuku EUROVINIL alebo ekvivalent s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami Kompresor + pumpa - neschopnosť funkcii automatického dofukovania (po dosiahnutí tlaku v stane sa kompresor automaticky nevypne, porucha poistky) | KS | 1 |
|  | STAN NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) Obmeniť: - Chýbajúce úchyty na obaloch a na konštrukcii - Zosilnenie popruhmi po obvode | KS | 3 |
|  | STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) - OPRAVIŤ: 3x taška PVC (úchyty na prenos) - Zosilnenie popruhmi po obvode | KS | 3 |
|  | STAN NX FOLD 60-110-2.75 ENDO Z7260 (NIXUS) Obmeniť: - Oprava zipsu na obal na podlahu | KS | 1 |
|  | STAN PEV KONSTR NX FOLD 60-110-2.75 ENDO - OPRAVIŤ: 43 ks uchytenia na strechy stanu, - 3 ks výmena zipsu na čelách stanov - oprava strešného uchytenia lana + karabina 3 ks - Zosilnenie popruhmi po obvode | KS | 6 |