Predmet zákazky

| Názov: | Zefektívnenie živočíšnej výroby Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Jarovniciach – Chladiaci tank |
| --- | --- |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

| Požadovaný technický parameter |  | Hodnota požadovaného parametra | Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní: (áno / nie / hodnota) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Požadovaný objem uskladneného mlieka |  | min. 10400 litrov |  |
| - Možnosť preplnenia chladiaceho tanku |  | min. 2,5 % |  |
| - Vnútorný obal a vonkajší plášť vyrobené z nerezovej ocele triedy AAA |  | vyžaduje sa |  |
| Maximálne rozmery: |  |  |  |
| dĺžka |  | Max. 4 300 mm |  |
| šírka |  | Max. 2 350 mm |  |
| výška |  | Max. 2 450 mm |  |
| - Riadiaci automat chladenia a sanitácie s grafickým zobrazovaním aktuálnej teploty mlieka, monitoring cyklu umývania s nastaviteľnými parametrami |  | Vyžaduje sa |  |
| - Digitálna mierka objemu mlieka pre digitálne zobrazenie množstva mlieka |  | Ano |  |
| - Automatické ukladanie dát o chladení, teplote chladeného mlieka a dezinfekcii |  | Ano |  |
| - Oplach výpustného ventilu |  | Ano |  |
| - Horné plnenie |  | Ano |  |
| - Spoločný chladiaci výkon kompresorových jednotiek |  | min 60 kw |  |
| - možnosť nastavenia prerušovaného chladenia |  | Ano |  |
| - vrátane inštalačného materiálu, úradnej skúšky a montáže |  | Ano |  |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

..............................................

V .............................. dňa .....................										podpis a pečiatka