## pre Časť 1 - Ceritifkované
Výzva č. 110/2026 - Názov: DNS VAKM výzva 110/2026 pre závod Košice - pre Časť 1
Príloha č. 3
Technická špecifikácia
Č. | Materiál | MJ | Množstvo | Technické posúdenie VVS, a.s. | Výrobca naceneného materiálu | Typológia naceneného materiálu | Cena za MJ | Cena celkom
1 | Rúra HDPE PE100 d25x2,3mm/100m PN16 SDR11 kotúč | m | 100 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
2 | Rúra HDPE PE100 d32x3,0mm/50m PN16 SDR11 kotúč | m | 500 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
3 | Rúra HDPE PE100 d90x5,4/6000mm PN10 SDR17 | m | 18 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
4 | Rúra HDPE PE100 d110x6,6/6000mm PN10 SDR17 | m | 48 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
5 | Rúra HDPE PE100 d160x9,5/6000mm PN10 SDR17 | m | 18 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
6 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d25/25 PN16 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
7 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d40x40 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
8 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d40x5/4'' PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
9 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d63x2" PN16 VOZ | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
10 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická koleno d63x63 PN16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
11 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d25x3/4" PN16 VOZ | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
12 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d32x1" PN16 VOZ | ks | 200 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
13 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d40x5/4" PN16 VOZ | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
14 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d50x6/4" PN16 VOZ | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
15 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka d63x2" PN16 VOZ | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
16 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d32 PN16 | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
17 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická spojka priama d63 PN16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
18 | Tvarovka na spájanie HDPE mechanická T-kus d32x1"x32 PN16 VNZ | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
19 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d160 SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
20 | Tvarovka HDPE elektrofúzna objímka d225 SDR11 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
21 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d110/45° SDR11 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
22 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d160/90° SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
23 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d225/45° SDR11 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
24 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d225/90° SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
25 | Tvarovka HDPE elektrofúzna koleno d90/90° SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
26 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d110 SDR17 | ks | 14 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
27 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d160 SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
28 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d225 SDR11 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
29 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d315 SDR11 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
30 | Tvarovka HDPE na tupo lemový nákružok d90 SDR11 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
31 | PP príruba s oceľovým jadrom d90 PN16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
32 | PP príruba s oceľovým jadrom d110 PN16 | ks | 14 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
33 | PP príruba s oceľovým jadrom d160 PN16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
34 | PP príruba s oceľovým jadrom d225 PN10 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
35 | PP príruba s oceľovým jadrom d315 PN10 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
36 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/1000mm | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
37 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/2000mm | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
38 | Rúra PVC kanalizačná hladká plnostenná SN8 d160/3000mm | ks | 11 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
39 | Tvarovka PVC hladké koleno d160/15° | ks | 19 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
40 | Tvarovka PVC hladké koleno d160/30° | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
41 | Tvarovka PVC hladké presuvka d160 | ks | 17 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
42 | Dodatočné napojenie na plastové rúry s hladkou stenou s integrovaným guľovým kĺbom DN160/315 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
43 | Rúra liatinová tlaková DN150/6m, zinkový povlak + obal z cementovej malty, cementová malta na báze vysokopecného síranuvzdorného, hrdlový tesniaci, EPDM bez istenia spoja | m | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
44 | Tvarovka liatinová príruba so závitom XI DN80/2" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
45 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN200/100 PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
46 | Tvarovka liatinová redukčná príruba XR DN200/150 PN10 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
47 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN80/50 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
48 | Tvarovka liatinová prírubová FFR DN100/50 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
49 | Tvarovka liatinová prírubová N/PP (pätkové koleno 90°) DN80 PN10, 4-dierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
50 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN80 PN16, 8 dierová príruba | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
51 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN150 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
52 | Tvarovka liatinová prírubová Q (koleno 90°) DN200 PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
53 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN80/50 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
54 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN100/100 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
55 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN200/100 PN10 | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
56 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN200/150 PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
57 | Tvarovka liatinová prírubová T-kus DN200/200 PN10, 8-dierová príruba | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
58 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN50/500 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
59 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/200 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
60 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/300 PN10/16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
61 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/400 PN10/16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
62 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/500 PN10/16 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
63 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN80/1000 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
64 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/1000 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
65 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/200 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
66 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/300 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
67 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/400 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
68 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN100/500 PN10/16 | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
69 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN150/1000 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
70 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN150/500 PN10/16 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
71 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN200/300 PN10, 8-dierová príruba | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
72 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN200/400 PN10 | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
73 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN200/500 PN10 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
74 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN200/1000 PN10, 8-dierová príruba | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
75 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu) | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
76 | Prírubová spojka E DN150 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
77 | Prírubová spojka E DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
78 | Prírubová spojka E DN80 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 16 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
79 | Prírubová spojka E DN100 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 14 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
80 | Prírubová spojka E DN125 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
81 | Prírubová spojka E DN150 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
82 | Prírubová spojka E DN200 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
83 | Prírubová spojka E DN250 PN10/16 EPDM (multi, bez istenia proti posunu) | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
84 | Spojka U DN80 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
85 | Spojka U DN100 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
86 | Spojka U DN150 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
87 | Spojka U DN200 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
88 | Spojka U DN300 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
89 | Spojka U DN500 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
90 | Spojka U DN600 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), na liatinové potrubie | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
91 | Istenie proti posunu pre PVC DN150/d160, PN10 | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
92 | Istenie proti posunu pre PVC DN80/d90, PN10 | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
93 | Opravný strmeň liatinový DN65, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
94 | Opravný strmeň liatinový DN80, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
95 | Opravný strmeň liatinový DN100, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
96 | Opravný strmeň liatinový DN125, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
97 | Opravný strmeň liatinový DN150, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
98 | Opravný strmeň liatinový DN200, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
99 | Opravný strmeň liatinový DN250, min. L=250mm, médiové potrubie: liatina | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
100 | Opravný strmeň liatinový DN300, min. L=300mm, médiové potrubie: liatina | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
101 | Pás navŕtavací univerzálny pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie so závitovým výstupom DN500/2" | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
102 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN65/1" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
103 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN100/1" | ks | 15 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
104 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN100/2" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
105 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN150/1" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
106 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN150/2" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
107 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN300/1" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
108 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN300/2" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
109 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d225/1 1/4", min. šírka 120mm | ks | 1 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
110 | Pás navŕtavací so závitovým napojením pre PE a PVC potrubie d315/2", min. šírka 120mm | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
111 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d90/1" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
112 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/1" | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
113 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d110/2" | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
114 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/1" | ks | 14 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
115 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d160/2" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
116 | Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d90/2" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
117 | Uzáver nadstavcový pre navrtávacie pásy DN 1 1/4", s výstupom 1" | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
118 | Uzáver nadstavcový pre navrtávacie pásy DN 2" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
119 | Hydrant podzemný DN80/1000 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
120 | Hydrant podzemný DN80/1250 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
121 | Hydrant podzemný DN80/1500 PN16 | ks | 4 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
122 | Vodomerná zostava s odvodňovacím ventilom, uzamykateľná | ks | 150 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
123 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN10 L=180 mm, štvordierová príruba | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
124 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN80 PN16 L=180 mm, 8 dierová príruba | ks | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
125 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN100 PN16 L=190 mm | ks | 15 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
126 | Posúvač liatinový prírubový krátky DN300 PN10 L=270 mm | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
127 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN80 1,3-1,8m | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
128 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču DN100 1,3-1,8m | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
129 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN80 1,5m | ks | 8 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
130 | Súprava zemná tuhá k posúvaču DN100 1,5m | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
131 | Súprava zemná teleskopická k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,3-1,8m, kompatibilné s pol.č. 133, 137 | ks | 130 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
132 | Súprava zemná tuhá k posúvaču pre domové prípojky DN3/4"-2" 1,50m, kompatibilné s pol. č. 134, 135, 136 | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
133 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 1" | ks | 100 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
134 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 1 1/4" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
135 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 1 1/2" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
136 | Posúvač domovej prípojky liatinový na oboch stranách s VNZ 2" | ks | 5 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
137 | Posúvač domovej prípojky z POM na oboch stranách s hrdlom ISO pre PE potrubie d32 | ks | 30 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
138 | Poklop kanalizačný - okrúhly, DN600, D400kN, BEGU bez odvetrania, liatina/beton, H=100mm | ks | 50 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
139 | Poklop kanalizačný - okruhlý, D 400kN, DN 600, liatina, s logom VVS | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
140 | Poklop kanalizačný - okrúhly, rám a veko z tvárnej liatiny a betónu, DN 600, D 400kN, H=160 mm, bez odvetrania | ks | 10 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
141 | Poklop posúvačový pevný, PA/GG | ks | 40 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
142 | Poklop ventilový pevný, PA/GG, H=250mm | ks | 150 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
143 | Poklop hydrantový pevný, PA/GG | ks | 20 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
144 | Rúra liatinová tlaková DN200/6m, zinkový povlak + obal z cementovej malty, cementová malta na báze vysokopecného síranuvzdorného, hrdlový tesniaci, EPDM bez istenia spoja | m | 6 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
145 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN125/2" | ks | 3 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
146 | Pás navŕtavací univerzálny uzáverový so závitovým výstupom pre navrtávky pod tlakom pre liatinové, oceľové a azbestocementové potrubie DN50/1" | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
147 | Opravný strmeň liatinový DN50, min. L=200mm, médiové potrubie: liatina | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
148 | Prírubová spojka E DN65 PN10/16 EPDM (multi, s istením proti posunu), príruba DN 80 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
149 | Tvarovka liatinová prírubová FF/TP DN50/400 PN10/16 | ks | 2 | viď. Príloha č. 2 |  |  |  | 0
Cena celkom bez DPH | [7 empty] | 0
Označenie položiek „viď. Príloha č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov“ ukladá uchádzačovi povinnosť predložiť požiadavku tak, aby táto bola plne v súlade s Prílohou č. 2 - Zoznam vycertifikovaných produktov. V predmetej Prílohe č. 2 sa nachádzajú materiály, ktoré prešli technickým posúdením VVS, a.s.
Identifikácia dodávateľa
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktná osoba:
Mobil a e-mail kontaktnej osoby: |  |  |  |  | podpis
V:
Dňa:
UPOZORNENIE! | Povinné polia, ktoré vypĺňa uchádzač