## Zákazka
VÝKAZ-VÝMER
Stavba: | ZATEPLENIE BUDOVY ZpS-ÚSMEV na ul. Osiková, Žilina
Objekt: | ZpS – ÚSMEV, Osiková ul. č. 26, Žilina |  |  |  |  | Cena celkom s DPH = |  | 0
Časť: | Hydraulické vyregulovanie vnútorných rozvodov ÚK po zateplení
P.č. | Kód cenníka | Kód položky | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Montáž bez DPH | Dodávka bez DPH | Cena celkom bez DPH
|  |  | Celkový súčet |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 734 | Ústredné kúrenie, armatúry. |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | MAT | 5511595436 | Dodávka + montáž novej termostatickej hlavice KORAD | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | HZS |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | HZS |  | Demontáž a spätná montáž ex. termostatickej hlavice | ks | 149 |  | 0 | 0 | 0
3 | HZS |  | Hydraulické vyregulovanie systému- radiátorové ventily nastavenie EX. | ks | 152 |  | 0 | 0 | 0
4 | HZS |  | Hydraulické vyregulovanie systému- nastavenie dif.tlaku na vstupe | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
5 | HZS |  | Hydraulické vyregulovanie systému- meranie prietoku na vstupe | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
6 | HZS |  | Pasportizácia (protokol o nastavení v bytoch) | ks | 152 |  | 0 | 0 | 0
7 | HZS |  | Záverečný protokol o vyreguľovaní | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
8 | HZS |  | Dopravné náklady | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
9 | HZS |  | Autorský dozor | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0

## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL ŠTANDARD
Stĺpec | Hodnoty | Význam | Nutné vyplniť
Kód cenníka | KP | položka je konštrukčný prvok s neurčeným kódom cenníka | x
| MAT | položka je materiál
| iné (číslo) | položka je konštrukčný prvok a číslo určuje kód cenníka
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebného dielu | x
Názov položky |  | názov položky alebo stavebného dielu
MJ |  | merná jednotka (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Množstvo |  | množstvo (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Jednotková cena |  | jednotková cena (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Montáž |  | celková cena montážnej položky (pri stavebných dieloch súčet za diel)
Dodávka |  | celková cena materiálu (pri stavebných dieloch súčet za diel)
Cena celkom |  | celková cena (pri stavebných dieloch súčet za diel)
Hmotnosť |  | jednotková hmotnosť (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Hmotnosť celkom |  | celková hmotnosť (pri stavebných dieloch súčet za diel)
Suť |  | jednotková suť (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Suť celkom |  | celková suť (pri stavebných dieloch súčet za diel)
DPH |  | sadzba DPH (pri stavebných dieloch nevyplnené)
Pri importe sa:
- importujú údaje z prvého listu zošitu
- do rozpočtu načítavajú všetky neprázdne riadky od riadku 8
- do rozpočtu preberajú údaje z tučne označených stĺpcov
- rozlišuje materiál od konštrukčného prvku pomocou hodnoty MAT v stĺpci Kód cenníka
- do krycieho listu prenášajú názvy z políčok B2, B3 a B4 ako názov stavby, objektu resp. časti
Poznámka: Tento list je v súbore XLS nepovinný.