Opis predmetu zákazky

# Názov zákazky

Dodávka a inštalácia zariadení na dezinfekciu vzduchu a povrchov

# Zadanie

Predmetom zákazky je vypracovanie ponuky na dodávku a inštaláciu zariadení na dezinfekciu vzduchu a povrchov.

Všetky zariadenia požadujeme vo výbave s UV lampami pre kontinuálnu dezinfekciu počas prítomnosti osôb a s doplnkovým systémom produkcie ozónu pre hĺbkovú dezinfekciu povrchov a textílií s programáciou. Zariadenia požadujeme dodať s diaľkovými ovládačmi pre jednoduchú obsluhu.

Zariadenia požadujeme pre jednotlivé miestnosti:

1.       Miestnosť - č.507 – 207,60 m³

2.       Miestnosť -  č. 309 – 72,42 m³

3.       Miestnosť - č. 310 – 91,35 m³

4.       Miestnosť - č. 311 -  125,01 m³

5.       Miestnosť - č. 107 -  104,25 m³

6.       Miestnosť - č. 006 -  134,64 m³

7.       Dunajská zasadačka – 69,48 m³