# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom tejto výzvy č. 11 v rámci zriadeného DNS "Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ je kúpa a dodanie ochranných jednorazových nitrilových rukavíc, bez púdru alebo s púdrom, v celkovom množstve 20 000ks. Rukavice nesterilné, obojručné.  Rukavice o dĺžke min. 240mm, balené po min. 50ks, s min. životnosťou výrobku 24 mesiacov.

Nitrilové rukavice musia spĺňať minimálne nasledovné normy:

• Ochranné pracovné prostriedky kategórie I (smernica 89/686/ EU)

• Harmonizované normy: EN 420, EN 374-1, EN 374-2, EN 388 alebo ekvivalentné normy

alebo

• Zdravotnícky prostriedok triedy I (smernica 93/42/EU)

• Harmonizované normy: EN 455-1, EN 455-2, EN 980 alebo ekvivalentné normy

Požadované veľkosti: 7 600ks veľkosť S, 9 600ks veľkosť M, 2 700ks veľkosť L a 100ks veľkosť XL

Požiadavky na predloženie:

• Technický (produktový) list výrobku

• EÚ vyhlásenie o zhode

• Návod na používanie a údržbu v slovenskom jazyku

Lehota dodania: najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti kúpnej zmluvy

Osobitné požiadavky na plnenie:

•	Dodanie a vyskladnenie na jedenásť (12) odberných miest v rámci mesta Bratislavy, len v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred. Odberné miesta s kontaktnými osobami pre prevzatie dodávaného tovaru  budú oznámené v čase odoslania výzvy ku súčinnosti podpísania kúpnej zmluvy.

•	Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných rukavíc v originálnom neporušenom balení.

•	Úspešný uchádzač  je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

•	Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

•	Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.