***Nr postępowania: ZP/AM/13/2020 Załącznik A***

*(pieczęć Wykonawcy)*

**ZAŁĄCZNIK A**

**DO FORMULARZA OFERTY**

Poniżej przedstawiam wartość Dostaw wyposażenia realizowanych w ramach postępowania

**„Poprawa efektywności energetycznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów Pawilonów I i VIIB MSCZ w Pruszkowie’**

1. **Pawilon I**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** |  | **Opis przedmiotu zamówienia** |  | **Jedn. miary** | **Cena jednostkowa szt.  netto (w PLN)** | **Wartość netto  (w PLN)** | **Stawka VAT  (w %)** | **Wartość brutto  /z VAT/  (w PLN)** | **Wartość VAT stawka 8% Wartość VAT stawka 23%** |  |
| **A** | **B** | | **C** | **D** | **E** | **F = C x E** | **G** | **H = F x G + F** | **I** |  |
| 1 | -1.01 | Komunikacja | **-** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -1.02 | Winda | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | -1.04 | Pomieszczenie porządkowe | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | -1.05 | Szatnia pacjentów przy spacerniaku - Ławka szatniowa z wieszakami metalowa, siedzisko z płyty meblowej, haki spawane co 10cm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | -1.06 | Magazyn środków chemicznych - 3x szafa wzmocniona 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | -1.07 | Magazyn leków - 3x medyczna szafa na leki 1800x1000x435 dwudrzwiowa 4 szklane półki | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | -1.08 | Sala psychoterapii - 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 20 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | -1.09 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów niepełnosprawnych | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | -1.10 | Stołówka dla pacjentów (61 miejsc) - STÓŁ/STOŁY dla: BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 61 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | -1.11 | Zmywalnia STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca typu "L" wymiar/wymiarx600x900mm z umywalką, w układzie - 1x szafka "600"pod umywalkę : 1x drzwi; 2x szafka "800" : 2x drzwi, 1x półka; 1x stół otwarty "1400" : 1x półka; zabudowa przyścienna stojącz typu "L" wymiar/wymiarx600x900 mm ze zlewem dwukomorowym, w układzie - 2x stół otwarty "1000": 1x półka; 1x szafka "800"pod zlew dwukomorowy - 2x drzwi; 2x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; BLAT - stal nierdzewna, z tyłu banda o wys. 40mm; półki w stołach otwartych na bazie żywicy fenolowej | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | -1.12 | Wydawalnia - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca typu "U" wymiarx600x900mm w układzie - 3x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; 1x szafka narożna prosta "1000": 1x drzwi "400" 1x blenda "600", 1x półka; 1x szafka narożna prosta "1200": 1x dzrwi "600", 1x blenda "600", 1x półka; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "500" : 4x szuflada; 2x stół otwarty "900"; BLAT - stal nierdzewna, z tyłu blatu banda o wys. 40mm - nie dotyczy obszaru stołów otwartych | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | -1.13 | Magazyn odpadów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | -1.14 | Pomieszczenie porządkowe | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | -1.15 | Sala terapeutyczna higieniczna - pralka automatyczna klasy A+++, suszarka na pranie klasa A++, zabudowa z blatem HPL i zlewem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | -1.16 | Magazyn sprzętu - 3x szafa wzmocniona 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | -1.17 | Pomieszczenie socjalne dla pacjentów - PŁYTA MEBLOWA - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę: 1x drzwi; 1x szafka "800" pod zlew 2 kom.: 2x drzwi; 2x szafka "400": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 10x szafka "600" : 1x drzwi, 1x półka; BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, 38mm, postforming; zabudowa wisząca wymiarx300x600mm w układzie - 10x szafka "600" : 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; 2x szafka "400": 1x drzwi, 1x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | -1.18 | Sala terapeutyczna komputerowa - stoliki komputerowe 9 stanowisk BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 9 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | -1.19 | Sala terapii zajęciowej - 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 20 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | -1.20 | Sala terapeutyczna sportowa | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | -1.21 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | -1.22 | Szatnie pacjentów przy spacerniaku - Ławka szatniowa z wieszakami metalowa, siedzisko z płyty meblowej, haki spawane co 10cm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | -1.23 | Pokój terapeutów - PŁYTA MEBLOWA - 2x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | -1.24 | Magazyn sprzętu - 3x szafa wzmocniona 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | -1.25 | Toaleta terapeutów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | -1.26 | Pomieszczenie pro morte dla obu oddziałów - wózek na kółkach z blokadą ruchu, taca na ciało, lej ociekowy, pokrywa na tacę. Materiał stal nierdzewna kwasoodporna. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | -1.28 | Magazyn czystej bielizny oddziału o podstawowym zabezpieczeniu - 4x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | -1.29 | Magazyn administracyjny oddziału o podstawowym zabezpieczeniu - 4x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | -1.30 | Szatnia personelu oddziału o podstawowym zabezpieczeniu 34 osoby szafa na odzież czterokomorowa z półką, drążkiem na wieszaki, haczykami ubraniowymi i przestrzenią na obuwie | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | -1.31 | Łazienka personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | -1.32 | Szatnia personelu oddziału o podstawowym zabezpieczeniu męska dla 24 x osób szafa na odzież czterokomorowa z półką, drążkiem na wieszaki, haczykami ubraniowymi i przestrzenią na obuwie | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | -1.33 | Łazienka personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | -1.34 | Szatnia pacjentów oddziału o podstawowym zabezpieczeniu z szafkami 100 osób x szafa na odzież z półką, drążkiem na wieszaki, haczykami ubraniowymi i przestrzenią na obuwie | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | -1.35 | Depozyt pacjentów oddziału o podstawowym zabezpieczeniu szafy wzmocnione 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | -1.36 | Komunikacja | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | -1.37 | Magazyn higieniczny oddziału o wzmocnionym zabezpieczeniu 6x szafa wzmocniona 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | -1.38 | Magazyn ogólny oddziału o wzmocnionym zabezpieczeniu 6x szafa wzmocniona 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | -1.39 | Magazyn ubraniowy oddziału o wzmocnionym zabezpieczeniu 6x szafa wzmocniona 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | -1.41 | Szatnia personelu o wzmocnionym zabezpieczeniu męska dla 24 osób x szafa na odzież czterokomorowa z półką, drążkiem na wieszaki, haczykami ubraniowymi i przestrzenią na obuwie | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | -1.42 | Łazienka personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | -1.43 | Szatnia personelu o wzmocnionym zabezpieczeniu damska dla 24 osób x szafa na odzież czterokomorowa z półką, drążkiem na wieszaki, haczykami ubraniowymi i przestrzenią na obuwie | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | -1.44 | Łazienka personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | -1.45 | Magazyn odpadów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | -1.46 | Wydawalnia STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca typu "U" wymiarx600x900mm w układzie - 2x szafka "700" : 2x drzwi, 1x półka; 1x szafka narożna prosta "1000" : 1x drzwi "400", 1x blenda "600", 1x półka; 2x stół otwarty "1000"; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; BLAT - stal nierdzewna, z tyłu blatu banda o wys. 40mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 44 | -1.47 | Zmywalnia STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca typu "U" wymiarx600x900mm z umywalką, w układzie - 1x szafka "600"pod umywalkę : 1x drzwi; 1x szafka "800" : 2x drzwi, 1x półka; 1x stół otwarty "1000" ; 1x stół otwarty : 1x półka; 1x szafka "1200" pod zlew dwukomorowy: 2x drzwi; 1x stół otwarty "1200": 1x półka; BLAT - stal nierdzewna, z tyłu banda o wys. 40mm, półki w stołach otwartych na bazie żywicy fenolowej | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 45 | -1.48 | Stołówka dla pacjentów (42 miejsca) STÓŁ/STOŁY dla 42 osób: BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 42 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | -1.49 | Pokój terapeutów - PŁYTA MEBLOWA - 2x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 47 | -1.50 | Szatnia pacjentów przy spacerniaku - Ławka szatniowa z wieszakami metalowa, siedzisko z płyty meblowej, haki spawane co 10cm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 48 | -1.51 | Gabinet psychologa i pracownika socjalnego - PŁYTA MEBLOWA - 2x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 49 | -1.52 | Gabinet psychologa - PŁYTA MEBLOWA - 2x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 50 | -1.53 | Pomieszczenie socjalne dla pacjentów PŁYTA MEBLOWA - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę: 1x drzwi; 1x szafka "800" pod zlew 2 kom.: 2x drzwi; 2x szafka "400": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 5x szafka "600" : 1x drzwi, 1x półkaBLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, 38mm, postforming; zabudowa wisząca wymiarx300x600mm w układzie - 1x szafka "600" : 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; 2x szafka "400": 1x drzwi, 1x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 51 | -1.54 | Sala terapeutyczna sportowa | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | -1.55 | Sala terapii grupowej dla 15 KRZESŁA polipropylenowe 16 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 53 | -1.56 | Pomieszczenie porządkowe | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | -1.57 | Sala terapeutyczna komputerowa - stoliki komputerowe 9 stanowisk BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 9 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | -1.58 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | -1.59 | Sala terapeutyczna higieniczna pralka automatyczna klasy A+++, suszarka na pranie klasa A++, zabudowa z blatem HPL ze zlewem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 0.01 | Sień wejściowa | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 0.02 | Komunikacja ogólna | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 0.03 | Winda | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 0.04 | Magazyn czystej bielizny 4x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 0.05 | Świetlica 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 20 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 0.06 | Komunikacja odcinka pielęgnacyjnego gabinet badań lekarskich | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 0.07 | Gabinet badań lekarskich - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, kozetka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 0.08 | Magazyn podręczny 3x szafa 700x400x2000mm, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 0.09 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 0.10 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 0.11 | Sala pacjentów 1- osobowa - 1x łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 0.12 | Brudownik Myjnia-dezynfektor | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 0.13 | Pomieszczenie porządkowe | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 0.14 | Sala pacjentów 2- osobowa/łóżkowa 2xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 0.15 | Punkt pielęgniarski odcinek 19-łóżkowy - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywlkę: 1x drzwi; 2x szafka "600": 3x szuflada; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; 1x stół otwarty "600"; BLAT - na bazie żywicy fenolowej 3800x600x16mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 0.16 | Sala obserwacyjna 5-osobowa 5 łóżek psychiatrycznych z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 0.17 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów niepełnosprawnych | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 0.18 | Śluza | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 0.19 | Izolatka - 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 0.20 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 0.21 | Separatka - 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 0.22 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 0.23 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 0.24 | Toaleta personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 0.25 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 0.26 | „Przedsionek” oddziału o zabezpieczeniu podstawowym/pokój przyjęć PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka; krzesło polipropylenowe, fotel bezpieczeństwa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 0.27 | Komunikacja odcinka pielęgnacyjnego | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 0.28 | Toaleta odwiedzających | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 0.29 | Świetlica / pokój odwiedzających 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 20 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 0.30 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 0.31 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 0.32 | Sala pacjentów 1- osobowa - 1x łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 0.33 | Toaleta personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 0.34 | Pomieszczenie podręczne 2x szafa 700x400x2000mm, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 0.35 | Magazyn czystej bielizny 4x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 0.36 | Brudownik Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 0.37 | Brudownik Myjnia-dezynfektor | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 0.38 | Sala pacjentów 2- osobowa/łóżkowa 2xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 0.39 | Punkt pielęgniarski odcinek 21-łóżkowy - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywlkę: 1x drzwi; 2x szafka "600": 3x szuflada; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; 1x stół otwarty "600"; BLAT - na bazie żywicy fenolowej wymiarx600x16mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 0.40 | Sala obserwacyjna 5-osobowa 5 łóżek psychiatrycznych z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 0.41 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów niepełnosprawnych | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 0.42 | Separatka - 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 0.43 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 0.44 | Śluza | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 0.45 | Izolatka - 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 0.46 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 0.47 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 0.48 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 0.49 | Palarnia - zapalniczka bezogniowa, popielniczka ścienna | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 0.50 | Komunikacja ogólna | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 0.51 | Toaleta personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 0.52 | Pokój psychologa - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 0.53 | Pokój psychologa - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 0.54 | Sala konferencyjna stół BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 10 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 0.55 | Pokój ordynatora - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 2x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, kanapa tapicerowana materiałowa (tkanina obiciowa odporna na zaplamienie, łatwoczyszcząca) | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 0.56 | Toaleta ordynatora | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 0.57 | Sekretariat oddziału - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1200x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, lada z nadstawką w ulładzie L | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 0.58 | Pokój oddziałowej - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; kanapa tapicerowana materiałowa (tkanina obiciowa odporna na zaplamienie, łatwoczyszcząca) | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 0.59 | Toaleta oddziałowej | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 0.60 | Pokój lekarski - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 0.61 | Pokój lekarski - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 0.62 | Winda | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 0.63 | Komunikacja odcinka pielęgnacyjnego | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 0.64 | Gabinet badań lekarskich - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, kozetka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 0.65 | Pomieszczenie pomocnicze | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 0.66 | Śluza | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 0.67 | Izolatka - 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 0.68 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 0.69 | Separatka - 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 0.70 | Łazienka separatki | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 0.71 | Świetlica 4 stoliki BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 16 szt | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 0.72 | Pomieszczenie porządkowe | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 0.73 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 0.74 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 0.75 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 0.76 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 0.77 | Magazyn czystej bielizny 4x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 0.78 | Pomieszczenie techniczne | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 0.79 | Punkt pielęgniarski 15-łóżkowy - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywlkę: 1x drzwi; 2x szafka "600": 3x szuflada; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; 1x szafka "400": 4x szuflada; 1x stół otwarty "1000"; BLAT: na bazie żywicy fenolowej wymiarx600x16mm; biurko wolnostojące 1200x600x780mm - 1x szafka "400": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x półka pod klawiaturę; BLAT: na bazie żywicy fenolowej 1200x600x16mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 0.80 | Sala obserwacyjna 4 – łóżkowa - 4 łóżka psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 0.81 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów niepełnosprawnych | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 0.82 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 0.83 | Toaleta personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 0.84 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 0.85 | Brudownik Myjnia-dezynfektor | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 0.86 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 0.87 | Pokój socjalny personelu - PŁYTA MEBLOWA - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę: 1x drzwi; 1x szafka "800" pod zlew 2 kom.: 2x drzwi; 2x szafka "400": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, stół: balt płyta wiórowa HPL 1200x600x38, noga metalowa, krzesła polipropylenowe 3 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 0.88 | Palarnia - zapalniczka bezogniowa, popielniczka ścienna | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 0.89 | Pokój przyjęć pacjentów PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka; krzesło polipropylenowe, fotel bezpieczeństwa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 0.90 | Sień wejściowa | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 0.91 | Komunikacja odcinka pielęgnacyjnego | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 0.92 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 0.93 | Brudownik Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 0.94 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 0.95 | Toaleta personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 0.96 | Sala pacjentów 4 - łóżkowa - 4xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 0.97 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 0.98 | Sala pacjentów 4 - łóżkowa - 4xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 0.99 | Punkt pielęgniarski 15-łóżkowy - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywlkę: 1x drzwi; 2x szafka "600": 3x szuflada; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; 1x szafka "400": 4x szuflada; 1x stół otwarty "1000"; BLAT: na bazie żywicy fenolowej wymiarx600x16mm; biurko wolnostojące 1200x600x780mm - 1x szafka "400": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x półka pod klawiaturę; BLAT: na bazie żywicy fenolowej 1200x600x16mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 0.100 | Sala pacjentów 2 - łóżkowa 2xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 0.101 | Sala pacjentów 4 - łóżkowa - 4xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 0.102 | Sala pacjentów 4 - łóżkowa - 4xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 0.103 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 0.104 | Magazyn czystej bielizny 4x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 0.105 | Pomieszczenie porządkowe | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 0.106 | Świetlica 4 stoliki BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 16 szt | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 0.107 | Separatka - 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 0.108 | Łazienka separatki | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 0.109 | Gabinet diagnostyczno – zabiegowy - - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca wymiarX600X900mm, w układzie - 2x szafka "600" - 3x szuflada; 1x szafka "600" : 1x drzwi, 1x półka; BLAT: na bazie żywicy fenolowej 1800x600x16mm; zabudowa wiszaca wymiarx300x600mm - 3x szafka"600": 1x drzwi, 1x półka; 1x biurko wolnostojące 1200x600x780mm - 1x szafka "400": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; BLAT: na bazie żywicy fenolowej 1200x600x16mm, kozetka, lampa zabiegowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 0.110 | Świetlica dla odwiedzających 4 stoliki BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 16 szt | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 0.111 | Toaleta dla odwiedzających | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 1.01 | Pokój lekarski - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 1.02 | Winda | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 1.03 | Komunikacja ogólna | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 1.04 | Magazyn bielizny czystej 4x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 1.05 | Gabinet badań lekarskich - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, kozetka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 1.06 | Pokój psychologa - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 1.07 | Komunikacja odcinka pielęgnacyjnego | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 1.08 | Pokój psychologa - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 1.09 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 1.10 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 1.11 | Pokój oddziałowej - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; kanapa tapicerowana materiałowa (tkanina obiciowa odporna na zaplamienie, łatwoczyszcząca) | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 1.12 | Brudownik Myjnia-dezynfektor | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 1.13 | Pomieszczenie porządkowe | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 1.14 | Sala pacjentów 1 - łóżkowa - 1x łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 1.15 | Punkt pielęgniarski 15-łóżkowy - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywlkę: 1x drzwi; 2x szafka "600": 3x szuflada; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 1.16 | Sala pacjentów 2 - łóżkowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 1.17 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 1.18 | Pomieszczenie higieniczno – sanitarne pacjentów niepełnosprawnych | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 1.19 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 1.20 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 1.21 | Toaleta personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | 1.22 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 1.23 | Magazyn podręczny 2xszafa 700x400x2000mm, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 1.24 | Palarnia - zapalniczka bezogniowa, popielniczka ścienna | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 1.25 | Komunikacja ogólna | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 1.26 | Świetlica 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 20 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 1.27 | Sala psychologii 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 20 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 1.28 | Sala konferencyjna stół BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 12 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 1.29 | Łazienka personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 1.30 | Pomieszczenie pomocnicze | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 1.31 | Pokój lekarski - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 1.32 | Pokój ordynatora - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 2x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, kanapa tapicerowana materiałowa (tkanina obiciowa odporna na zaplamienie, łatwoczyszcząca) | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 1.33 | WC ordynatora | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 1.34 | Sekretariat oddziału - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1200x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, lada z nadstawką w ulładzie L | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 1.35 | Komunikacja odcinka pielęgnacyjnego | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 1.36 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 1.37 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 1.38 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 1.39 | Pomieszczenie hugieniczni sanitarne | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 1.40 | Sala pacjentów 3 - łóżkowa 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 1.41 | Sala pacjentów 2 - łóżkowa 2xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 1.42 | Punkt pielęgniarski 15-łóżkowy - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywlkę: 1x drzwi; 2x szafka "600": 3x szuflada; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 1.43 | Sala pacjentów 1 - łóżkowa - 1x łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 1.44 | Pomieszczenie porządkowe | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 1.45 | Brudownik Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 1.46 | Magazyn czystej bielizny 4x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 1.47 | Pomieszczenie pomocnicze | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 1.48 | Toaleta personelu | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 1.49 | Pokój socjalny personelu - PŁYTA MEBLOWA - zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę: 1x drzwi; 1x szafka "800" pod zlew 2 kom.: 2x drzwi; 2x szafka "400": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, 38mm, postforming; zabudowa wisząca wymiarx300x600mm w układzie - 1x szafka "600" : 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; 2x szafka "400": 1x drzwi, 1x półka; tół: balt płyta wiórowa HPL 1200x600x38, noga metalowa, krzesła polipropylenowe 3 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 1.50 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 1.51 | Pomieszczenie higieniczno - sanitarne pacjentów | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 1.52 | Świetlica 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 20 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  | Krzesło biurowe: kółka jezdne, podłokietniki, regulacja kąta pochylenia siedziska, regulacja wysokości oparcia, regulacja wysokości siedziska, maksymalne obciążenie 120 kg | 50 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  | Łóżko psychiatryczne z materacem | 5 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Krzesło polipropylenowe | 50 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  | Podnośnik kąpielowo-transportowy | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem | **0,00** | Razem | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Pawilon VII B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Zamawiana ilość** | **Jedn. miary** | **Cena jednostkowa szt.  netto (w PLN)** | **Wartość netto  (w PLN)** | **Stawka VAT  (w %)** | **Wartość brutto  /z VAT/  (w PLN)** | **Wartość VAT stawka 8% Wartość VAT stawka 23%** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F = C x E** | **G** | **H = F x G + F** | **I** |
|  | PSYCHIATRIA KLINICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **PIWNICA - POM. -1.01 - Komunikacja strefy ogólnej** | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **PIWNICA - POM. -1.02 - Jadalnia pacjentów -** STÓŁ/STOŁY dla 21 osób: BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 21 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 3 | **PIWNICA - POM. -1.03 - Zmywalnia** - STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca typu "U" wymiarx600x900mm z umywalką, w układzie - 1x szafka "600"pod umywalkę : 1x drzwi; 1x szafka "800" : 2x drzwi, 1x półka; 1x stół otwarty "1000" ; 1x stół otwarty : 1x półka; 1x szafka "1200" pod zlew dwukomorowy: 2x drzwi; 1x stół otwarty "1200": 1x półka; BLAT - stal nierdzewna, z tyłu banda o wys. 40mm, półki w stołach otwartych na bazie żywicy fenolowej; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 4 | **PIWNICA - POM. -1.04 - Pomieszczenie porządkowe** | - |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **PIWNICA - POM. -1.05 - Wydawalania** STELAŻ ALU - zabudowa przyścienna stojąca typu "U" wymiarx600x900mm w układzie - 2x szafka "700" : 2x drzwi, 1x półka; 1x szafka narożna prosta "1000" : 1x drzwi "400", 1x blenda "600", 1x półka; 2x stół otwarty "1000"; 1x szafka "600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; BLAT - stal nierdzewna, z tyłu blatu banda o wys. 40mm - nie dotyczy obszaru stołów otwartych. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 6 | **PIWNICA - POM. -1.06 - WC dla pacjentów niepełnosprawnych** | - |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **PIWNICA - POM. -1.07 - Pom. dezynfekcji łóżek** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **PIWNICA - POM. -1.08 - Pomieszczenie pro morte -** wózek na kółkach z blokadą ruchu, taca na ciało, lej ociekowy, pokrywa na tacę. Materiał stal nierdzewna kwasoodporna. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 9 | **PIWNICA - POM. -1.09 - Komunikacja strefy gospodarczej** | - |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **PIWNICA - POM. -1.10 - Magazyn czystej bielizny -** 8x szafa wzmocniona 700x600x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 11 | **PIWNICA - POM. -1.11 - Szatnia personelu** dla 21 osób, szafa na odzież czterokomorowa z półką, drążkiem na wieszaki, haczykami ubraniowymi i przestrzenią na obuwie | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 12 | **PIWNICA - POM. -1.12 - Łazienka personelu** | - |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **PIWNICA - POM. -1.13 - Komunikacja strefy technicznej** | - |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **PIWNICA - POM. -1.14 - Węzeł cieplny** | - |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **PIWNICA - POM. -1.15 - Rozprężalnia tlenu -** 4 ścienne uchwyty na butlę | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 16 | **PIWNICA - POM. -1.16 - Pomieszczenie techniczne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **PIWNICA - POM. -1.17 - Szatnia personelu** dla 19 osób, szafa na odzież czterokomorowa z półką, drążkiem na wieszaki, haczykami ubraniowymi i przestrzenią na obuwie | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 18 | **PIWNICA - POM. -1.18 - Łazienka personelu** | - |  |  |  |  |  |  |
| 19 | **PIWNICA - POM. -1.19 - Depozyt rzeczy pacjentów**  - szafy wzmocniona 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 20 | **PIWNICA - POM. -1.20 Szatnia studentów -** Ławka szatniowa z wieszakami metalowa, siedzisko z płyty meblowej, haki spawane co 10cm. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 21 | **PARTER - POM. 0.01 - Komunikacja** | - |  |  |  |  |  |  |
| 22 | **PARTER - POM. 0.02 - WC personelu męskie** | - |  |  |  |  |  |  |
| 23 | **PARTER - POM. 0.03 - Separatka -** 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 24 | **PARTER - POM. 0.04 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 25 | **PARTER - POM. 0.05 - Pom. porządkowe** | - |  |  |  |  |  |  |
| 26 | **PARTER - POM. 0.06 - Pomieszczenie socjalne personelu -** PŁYTA MEBLOWA - Zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę: 1x drzwi; 1x szafka otwarta "600" na lodówkę; 1x szafka "800" pod zlew: 2x drzwi; 2x szafka "600": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38mm, postforming; 1x stolik socjalny wolnostojący 1200x600x780mm: 4x noga metalowa o śr. 60mm, blat - płyta wiórowa obustronnie laminowana o gr. 18mm; zabudowa wisząca wymiarx300x600mm w układzie - 3x szafka"600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 27 | **PARTER - POM. 0.07 - WC personelu kobiet** | - |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **PARTER - POM. 0.08 - Sala obserwacyjna 4 łóżkowa -** 4 łóżka psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 29 | **PARTER - POM. 0.09 - Punkt pielęgniarski -** STELAŻ ALU - Lada pielęgniarska z nadstawką 188x600/200x780/1300mm w układzie - 2x szafka "500": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x stół otwarty "800", 1x półka pod klawiaturę; 1x nadstawka"1800": 1x półka; BLAT - na bazie żywicy fenolowej 1800x600x16mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 30 | **PARTER - POM. 0.10 - Pokój przygotowawczy pielęgniarski -** STELAŻ ALU - Zabudowa przyścienna stojąca typu "L" wymiar/wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę: 1x drzwi; 2x szafka "600": 3x szuflada; 1x szafka narożna prosta "1000": 1x drzwi "400", 1x blenda "600", 1x półka; 2x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; BLAT - na bazie żywicy fenolowej wymiar/2800x600x16mm; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 31 | **PARTER - POM. 0.11 - Sala obserwacyjna 4 łóżkowa** - 4 łóżka psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 32 | **PARTER - POM. 0.12 - Magazyn czystej bielizny -** 8x szafa wzmocniona 700x400x2000mm - 2x drzwi, 4x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 33 | **PARTER - POM. 0.13 - Sala obserwacyjna 4 łóżkowa -** 4 x łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 34 | **PARTER - POM. 0.14 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 35 | **PARTER - POM. 0.15 - Sala pacjentów 4 łóżkowa -** 4xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 36 | **PARTER - POM. 0.16 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 37 | **PARTER - POM. 0.17 - Gabinet diagnostyczno-zabiegowy -** STELAŻ ALU - Zabudowa przyścienna stojąca wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę; 1x szafka "600" : 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800" pod zlew: 2x drzwi; 2x szafka "600" : 3x szuflada; BLAT - na bazie żywicy fenolowej wymiarx600x16mm; 1x szafa lekarska wolnostojąca 600x400x2000mm: 1x drzwi przeszklone, 4x półka; Zabudowa wiszaca wyniarx300x600mm - 3x szafka "600" : 1x drzwi, 1x półka; 1z szafka "800" : 2x drzwi, 1x półka; kozetka, lampa zabiegowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 38 | **PARTER - POM. 0.18 - Brudownik -** Macerator przeznaczony do utylizacji jednorazowego użytku naczyń wykonanych ze specjalnie przetworzonej pulpy papierowej – kaczek, basenów itp. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 39 | **PARTER - POM. 0.19 - Sala spotkań z odwiedzającymi -** 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 18 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 40 | **PARTER - POM. 0.20 - WC odwiedzających** | - |  |  |  |  |  |  |
| 41 | **PARTER - POM. 0.21 - Palarnia** - zapalniczka bezogniowa, popielniczka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 42 | **PARTER - POM. 0.22 - Sala pacjentów 4 łóżkowa -** 4xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 43 | **PARTER - POM. 0.23 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 44 | **PARTER - POM. 0.24 - Śluza** | - |  |  |  |  |  |  |
| 45 | **PARTER - POM. 0.25 - Izolatka -** 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 46 | **PARTER - POM. 0.26 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 47 | **PARTER - POM. 0.26 - Łazienka pacjentów niepełnosprawnych** | - |  |  |  |  |  |  |
| 48 | **PIĘTRO I - POM. 1.01 - Komunikacja** | - |  |  |  |  |  |  |
| 49 | **PIĘTRO I - POM. 1.02 - WC personelu meskie** | - |  |  |  |  |  |  |
| 50 | **PIĘTRO I - POM. 1.03 - Sala pacjentów 1 łóżkowa** - 1x łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 51 | **PIĘTRO I - POM. 1.04 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 52 | **PIĘTRO I - POM. 1.05 - WC personel kobiet** | - |  |  |  |  |  |  |
| 53 | **PIĘTRO I - POM. 1.06 - Separatka -** 1 szt. łóżko psychiatryczne z materacem | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 54 | **PIĘTRO I - POM. 1.07 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 55 | **PIĘTRO I - POM. 1.08 - Brudownik** Myjnia-dezynfektor | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 56 | **PIĘTRO I - POM. 1.09 - Sala pacjentów 3 łóżkowa;** 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 57 | **PIĘTRO I - POM. 1.10 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 58 | **PIĘTRO I - POM. 1.11 - Punkt pielęgniarski**  - STELAŻ ALU - Lada pielęgniarska z nadstawką 1800x600/200x780/1300mm w układzie - 2x szafka "500": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x stół otwarty "800", 1x półka pod klawiaturę; 1x nadstawka"1800": 1x półka; BLAT - na bazie żywicy fenolowej wymiarx600x16mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 59 | **PIĘTRO I - POM. 1.12 - Pokój przygotowawczy pielęgniarski -**  STELAŻ ALU - Zabudowa przyścienna stojąca typu "L" wymiar/wymiarx600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę: 1x drzwi; 2x szafka "600": 3x szuflada; 1x szafka narożna prosta "1000": 1x drzwi "400", 1x blenda "600", 1x półka; 2x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; BLAT - na bazie żywicy fenolowej wymiar/wymiarx600x16mm; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 60 | **PIĘTRO I - POM. 1.13 - Sala pacjentów 4 łóżkowa** - 4xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 61 | **PIĘTRO I - POM. 1.14 - Łazienka pacjentów niepełnosprawnych** | - |  |  |  |  |  |  |
| 62 | **PIĘTRO I - POM. 1.15 - Magazyn bielizny czystej -** 3x szafa wzmocniona 700x600x2000mm | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 63 | **PIĘTRO I - POM. 1.16 - Sala pacjentów 3 łóżkowa;** 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 64 | **PIĘTRO I - POM. 1.17 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 65 | **PIĘTRO I - POM. 1.18 - Sala pacjentów 3 łóżkowa;** 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 66 | **PIĘTRO I - POM. 1.19 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 67 | **PIĘTRO I - POM. 1.20 Gabinet badań lekarskich -** PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 68 | **PIĘTRO I - POM. 1.21 Pom. porządkowe** | - |  |  |  |  |  |  |
| 69 | **PIĘTRO I - POM. 1.22 Sala terapii zajęciowej** 5 stolików BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38 mm, postforming, noga matalowa; KRZESŁA polipropylenowe 20 szt. | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 70 | **PIĘTRO I - POM. 1.23 - Palarnia** - zapalniczka bezogniowa, popielniczka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 71 | **PIĘTRO I - POM. 1.24 - Sala pacjentów 3 łóżkowa;** 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 72 | **PIĘTRO I - POM. 1.25 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 73 | **PIĘTRO I - POM. 1.26 - Sala pacjentów 3 łóżkowa;** 3xzestaw: łóżko psychiatryczne z materacem + szafka przyłóżkowa + szafa ubraniowa | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 74 | **PIĘTRO I - POM. 1.27 - Pom. higieniczno-sanitarne** | - |  |  |  |  |  |  |
| 75 | **PIĘTRO II - POM. 2.01 - Komunikacja** | - |  |  |  |  |  |  |
| 76 | **PIĘTRO II - POM. 2.02 - Sekretariat** - PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1200x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, lada z nadstawką w ulładzie L | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 77 | **PIĘTRO II - POM. 2.03 - Pokój ordynatora -** PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 2x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka, kanapa tapicerowana materiałowa (tkanina obiciowa odporna na zaplamienie, łatwoczyszcząca) | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 78 | **PIĘTRO II - POM. 2.04 - WC Ordynatora** | - |  |  |  |  |  |  |
| 79 | **PIĘTRO II - POM. 2.05 - Pokój pielęgniarki oddziałowej -** 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; kanapa tapicerowana materiałowa (tkanina obiciowa odporna na zaplamienie, łatwoczyszcząca) | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 80 | **PIĘTRO II - POM. 2.06 - WC Pielęgniarek** | - |  |  |  |  |  |  |
| 81 | **PIĘTRO II - POM. 2.07 - WC personelu męskiego** | - |  |  |  |  |  |  |
| 82 | **PIĘTRO II - POM. 2.08 - Pokój lekarski -** 2xzestaw: (PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka) | 2 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 83 | **PIĘTRO II - POM. 2.09 - Pokój lekarski -** PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 84 | **PIĘTRO II - POM. 2.10 - Pokój lekarski -** PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 85 | **PIĘTRO II - POM. 2.11 - Pokój socjalny pielęgniarek -**  PŁYTA MEBLOWA - Zabudowa przyścienna stojąca 2600x600x900mm w układzie - 1x szafka "600" pod umywalkę: 1x drzwi; 1x szafka otwarta "600" na lodówkę; 1x szafka "800" pod zlew: 2x drzwi; 1x szafka "600": 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; BLAT: płyta wiórowa laminowana HPL, gr. 38mm, postforming; 1x stolik socjalny wolnostojący 1200x600x780mm: 4x noga metalowa o śr. 60mm, blat - płyta wiórowa obustronnie laminowana o gr. 18mm; zabudowa wisząca wymiarx300x600mm w układzie - 2x szafka"600": 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka "800": 2x drzwi, 1x półka; | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 86 | **PIĘTRO II - POM. 2.12 - WC personel kobiet** | - |  |  |  |  |  |  |
| 87 | **PIĘTRO II - POM. 2.13 - Pom. porządkowe** | - |  |  |  |  |  |  |
| 88 | **PIĘTRO II- POM. 2.14 - Pokój psychologa -** PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 89 | **PIĘTRO II- POM. 2.15 - Pokój psychologa -** PŁYTA MEBLOWA - 1x biurko 1400x600x780mm: 1x szafka "400" - 1x szuflada, 1x drzwi, 1x półka; 1x szafka otwarta na komputer "250"; 1x półka na klawiaturę; 1x szafa 600x400x2000mm - 1x drzwi, 4x półka | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 90 | Krzesło biurowe: kółka jezdne, podłokietniki, regulacja kąta pochylenia siedziska, regulacja wysokości oparcia, regulacja wysokości siedziska, maksymalne obciążenie 120 kg | 20 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 91 | Łóżko psychiatryczne z materacem | 3 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 92 | Krzesło polipropylenowe | 15 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 93 | Podnośnik kąpielowo-transportowy | 1 | kpl. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem | **0,00** | Razem | **0,00** |  |