## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
Prehľad časti/častí predmetu zákazky, na ktoré uchádzač predkladá vyhlásenie o súhlase s obsahom návrhu zmluvy (uchádzač uvedie samostatne pre každú časť predmetu zákazky jej číslo a názov):
Časť č. |  | Názov príslušnej časti predmetu zákazky
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Priloha 4 pre časť 1
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické vyšetrenia
1. | Enzýmy
| Stanovovaný parameter | Skratka stanovovaného parametera | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
1.1 | Lipáza | (LIPL) | 180
2. | Substraty
| Stanovovaný parameter | Skratka stanovovaného parametera | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
2.1 | Iron binding capacity | (IBCT) | 960
2.2 | Glycated hemoglobín | (A1C) | 680
2.3 | sLDL | (sLDL) | 60
3. | Špecifické proteiny
| Stanovovaný parameter | Skratka stanovovaného parametera | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
3.1 | Transferín | (TRNF) | 240
4. | Požaduje sa, aby na predpokladaný počet testov (na obdobie 12 mesiacov) dodávateľ dodal: |  |  | xxx
4.1 | potrebný počet diagnostických reagencií,
4.2 | potrebný počet kalibrátorov,
4.3 | potrebný počet prevádzkových roztokov,
4.4 | potrebný počet kontrol,
4.5 | potrebný počet spotrebného materiálu.
5. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a materiál pre základné biochemické vyšetrenia v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
6. | Požaduje sa, aby diagnostické reagencie a materiál potrebný pre základné biochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ DIMENSION EXL with LM Integrated Chemistry System, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Položka č. 2 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia
1. | Stanovovaný parameter | Skratka stanovovaného parametera | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
1.1 | Vancomycín | (VANCO) | 2000
1.2 | anti-HBs 2 | (aHBs2) | 250
1.3 | Myoglobín | (MYO) | 400
1.4 | CK-MB | (CK-MB) | 10000
1.5 | Vitamín B12 | (VB12) | 200
1.6 | Kyselina listová | (FOLA) | 200
1.7 | HIV Ag,Ab 1,2 | (HIV g/Ab) | 1200
1.8 | Syphilis | (SYPH) | 1200
2. | Požaduje sa, aby na predpokladaný počet testov (na obdobie 12 mesiacov) dodávateľ dodal:
2.1 | potrebný počet diagnostických reagencií,
2.2 | potrebný počet kalibrátorov,
2.3 | potrebný počet prevádzkových roztokov,
2.4 | potrebný počet kontrol,
2.5 | potrebný počet spotrebného materiálu.
3. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a materiál pre imunochemické vyšetrenia v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
4. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a materiál pre imunochemické vyšetrenia boli aplikovateľné na prístroji typ ADVIA Centaur CP Immunoassay System, výrobcu Siemens Healthcare Diagnostics Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 pre časť 2
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 2 - Spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Stanovovaný parameter | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
1.1 | Hematologické vyšetrenia KO s DIF | 9000
1.2 | Hematologické vyšetrenia KO bez DIF | 24000
2. | Požaduje sa materiál pre základné hematologické vyšetrenia krvného obrazu a diferenciácie leukocytov (tzv. diferenciálu Le).
3. | Krvné obrazy:
3.1 | BASO, WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDW-SD, RDW-CV, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDW-SD.
4. | Predpokladaný pomer vyšetrení: |  | xxx
4.1 | 20% KO s DIF
4.2 | 80% KO bez DIF.
5. | Požaduje sa, aby na predpokladaný počet testov (na obdobie 12 mesiacov) dodávateľ dodal: |  | xxx
5.1 | potrebný počet kalibrátorov,
5.2 | potrebný počet prevádzkových roztokov,
5.3 | potrebný počet kontrol,
5.4 | potrebný počet spotrebného materiálu.
6. | Požaduje sa, aby dodávaný materiál pre základné hematologické vyšetrenia v čase dodania nemal uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
7. | Požaduje sa, aby dodávaný materiál pre základné hematologické vyšetrenia bol aplikovateľný na prístroji typ BC 6000, výrobcu Mindray Ltd., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 pre časť 3
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
1. | Požaduje sa materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy: |  | xxx
1.1 | ABR - Krvné plyny Membrány "referenčnej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.2 | ABR - Krvné plyny Membrány "elektródy pCO2" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.3 | ABR - Krvné plyny Membrány "kyslíkovej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.4 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Na" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.5 | ABR - Minerály Membrány "elektródy K" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.6 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Cl" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.7 | ABR - Minerály Membrány "elektródy Ca2+" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.8 | Membrány "elektródy Glu" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.9 | Membrány "elektródy La" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení
1.10 | Čistiaci roztok pre odstránenie proteínov z fibrínu v systéme analyzátora, 175 ml v balení
1.11 | Kalibračný roztok pre jednobodovú kalibráciu ABR analyzátora, (Cal 1 solution), 200 ml v balení, ROW
1.12 | Kalibračný roztok pre dvojbodovú kalibráciu ABR analyzátora, (Cal 2 solution), 200 ml v balení
1.13 | Preplachový roztok meracích komôr a hadičiek ABR analyzátora, 600 ml v balení, ROW
1.14 | Čistiaci roztok, (Hypochlorite Solution),100 ml v balení
1.15 | Kalibrátor na určenie oximetrie, (tHb Cal Solution), 4 amp. v balení
1.16 | Odpadový kontajner meraných vzoriek, 600 ml v balení
1.17 | Kalibračný plyn jednobodovej kalibrácie ABR analyzátora, (Cal 1), 1 fľaška v balení, ROW
1.18 | Kalibračný plyn dvojbodovej kalibrácie ABR analyzátora, (Cal 2), 1 fľaška v balení, ROW
1.19 | Papier na tlač výsledkov, 8 ks v balení
1.20 | Striekačky, 100 ks v balení
1.21 | Tesnenie na vstupe, 1 ks v balení
1.22 | Kontrola 1 ABR (Autocheck5+Level1), 30 amp. v balení
1.23 | Kontrola 1 ABR (Autocheck5+Level2), 30 amp. v balení
2. | Požaduje sa, aby na obdobie 12 mesiacov dodávateľ dodal: |  | xxx
2.1 | potrebný počet kalibrátorov,
2.2 | potrebný počet prevádzkových roztokov,
2.3 | potrebný počet kontrol,
2.4 | potrebný počet spotrebného materiálu.
3. | Požaduje sa, aby dodávaný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy v čase dodania nemal uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
4. | Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory dodávateľ dodal s exspiračnou dobou minimálne 2 mesiace.
5. | Požaduje sa, aby dodávaný materiál pre vyšetrenie acidobázickej rovnováhy bol aplikovateľný na prístroji typ ABL 800 Flex, výrobcu Radiometer, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 pre časť 4
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moču
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1: Moč chemický + močový sediment
1. | Stanovovaný parameter | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
1.1 | Moč chemický + močový sediment | 2500
2. | Požaduje sa materiál pre vyšetrenia moču.
3. | Požaduje sa, aby na predpokladaný počet testov (na obdobie 12 mesiacov) dodávateľ dodal: |  | xxx
3.1 | potrebný počet kalibrátorov,
3.2 | potrebný počet prevádzkových roztokov,
3.3 | potrebný počet kontrol,
3.4 | potrebný počet spotrebného materiálu.
4. | Požaduje sa, aby dodávaný materiál pre vyšetrenia moču v čase dodania nemal uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
5. | Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory dodávateľ dodal s exspiračnou dobou minimálne 2 mesiace.
6. | Požaduje sa, aby materiál potrebný pre vyšetrenie moču bol aplikovateľný na prístroji typ FUS 2000, výrobcu Dirui Industrial Co, Inc., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 pre časť 5
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Glukóza (Glu)
1. | Stanovovaný parameter | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
1.1 | Glukóza (Glu) | 45000
2. | Požaduje sa materiál pre vyšetrenia glykemických profilov.
3. | Požaduje sa, aby na predpokladaný počet testov (na obdobie 12 mesiacov) dodávateľ dodal: |  | xxx
3.1 | potrebný počet kalibrátorov,
3.2 | potrebný počet prevádzkových roztokov,
3.3 | potrebný počet kontrol,
3.4 | potrebný počet spotrebného materiálu.
4. | Požaduje sa, aby dodávaný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov v čase dodania nemal uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
5. | Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory dodávateľ dodal s exspiračnou dobou minimálne 2 mesiace.
6. | Požaduje sa, aby dodávaný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov bol aplikovateľný na prístroji typ SUPER GL 2, Senzor glucose 3000 samples for Ga/GL/GL2, výrobcu Dr. Muller Gerätebau GmbH, ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 pre časť 6
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa objednávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Osmolalita
1. | Stanovovaný parameter | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
1.1 | Osmolalita | 3750
2. | Požaduje sa materiál pre vyšetrenia osmolality.
3. | Požaduje sa, aby na predpokladaný počet testov (na obdobie 12 mesiacov) dodávateľ dodal: |  | xxx
3.1 | potrebný počet kalibrátorov,
3.3 | potrebný počet kontrol,
3.4 | potrebný počet spotrebného materiálu.
4. | Požaduje sa, aby dodávaný materiál pre vyšetrenia osmolality v čase dodania nemal uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
5. | Požaduje sa, aby dodávané kontroly a kalibrátory dodávateľ dodal s exspiračnou dobou minimálne 2 mesiace.
6. | Požaduje sa, aby materiál potrebný pre vyšetrenia oslolality bol aplikovateľný na prístroji typ Osmomat 3000, výrobcu Gonotec GmbH., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 4 pre časť 7
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Špecifikácia predmetu zákazky
Časť č. 7 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
1. | Požaduje sa dodanie diagnostických reagencií a materiálu pre vyšetrenia parametrov zrážania krvi.
2. | Stanovovaný parameter | Predpokladaný počet testov na 12 mes. | xxx
2.1 | PT-protrombinový čas - INR | 38000
2.2 | APTT (APTT- aktivovaný parciálny tromboplastinový čas, APTT - Ratio) | 27450
2.3 | FBG-fibrinogen | 34300
2.4 | TT-Trombinový čas | 4750
2.5 | AT III | 5275
2.6 | D - diméry | 5125
2.7 | anti - Xa | 575
3. | Požaduje sa, aby na predpokladaný počet testov (na obdobie 12 mesiacov) dodávateľ dodal: |  | xxx
3.1 | potrebný počet diagnostických reagencií,
3.2 | potrebný počet kalibrátorov,
3.3 | potrebný počet prevádzkových roztokov,
3.4 | potrebný počet kontrol,
3.5 | potrebný počet spotrebného materiálu.
4. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a materiál pre základné koagulačné vyšetrenia v čase dodania nemali uplynutý viac ako 6 mes. výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas stanovenej exspiračnej doby budú mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami.
5. | Požaduje sa, aby dodávané diagnostické reagencie a materiál pre základné koagulačné vyšetrenia boli aplikovateľné na analyzátore typ COAG XL, výrobcu Diagon Ltd., ktorý je vo vlastníctve verejného obstarávateľa.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 pre časť 1
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia
Položka číslo | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | * Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické vyšetrenia |  |  |  | xxx
Parameter č. 1 | Lipáza (LIPL) | testy | 180 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2 | Iron binding capacity (IBCT) | testy | 960 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 3 | Glycated hemoglobín (A1C) | testy | 680 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 4 | sLDL (sLDL) | testy | 60 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 5 | Transferín (TRNF) | testy | 240 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
SPOLU za položku č. 1: |  |  | 2120 |  |  | 14.: 0; 15.: 0
Položka č. 2 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia |  |  |  | xxx
Parameter č. 1 | Vancomycín (VANCO) | testy | 2000 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2 | anti-HBs 2 (aHBs2) | testy | 250 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 3 | Myoglobín (MYO) | testy | 400 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 4 | CK-MB (CK-MB) | testy | 10000 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 5 | Vitamín B12 (VB12) | testy | 200 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 6 | Kyselina listová (FOLA) | testy | 200 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 7 | HIV Ag,Ab 1,2 (HIV Ag/Ab) | testy | 1200 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 8 | Syphilis (SYPH) | testy | 1200 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
SPOLU za položku č. 2: |  |  | 15450 |  |  | 14.: 0; 15.: 0
|  |  | 17570 |  |  | 10.: SPOLU za časť č. 1 predmetu zákazky:; 14.: 0; 15.: 0
* Uchádzč uvedie jednotkovú cenu za príslušný test, pričom v cene za 1 test musí byť narátané všetko potrebné pre vykonanie testu, t.z. tie tovary napr. sety, kalibrátory, prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, atď., ktoré uchádzač uviedol do Prílohy č. 6 – Kalkulácia ceny, tabuľka č. 1.1 a 1.2. Celková cena v Prílohe č. 5 musí byť zhodná s celkovou cenou v Prílohe č. 6.
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá uchádzač.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
.......................................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 pre časť 2
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 2 - Spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia
Položka číslo | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | * Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Parameter č. 1 | Hematologické vyšetrenia KO s DIF | testy | 9000 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2 | Hematologické vyšetrenia KO bez DIF | testy | 24000 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
|  |  | 33000 |  |  | 10.: SPOLU za časť č. 2 predmetu zákazky:; 14.: 0; 15.: 0
* Uchádzč uvedie jednotkovú cenu za príslušný test, pričom v cene za 1 test musí byť narátané všetko potrebné pre vykonanie testu, t.z. tie tovary napr. sety, kalibrátory, prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, atď., ktoré uchádzač uviedol do Prílohy č. 6 – Kalkulácia ceny, tabuľka č. 1.1 a 1.2. Celková cena v Prílohe č. 5 musí byť zhodná s celkovou cenou v Prílohe č. 6.
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá uchádzač.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 pre časť 3
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 3 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia acidobázickej rovnováhy
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy na obdobie 12 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 13. | 14. | 15.
1. | ABR - Krvné plyny Membrány "referenčnej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 6 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
2. | ABR - Krvné plyny Membrány "elektródy pCO2" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 4 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
3. | ABR - Krvné plyny Membrány "kyslíkovej elektródy" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 6 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
4. | ABR - Minerály Membrány "elektródy Na" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 4 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
5. | ABR - Minerály Membrány "elektródy K" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 4 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
6. | ABR - Minerály Membrány "elektródy Cl" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 4 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
7. | ABR - Minerály Membrány "elektródy Ca2+" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 4 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
8. | Membrány "elektródy Glu" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 8 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
9. | Membrány "elektródy La" pre nevyhnutnú údržbu ABR analyzátora, 4 ks v balení | bal. |  | 16 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
10. | Čistiaci roztok pre odstránenie proteínov z fibrínu v systéme analyzátora, 175 ml v balení | bal. |  | 48 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
11. | Kalibračný roztok pre jednobodovú kalibráciu ABR analyzátora (Cal 1 solution) 200 ml v balení, ROW | bal. |  | 106 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
12. | Kalibračný roztok pre dvojbodovú kalibráciu ABR analyzátora (Cal 2 solution) 200 ml v balení | bal. |  | 62 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
13. | Preplachový roztok meracích komôr a hadičiek ABR analyzátora, 600 ml v balení, ROW | bal. |  | 338 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
14. | Čistiaci roztok (Hypochlorite Solution) 100 ml v balení | bal. |  | 2 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
15. | Kalibrátor na určenie oximetrie (tHb Cal Solution) 4 amp. v balení | bal. |  | 4 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
16. | Odpadový kontajner meraných vzoriek, 600 ml v balení | bal. |  | 164 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
17. | Kalibračný plyn jednobodovej kalibrácie ABR analyzátora (Cal 1) 1 fľaška v balení, ROW | bal. |  | 46 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
18. | Kalibračný plyn dvojbodovej kalibrácie ABR analyzátora (Cal 2) 1 fľaška v balení, ROW | bal. |  | 46 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
19. | Papier na tlač výsledkov, 8 ks v balení | bal. |  | 30 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
20. | Striekačky, 100 ks v balení | bal |  | 216 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
21. | Tesnenie na vstupe, 1 ks v balení | bal. |  | 4 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
22. | Kontrola 1 ABR (Autocheck5+Level1), 30 amp. v balení | bal |  | 16 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
23. | Kontrola 2 ABR (Autocheck5+Level2), 30 amp. v balení | bal. |  | 16 |  |  | 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
SPOLU |  |  |  | 1154 |  |  | 14.: 0; 15.: 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
...........................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 pre časť 4
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moču
Položka číslo | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | * Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Parameter č. 1 | Moč chemický + močový sediment | test | 2500 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
|  |  | 2500 |  |  | 10.: SPOLU za časť č. 4 predmetu zákazky:; 14.: 0; 15.: 0
* Uchádzč uvedie jednotkovú cenu za príslušný test, pričom v cene za 1 test musí byť narátané všetko potrebné pre vykonanie testu, t.z. tie tovary napr. sety, kalibrátory, prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, atď., ktoré uchádzač uviedol do Prílohy č. 6 – Kalkulácia ceny, tabuľka č. 1.1 a 1.2. Celková cena v Prílohe č. 5 musí byť zhodná s celkovou cenou v Prílohe č. 6.
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá uchádzač.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
...............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 pre časť 5
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov
Položka číslo | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | * Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Parameter č. 1 | Glukóza (Glu) | test | 45000 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
|  |  | 45000 |  |  | 10.: SPOLU za časť č. 5 predmetu zákazky:; 14.: 0; 15.: 0
* Uchádzč uvedie jednotkovú cenu za príslušný test, pričom v cene za 1 test musí byť narátané všetko potrebné pre vykonanie testu, t.z. tie tovary napr. sety, kalibrátory, prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, atď., ktoré uchádzač uviedol do Prílohy č. 6 – Kalkulácia ceny, tabuľka č. 1.1 a 1.2. Celková cena v Prílohe č. 5 musí byť zhodná s celkovou cenou v Prílohe č. 6.
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá uchádzač.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
....................................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 pre časť 6
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality
Položka číslo | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | * Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Parameter č. 1 | Osmolalita | test | 3750 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
|  |  | 3750 |  |  | 10.: SPOLU za časť č. 6 predmetu zákazky:; 14.: 0; 15.: 0
* Uchádzč uvedie jednotkovú cenu za príslušný test, pričom v cene za 1 test musí byť narátané všetko potrebné pre vykonanie testu, t.z. tie tovary napr. sety, kalibrátory, prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, atď., ktoré uchádzač uviedol do Prílohy č. 6 – Kalkulácia ceny, tabuľka č. 1.1 a 1.2. Celková cena v Prílohe č. 5 musí byť zhodná s celkovou cenou v Prílohe č. 6.
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá uchádzač.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
.......................................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 5 pre časť 7
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Časť č. 7 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
Položka číslo | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | * Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
Položka č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia |  |  |  | xxx
Parameter č. 1 | PT-protrombinový čas - INR | test | 38000 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 2 | APTT (APTT- aktivovaný parciálny tromboplastinový čas, APTT - Ratio) | test | 27450 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 3 | FBG-fibrinogen | test | 34300 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 4 | TT-Trombinový čas | test | 4750 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 5 | AT III | test | 5275 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 6 | D - diméry | test | 5125 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
Parameter č. 7 | anti - Xa | test | 575 |  |  | 12.: 0; 13.: 0; 14.: 0; 15.: 0
|  |  | 115475 |  |  | 10.: SPOLU za časť č. 7 predmetu zákazky:; 14.: 0; 15.: 0
* Uchádzč uvedie jednotkovú cenu za príslušný test, pričom v cene za 1 test musí byť narátané všetko potrebné pre vykonanie testu, t.z. tie tovary napr. sety, kalibrátory, prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, atď., ktoré uchádzač uviedol do Prílohy č. 6 – Kalkulácia ceny, tabuľka č. 1.1 a 1.2. Celková cena v Prílohe č. 5 musí byť zhodná s celkovou cenou v Prílohe č. 6.
Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá uchádzač.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
..................................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 pre časť 1
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 1 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické a imunochemické vyšetrenia
Tab. 1 | CELKOVÁ CENA PLNENIA
Por. č. | Názov položky |  |  |  |  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  |  |  |  | 3. | 4. | 5. | 6.
1. | Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické vyšetrenia |  |  |  |  | testy | 2120 | 0 | 0
2. | Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia |  |  |  |  | testy | 15450 | 0 | 0
SPOLU | [6 empty] | 17570 | 0 | 0
Por. č. 1 | Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné biochemické vyšetrenia
Tab. 1.1 | Uchádzač uvedie zoznam setov, ktoré sú vytvorené pre účel objednávania na výkon jednotlivých testov.
Por. č. | Názov parametra, na vyšetrenie ktorého je set určený | Názov setu |  | Katalógové číslo | ŠUKL | Počet testov, na ktorý je set určený | Jednotková cena za set v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za set v EUR s DPH | Predpokladané množstvo testov pre príslušný parameter počas trvania zmluvy | Celkový počet setov na vykonanie predpokladaného množstva testov pre príslušný parameter | Celková cena za celkový počet setov v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet setov v EUR s DPH | Obsah setu
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
Parameter č. 1 | Lipáza (LIPL) |  |  | 9.: 0; 10.: 180; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 2 | Iron binding capacity (IBCT) |  |  | 9.: 0; 10.: 960; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 3 | Glycated hemoglobín (A1C) |  |  | 9.: 0; 10.: 680; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 4 | sLDL (sLDL) |  |  | 9.: 0; 10.: 60; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 5 | Transferín (TRNF) |  |  | 9.: 0; 10.: 240; 12.: 0; 13.: 0
[9 empty] | SPOLU | 2120 |  | 0 | 0
Tab. 1.2 | Uchádzač uvedie materiál potrebný k vykonaniu testov, ktorý sa nenachádza v sete (napr. prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, kalibrátor, ....).
P.č. | Názov |  | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Katalógové číslo | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH | Celkový počet MJ na vykonanie predpokladaného množstva testov (2 120 testov) | Celková cena za celkový počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
2. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
3. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
Uchádzač môže vložit riadky podľa potreby. |  |  | 10.: SPOLU; 11.: 0; 12.: 0
Por. č. 2 | Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre imunochemické vyšetrenia
Tab. 2.1 | Uchádzač uvedie zoznam setov, ktoré sú vytvorené pre účel objednávania na výkon jednotlivých testov.
P.č. | Názov parametra, na vyšetrenie ktorého je set určený | Názov setu |  | Katalógové číslo | ŠUKL | Počet testov, na ktorý je set určený | Jednotková cena za set v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za set v EUR s DPH | Predpokladané množstvo testov pre príslušný parameter počas trvania zmluvy | Celkový počet setovna vykonanie predpokladaného množstva testov pre príslušný parameter | Celková cena za celkový počet setov v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet setov v EUR s DPH | Obsah setu
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
Parameter č. 1 | Vancomycín (VANCO) |  |  | 9.: 0; 10.: 2000; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 2 | anti-HBs 2 (aHBs2) |  |  | 9.: 0; 10.: 250; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 3 | Myoglobín (MYO) |  |  | 9.: 0; 10.: 400; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 4 | CK-MB (CK-MB) |  |  | 9.: 0; 10.: 10000; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 5 | Vitamín B12 (VB12) |  |  | 9.: 0; 10.: 200; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 6 | Kyselina listová (FOLA) |  |  | 9.: 0; 10.: 200; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 7 | HIV Ag,Ab 1,2 (HIV Ag/Ab) |  |  | 9.: 0; 10.: 1200; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 8 | Syphilis (SYPH) |  |  | 9.: 0; 10.: 1200; 12.: 0; 13.: 0
[9 empty] | SPOLU | 15450 |  | 0 | 0
Tab. 2.2 | Uchádzač uvedie materiál potrebný k vykonaniu testov, ktorý sa nenachádza v sete (napr. prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, kalibrátor, ....).
P.č. | Názov |  | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Katalógové číslo | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH | Celkový počet MJ na vykonanie predpokladaného množstva testov (15 450 testov) | Celková cena za celkový počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
2. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
3. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
Uchádzač môže vložit riadky podľa potreby. |  |  | 10.: SPOLU; 11.: 0; 12.: 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 pre časť 2
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 2 - Spotrebný materiál pre základné hematologické vyšetrenia
Tab. 1 | CELKOVÁ CENA PLNENIA
Por. č. | Názov položky |  |  |  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  |  |  | 3. | 4. | 5. | 6.
Parameter č. 1 | Hematologické vyšetrenia KO s DIF |  |  |  | testy | 9000 | 0 | 0
Parameter č. 2 | Hematologické vyšetrenia KO bez DIF |  |  |  | testy | 24000 | 0 | 0
SPOLU | [5 empty] | 33000 | 0 | 0
Por. č. 1 | Hematologické vyšetrenia KO s DIF
Tab. 1.2 | Uchádzač uvedie materiál potrebný k vykonaniu testov (napr. prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, kalibrátor, ....).
P.č. | Názov | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Katalógové číslo | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH | Celkový počet MJ na vykonanie predpokladaného množstva testov (9 000 testov) | Celková cena za celkový počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
2. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
3. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
Uchádzač môže vložit riadky podľa potreby. |  | 10.: SPOLU; 11.: 0; 12.: 0
Por. č. 2 | Hematologické vyšetrenia KO bez DIF
Tab. 1.2 | Uchádzač uvedie materiál potrebný k vykonaniu testov (napr. prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, kalibrátor, ....).
P.č. | Názov | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Katalógové číslo | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH | Celkový počet MJ na vykonanie predpokladaného množstva testov (24 000 testov) | Celková cena za celkový počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
2. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
3. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
Uchádzač môže vložit riadky podľa potreby. |  | 10.: SPOLU; 11.: 0; 12.: 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
............................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 pre časť 4
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 4 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia moču
Tab. 1 | CELKOVÁ CENA PLNENIA
Por. číslo | Názov položky |  |  |  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  |  |  | 3. | 4. | 5. | 6.
Parameter č. 1 | Moč chemický + močový sediment |  |  |  | testy | 2500 | 0 | 0
SPOLU | [5 empty] | 2500 | 0 | 0
Por. č. 1 | Moč chemický + močový sediment
Tab. 1.1 | Uchádzač uvedie materiál potrebný k vykonaniu testov (napr. prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, kalibrátor, ....).
P.č. | Názov | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Katalógové číslo | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH | Celkový počet MJ na vykonanie predpokladaného množstva testov (2 500 testov) | Celková cena za celkový počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
2. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
3. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
Uchádzač môže vložit riadky podľa potreby. |  | 10.: SPOLU; 11.: 0; 12.: 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
...........................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 pre časť 5
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 5 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia glykemických profilov
Tab. 1 | CELKOVÁ CENA PLNENIA
Por. číslo | Názov položky |  |  |  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  |  |  | 3. | 4. | 5. | 6.
Parameter č. 1 | Glukóza (Glu) |  |  |  | testy | 45000 | 0 | 0
SPOLU | [5 empty] | 45000 | 0 | 0
Por. č. 1 | Glukóza (Glu)
Tab. 1.1 | Uchádzač uvedie materiál potrebný k vykonaniu testov (napr. prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, kalibrátor, ....).
P.č. | Názov | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Katalógové číslo | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH | Celkový počet MJ na vykonanie predpokladaného množstva testov (45 000 testov) | Celková cena za celkový počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
2. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
3. |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
Uchádzač môže vložit riadky podľa potreby. |  | 10.: SPOLU; 11.: 0; 12.: 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
.................................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 pre časť 6
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 6 - Spotrebný materiál pre vyšetrenia osmolality
Tab. 1 | CELKOVÁ CENA PLNENIA
Por. číslo | Názov položky |  |  |  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  |  |  | 3. | 4. | 5. | 6.
Parameter č. 1 | Osmolalita |  |  |  | testy | 3750 | 0 | 0
SPOLU | [5 empty] | 3750 | 0 | 0
Por. č. 1 | Osmolalita
Tab. 1.1 | Uchádzač uvedie materiál potrebný k vykonaniu testov (napr. prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, kalibrátor, ....).
P.č. | Názov | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Katalógové číslo | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH | Celkový počet MJ na vykonanie predpokladaného množstva testov (3 750 testov) | Celková cena za celkový počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. |  | 9.: 0; 10.: 1; 11.: 0; 12.: 0
2. |  | 9.: 0; 10.: 1; 11.: 0; 12.: 0
3. |  | 9.: 0; 10.: 1; 11.: 0; 12.: 0
Uchádzač môže vložit riadky podľa potreby. |  | 10.: SPOLU; 11.: 0; 12.: 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
.................................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha 6 pre časť 7
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
KALKULÁCIA CENY
Časť č. 7 - Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
Tab. 1 | CELKOVÁ CENA PLNENIA
Por. č. | Názov položky |  |  |  |  | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ počas trvania zmluvy (12 mesiacov) | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR bez DPH | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  |  |  |  | 3. | 4. | 5. | 6.
1. | Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia |  |  |  |  | testy | 115475 | 0 | 0
SPOLU | [6 empty] | 115475 | 0 | 0
Por. č. 1 | Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre základné koagulačné vyšetrenia
Tab. 1.1 | Uchádzač uvedie zoznam setov, ktoré sú vytvorené pre účel objednávania na výkon jednotlivých testov.
Por. č. | Názov parametra, na vyšetrenie ktorého je set určený | Názov setu |  | Katalógové číslo | ŠUKL | Počet testov, na ktorý je set určený | Jednotková cena za set v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za set v EUR s DPH | Predpokladané množstvo testov pre príslušný parameter počas trvania zmluvy | Celkový počet setov na vykonanie predpokladaného množstva testov pre príslušný parameter | Celková cena za celkový počet setov v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet setov v EUR s DPH | Obsah setu
1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
Parameter č. 1 | PT-protrombinový čas - INR |  |  | 9.: 0; 10.: 38000; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 2 | APTT (APTT- aktivovaný parciálny tromboplastinový čas, APTT - Ratio) |  |  | 9.: 0; 10.: 27450; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 3 | FBG-fibrinogen |  |  | 9.: 0; 10.: 34300; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 4 | TT-Trombinový čas |  |  | 9.: 0; 10.: 4750; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 5 | AT III |  |  | 9.: 0; 10.: 5275; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 6 | D - diméry |  |  | 9.: 0; 10.: 5125; 12.: 0; 13.: 0
Parameter č. 7 | anti - Xa |  |  | 9.: 0; 10.: 575; 12.: 0; 13.: 0
[9 empty] | SPOLU | 115475 |  | 0 | 0
Tab. 1.2 | Uchádzač uvedie materiál potrebný k vykonaniu testov, ktorý sa nenachádza v sete (napr. prevádzkové roztoky, spotrebný materiál, kalibrátor, ....).
P.č. | Názov |  | Merná jednotka (MJ) | Veľkosť MJ | Katalógové číslo | ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena za MJ v EUR s DPH | Celkový počet MJ na vykonanie predpokladaného množstva testov (115 475 testov) | Celková cena za celkový počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za celkový počet MJ v EUR s DPH
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
2. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
3. |  |  | 9.: 0; 11.: 0; 12.: 0
Uchádzač môže vložit riadky podľa potreby. |  |  | 10.: SPOLU; 11.: 0; 12.: 0
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
......................................
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Diagnostické reagencie a spotrebný materiál pre potreby oddelenia laboratórnej medicíny VÚSCH, a.s.
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis podľa bodu 12.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač