Opis predmetu zákazky

- Technická pasportizácia vybraných budov VšZP

__________________________________________________________________

- Predmetom zákazky je vypracovanie komplexnej pasportizácie  každej vybranej budovy zo zoznamu samostatne . Zákazka zahŕňa vykonanie a dodanie celkového technického auditu – kontroly úplnosti dokumentácie:

- stavebného,

- technického

- technologického a

- energetického pasportu

- vypracovanie komplexnej záverečnej správy z prehliadky stavebných objektov (samostatne pre každý objekt) a prípadný súpis nálezov a porúch stavebných súčastí, technológii a zariadenia stavieb vrátane návrhov opatrení a odporúčaných opatrení.. Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.

- Zoznam objektov a kontaktných osôb, ktorých sa technická pasportizácia týka, tvorí prílohu č. 1.

- V prípade, ak sa počas trvania zmluvy zmení počet objektov verejného obstarávateľa (napr. dôjde k odpredaju niektorej budovy podľa prílohy č. 1), VšZP si vyhradzuje právo odobrať služby zmluvného partnera v objeme zníženom podľa predmetného objektu a dodávateľovi nevzniká automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu predmetu zákazky.

- Uchádzačovi sa odporúča vykonať obhliadky miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili potrebný rozsah prác a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. Termín obhliadky je potrebné dohodnúť po dohovore s jednotlivými kontaktnými osobami budov podľa prílohy č. 1.

- Špecifikácia činností/výkonov, tvoriacich predmet zákazky:

- STAVEBNÁ ČASŤ

  - Pasportizácia stavebných častí a konštrukcií objektov.

- Poskytovateľ je povinný vykonať vizuálnu prehliadku stavebných objektov a zdokumentovať všetky typy viditeľných porúch stavebných súčastí, technológii a zariadení a vypracovať záverečnú správu z prehliadok stavieb.

- ELEKTROINŠTALÁCIA; PLYN, VODA, TUV, VYKUROVANIE, VZDUCHOTECHNIKA, VYHRADENÉ ZARIADENIE

- Pasportizácia vyhradených technických zariadení: elektrických zariadení a spotrebičov, trafostaníc, bleskozvodov, plynových zariadení a spotrebičov, tlakových zariadení, zdvíhacích zariadení, zabezpečovacích zariadení, kamerových systémov, meranie a regulácia, v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a Vyhlášky č. 24/1984 Z.z. a zákona č. 314/2012 Z.z.

- Pasportizácia energetických častí ako je vykurovanie ÚK, vykurovanie teplej úžitkovej vody, TÚV, vetrania – vzduchotechnika a chladenia v objekte

- POŽIARNA OCHRANA

- Pasportizácia požiarnych zariadení: komíny a dymovody v zmysle Vyhlášky č. 401/2007 Z.z.

- Pasportizácia požiarno-technických zariadení

- Pasportizácia požiarnej ochrany – požiarne zabezpečenie objektov, požiarne zariadenia, požiarno-technické zariadenia v zmysle Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

- ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

- Analýza aktuálneho stavu objektov  týkajúceho sa plnenia platnej legislatívy v oblasti Energetiky, Energetickej efektívnosti budov v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. a Energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona 555/2005 Z.z.

- Informácie k plneniu zákazky:

- Energetický audit bol pre dané budovy vykonané podľa zákona 321/2014 v roku 2020, energetické certifikáty budovy nemajú.

- Zdvíhacie zariadenia sa nachádzajú v štyroch budovách (Bratislava - Mamateyova 17, Bratislava - Ferienčíková 20, Bratislava - Ondavská 3 a Prievidza - Včelárska 1), v ďalších dvoch budovách (Trenčín, gen. M.R. Štefánika 46 a Trenčín, Partizánska 2315) zdvíhacie zariadenia nie sú.

- Víťaznému uchádzačovi budú poskytnuté po podpise zmluvy:

- dostupné dokumentácie stavieb (projektové dokumentácie, technické správy, požiarne projekty, znalecké posudky, energetické audity, požiarne knihy),

- prevádzkové dokumenty (revízne správy, protokoly z odborných prehliadok a odborných skúšok, servisné protokoly o zabezpečení servisu a kontroly, skúšky tesnosti, faktúry o dodávke elektrickej energie, spotreby energie v budovách),

- Cena obsahuje:

- zmapovanie  skutkového stavu objektov: spracovanie fotodokumentácie stavebných častí, technických zariadení

- energetické hodnotenie objektov s možným návrhom na energetické opatrenia,

- odporúčania a závery z výkonu technického pasportu: dodanie záverečných správ:

  - v tlačenej forme – 3x (pre každú budovu samostatne) a

  - v digitálnej forme – 2x na elektronickom neprepisovateľnom médiu.

Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.  e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.

§ 32 ods. 1 o verejnom obstarávaní:

e)  je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – preukazuje sa dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - preukazuje sa čestným vyhlásením.,

Uchádzač môže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukázať zápisom v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, nemusí predkladať žiadny doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:

- uchádzač predloží minimálne jednu referenciu za predchádzajúce tri roky, dokladajúcu praktickú skúsenosť s poskytnutím služieb pre oblasť komplexnej pasportizácie budov v rovnakom alebo v obdobnom rozsahu ako je popísaný vo výzve.  Uchádzač v predloženom zozname preukáže, že celková hodnota poskytnutých služieb bola minimálne vo výške 24 500 EUR bez DPH, pričom uchádzač môže tento finančný objem preukázať jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.