| Označenie | Schéma | Popis | Počet | Úpravy | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 2350 X 1750 |  | - Plastové okno 4krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné dve krídla sklopné - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm - Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1, | 7 | - Oplechovanie vonkajšieho parapetu – hliníkový plech – š. 300 mm (preveriť na stavbe), Farba: hnedá (prisbôsobiť existujúcim vonkajším parapetom) - Vnútorný parapet – plastový š.160 mm (preveriť na stavbe), - Farba krídla s rámom: hnedá (farbu prispôsobiť už existujúcim novým plastovým oknám alebo pôvodným oknám). - Celoobvodové kovanie. | Okná sú znázornené z vonkajšieho pohľadu |
| O2 1500 X 2100 |  | - Plastové okno 3 krídlové, Horné dve krídla otv-sklopné, Dolné krídlo sklopné - Zasklené izolačným dvojsklom, - Umax zasklenia 1,1 W.m2.K-1 - Min. 5komorový profil rámu šírka (stavebná hĺbka) min. 70 mm - Umax rámu 1,4 W.m-2.K-1, | 10 |  |  |

V rámci stavebných prác je potrebné vykonať demontáž a likvidáciu jestvujúcich výplňových konštrukcií. Zároveň zneškodnenie ďalšieho odpadu, ktorý vznikne pri demontáži a osadení výplňových konštrukcií. Dodanie a osadenie nových výplňových konštrukcií bude so súvisiacimi stavebno-montážnymi prácami (murárske práce a omietky).