## Hemodializ.monitor
Názov predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ: Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Názov zákazky: Základné medicínske zariadenia
Časť č. 1: Hemodialyzačný monitor
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Hemodialyzačný monitor požadovaný počet: 7 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks Hemodialyzačný monitor) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1. | Dvojihlová hemodialýza |  | áno/nie
2. | Jednoihlová hemodialýza |  | áno/nie
3. | Online hemodiafiltrácia kontrolovaná tlakom aj objemom |  | áno/nie
4. | Izolovaná ultrafiltrácia |  | áno/nie
5. | Tvorba ultračistej dialyzačnej substitučnej tekutiny |  | áno/nie
6. | Flexibilná programovateľná antikoagulácia |  | áno/nie
7. | Kapslový bikarbonátový systém |  | áno/nie
8. | Automatické profilovanie sodíka a ultrafiltrácie |  | áno/nie
9. | Automatická kontrola krvného tlaku |  | áno/nie
10. | Reálne meranie hemokoncentrácie v čase |  | áno/nie
11. | Reálne meranie dávky dialýzy v čase |  | áno/nie
12. | Programovateľné zalievanie, výplach a dezinfekcia prístroja |  | áno/nie
13. | Automatizované plnenie krvných setov |  | áno/nie
14. | Integrovaný držiak na infúzie min. 1ks |  | uveďte hodnotu
15. | Detektory krvného tlaku (venozny, arteriálny, systémový) |  | áno/nie
16. | Detektor vzduchu ultrazvukový |  | áno/nie
17. | Senzor objemu krvi |  | áno/nie
18. | Monitor krvného tlaku |  | áno/nie
19. | Heparínová pumpa |  | áno/nie
20. | Možnosť nastavenia prietoku dialyzátu |  | áno/nie
21. | Možnosť nastavenia rýchlosti a objemu ultrafiltrácie |  | áno/nie
22. | Sieťové napájanie 230 V / 50-50 HZ |  | uveďte hodnotu
23. | Min. 1 ks záložnej batérie |  | uveďte hodnotu
24. | Tepelná dezinfekcia |  | áno/nie
25. | Chemická dezinfekcia |  | áno/nie
26. | Evidencia dezinfekcií |  | áno/nie
27. | Možnosť napojenia na PC |  | áno/nie
28. | Automatické prepínanie do pohotovostného režimu |  | uveďte hodnotu
29. | Integrovaná technická podpora |  | áno/nie
30. | Možnosť nastavenia teploty dialyzačnej tekutiny |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
31 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
32. | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis