Elektronicky

Všetkým záujemcom

_____________________________________________________________________________________________________

Váš list číslo/zo dňa 		Naše číslo	 	Vybavuje/linka 			Banská Bystrica

Kapustová 048/43 25572  		25.09.2018

Vec

Oprava vo Výkazoch výmer – zákazka „SPŠ dopravná Zvolen - Rekonštrukcia hygienických zariadení”

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie dňa 25.09.2018 a v súlade so zákonom č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Vám zasielame nasledovné vyjadrenie a opravu k Výkazom výmer.

Otázka :
Vo výkazoch  výmeroch v Prílohách  4.3 a 4.4 (766 Konštrukcie stolárske) je pri položkách č. 52 a 53 uvedené správne množstvo ?

Odpoveď :

Je tam uvedené chybne množstvo v kusoch pri položke č.52 – 0,600 ks a položke č.53 – 0,400 ks.

Výkaz Výmer Príloha č.4.3. – WC muži B – I.NP, položku č.52 a položku č.53  upravujeme nasledovne :

| 52 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové | ks | 6,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa | ks | 4,000 |  |  |

Výkaz Výmer Príloha č.4.4. – WC muži B – II.NP, položku č.52 a položku č.53  upravujeme nasledovne :

| 52 | 766661112 | Montáž dverového krídla kompletiz. otváravého do zárubne, jednokrídlové | ks | 6,000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | 6116017100 | Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa | ks | 4,000 |  |  |

Opravené Výkazy výmer zverejňujeme aj v dokumentoch k verejnému obstarávaniu.

S pozdravom

Ľubica Kapustová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa