# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom **výzvy č. 16** v rámci zriadeného DNS „Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ je kúpa a dodanie **ochranných plášťov na jednorazové použitie v celkovom množstve 10.000 ks**. Ochranný plášť s hrúbkou min. 0,20mm nie je určený na ochranu pred nebezpečnými látkami, chemikáliami, kontamináciou alebo infekčnými látkami, môže však ponúknuť efektné riešenie ochrany jednorazového oblečenia.

**Materiál:** nepriedušný filmom potiahnutý polyetylén (PE) **bez obsahu** **latexu**

**Minimálna životnosť výrobku:** 36 mesiacov

**Výrobok v zhode s:**  EN ISO 13688:2013 (všeobecné požiadavky OOP jednoduchej konštrukcie proti minimálnym rizikám, ktoré môžu byť včas a bezpečne užívateľom rozpoznané) alebo ekvivalentnou normou

**Požiadavky na predloženie:**

* Technický (produktový) list výrobku
* EÚ vyhlásenie o zhode
* Návod na používanie a údržbu v slovenskom jazyku .

**Požadovaný rozmer:** L, XL alebo dvojčíslo L/XL v ľubovoľnom pomere z uvedených veľkostí

z dodaného celkového množstva.

**Lehota dodania:** najneskôr do 5 pracovných dní od účinnosti kúpnej zmluvy.

**Osobitné požiadavky na plnenie:**

• Dodanie v mieste sídla verejného obstarávateľa v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.

• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných ochranných plášťov v originálnom neporušenom balení.

• Úspešný uchádzač je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

• Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

• Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.