## Sheet1
Por. Č. | Popis položky | merná jednotka | Množstvo | Jednotková cena | Cena celkom
| 700 - Demontážne práce |  |  |  | 0
1 | Demontáž pôvodných kotlov vrátane odvozu | pol | 2 | 0 | 0
2 | Demontáž zvyšného vybavenia kotolne, ÚK, ZTI, komín | pol | 1 | 0 | 0
3 | Demontáž elektroinštalácie kotolne | pol | 1 | 0 | 0
4 | Zvárací materiál (kyslík, acetylén) na demontáž veľkého zásobníka vody | pol | 1 | 0 | 0
5 | Odvoz a likvidácia starej technológie na skládku | pol | 1 | 0 | 0
6 | Vyčistenie priestoru | pol | 1 | 0 | 0
7 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 4 | 0 | 0
| 713 - Tepelné izolácie časť rozvody ÚK |  |  |  | 0
8 | Montáž tepelnej izolácie | hod | 41 | 0 | 0
9 | Tepelná izolácia K-FLEX ST DN15, hr. 13mm | m | 12 | 0 | 0
10 | Tepelná izolácia K-FLEX ST DN20, hr. 13mm | m | 14 | 0 | 0
11 | Tepelná izolácia K-FLEX ST DN25, hr. 19mm | m | 12 | 0 | 0
12 | Tepelná izolácia K-FLEX ST DN32, hr. 19mm | m | 54 | 0 | 0
13 | Tepelná izolácia K-FLEX ST DN40, hr. 19mm | m | 6 | 0 | 0
14 | Tepelná izolácia K-FLEX ST DN50, hr. 19mm | m | 12 | 0 | 0
15 | Páska K-Flex 3mm x 50mm x 15m | ks | 8 | 0 | 0
16 | Lepidlo 1 L | ks | 3 | 0 | 0
17 | Protipožiarný tmel HILTI CP 601S, bal. 310 ml | ks | 8 | 0 | 0
18 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 4 | 0 | 0
| 733 - Ústredné kúrenie, technológia |  |  |  | 0
19 | Kaskáda s dvomi pynovými kondenzačnými kotlami zostava obsahuje: - 2x plynový závesný nerezový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W, 49 kW, alebo ekvivalent - hydraulické prepojenie kotlov s obehovými čerpadlami a armatúrami - Kaskádovú reguláciu kotlov so snímačom vonkajšiej teploty a snímačom TÚV | ks | 1 | 0 | 0
20 | Rozšírenie pre 2. a 3. vykurovací okruh | ks | 1 | 0 | 0
21 | Hydraulická výhybka DN 80 | ks | 1 | 0 | 0
22 | prechod prírubou R2" | ks | 1 | 0 | 0
23 | Odvod kondenzátu pre 2-kotlové zariadenia | ks | 1 | 0 | 0
24 | Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70 | ks | 1 | 0 | 0
25 | Neutralizačný granulát Balenie: 8 kg | ks | 1 | 0 | 0
26 | Expanzná nádoba Reflex N140 l / 6bar - ÚK | ks | 1 | 0 | 0
27 | Servisná armatúra pre expanznú nádobu 1" | ks | 1 | 0 | 0
28 | Príložný snímač teploty (NTC 10 kOhm) | ks | 2 | 0 | 0
29 | Konektor pre motor zmiešavača, | ks | 1 | 0 | 0
30 | Konektor pre čerpadlo vykurovacieho okruhu, | ks | 1 | 0 | 0
31 | Vitocell 100-W, Typ CVAA 200 l | ks | 1 | 0 | 0
32 | Expanzná nádoba Reflex Refix DD 33 l / 10bar - TÚV | ks | 1 | 0 | 0
33 | Servisná armatúra Flowjet pre Refix DD | ks | 1 | 0 | 0
34 | Kaskáda spalín pre 2-kotlové zariadenie | ks | 1 | 0 | 0
35 | Chemická úprava vody Aquaset 500N | ks | 1 | 0 | 0
36 | Regeneračná soľ 25kg | ks | 1 | 0 | 0
37 | Dymovod DN 160, 1m, nerez | ks | 7 | 0 | 0
38 | Revízny kus DN 160 | ks | 1 | 0 | 0
39 | Šachtová komínová sada DN 160 s koncovým dielom na strechu, nerez | ks | 1 | 0 | 0
40 | komínová hlavica D 150 | ks | 1 | 0 | 0
41 | dilatačný diel | ks | 1 | 0 | 0
42 | Montáž komínovej nerezovej komínovej vložky DN 150 mm, H = 6 m zvislá časť | ks | 1 | 0 | 0
43 | Montáž ústredné kúrenie technológia | ks | 1 | 0 | 0
44 | Presun hmôt pre kotolne | % | 3 | 0 | 0
| 714 - Ústredné kúrenie, strojovne |  |  |  | 0
45 | Automatické doplňovanie a kontrola tlaku Reflex Fillcontrol plus compact | ks | 1 | 0 | 0
46 | Obehové čerpadlo ÚK Grundfos Magna 3 32-80 | ks | 2 | 0 | 0
47 | Dobíjacie čerpadlo TÚV Grundfos Magna 1 25-80 | ks | 1 | 0 | 0
48 | Cirkulačné čerpadlo TÚV Grundfos UPS 25 -60 N | ks | 1 | 0 | 0
49 | Ultrazvukový merač tepla DN 50 s prísl. a 2x jímkou | ks | 2 | 0 | 0
50 | Ultrazvukový merač tepla DN 32 s prísl. a 2x jímkou | ks | 1 | 0 | 0
51 | Trojcestný zmiešavací ventil ESBE 3F32, DN 32, prírubvý | ks | 2 | 0 | 0
52 | Pohonom na trojcestný ventil ESBE DN 32, 230V | ks | 2 | 0 | 0
53 | Gumový kompenzátor DN 32, závitový | ks | 4 | 0 | 0
54 | Gumový kompenzátor DN 25, závitový | ks | 2 | 0 | 0
55 | Šroubenie 5/4" | ks | 6 | 0 | 0
56 | Šroubenie 1" | ks | 4 | 0 | 0
57 | Šroubenie 3/4" | ks | 5 | 0 | 0
58 | Šroubenie 1/2" | ks | 5 | 0 | 0
59 | Guľový ventil DN 32 | ks | 4 | 0 | 0
60 | Guľový ventil DN 25 | ks | 8 | 0 | 0
61 | Guľový ventil DN 20 | ks | 6 | 0 | 0
62 | Guľový ventil DN 15 | ks | 10 | 0 | 0
63 | Poistný ventil 10 bar 3/4" | ks | 1 | 0 | 0
64 | Poistný ventil 4 bar 1" | ks | 1 | 0 | 0
65 | Vypuštacií ventil 1/2" Herz | ks | 13 | 0 | 0
66 | Automtický odvzdušnovací ventil Flamco 1/2" | ks | 11 | 0 | 0
67 | Thermomanometer zadný | ks | 6 | 0 | 0
68 | Manometer 0 - 400kPa, ÚK | ks | 2 | 0 | 0
69 | Trojcestný ventil pod manometer | ks | 3 | 0 | 0
70 | Smyčka pod manometer | ks | 2 | 0 | 0
71 | Manometer 0 - 1 MPak, TÚV | ks | 1 | 0 | 0
72 | Tlakový prípoj z G 1/2" vnk. Na vnotorný M20, pre manometeer TÚV | ks | 1 | 0 | 0
73 | Medziprírubová spätná klapka DN50 | ks | 2 | 0 | 0
74 | Spätná klapka DN15 | ks | 1 | 0 | 0
75 | Spätná klapka DN20 | ks | 1 | 0 | 0
76 | Spätná klapka DN25 | ks | 1 | 0 | 0
77 | Spätná klapka DN32 | ks | 1 | 0 | 0
78 | Odkalovač spirotrap s magnetom DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
79 | Závitový filter DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
80 | Závitový filter DN 20 | ks | 1 | 0 | 0
81 | Závitový filter DN 25 | ks | 1 | 0 | 0
82 | Závitový filter DN 32 | ks | 1 | 0 | 0
83 | Iné varné tvarovky a redukcie | sub | 1 | 0 | 0
84 | Čierna lakovaná rúra DN15 | m | 18 | 0 | 0
85 | Čierna lakovaná rúra DN20 | m | 12 | 0 | 0
86 | Čierna lakovaná rúra DN25 | m | 12 | 0 | 0
87 | Čierna lakovaná rúra DN32 | m | 24 | 0 | 0
88 | Čierna lakovaná rúra DN40 | m | 6 | 0 | 0
89 | Čierna lakovaná rúra DN50 | m | 12 | 0 | 0
90 | Montáž montáž odvodu kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
91 | Dodávka odpadových HT kanalizačných rúr na odvod kondenzátu | ks | 1 | 0 | 0
92 | Rozdelovač výkurovacích okruhov, L-2000mm, 4x DN 50, 2x 1" | ks | 1 | 0 | 0
93 | Zberač výkurovacích okruhov, L-2000mm, 4x DN 50, 2x 1" | ks | 1 | 0 | 0
94 | Konzola pre rozdelovač zberač | ks | 4 | 0 | 0
95 | Montáž trojcestného zmiešavacieho ventilu ESBE DN40 s pohonom | ks | 2 | 0 | 0
96 | Vodomer DN25, Qn=3 na teplú a studenú vodu - zásobník TÚV so šroubením | ks | 1 | 0 | 0
97 | Vodomer DN1/2" pre meranie množstva doplnenej vody do ÚK so šroubením | ks | 1 | 0 | 0
98 | Nátery | hod | 10 | 0 | 0
99 | Montážne práce ústredné kúrenie, strojovne | hod | 178 | 0 | 0
100 | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m | % | 3 | 0 | 0
| 725 - Plynoinštalácia kotolňa |  |  |  | 0
101 | Guľový kohút plynový DN15 | ks | 4 | 0 | 0
102 | Guľový kohút plynový DN25 | ks | 2 | 0 | 0
103 | Guľový kohút plynový DN40 | ks | 1 | 0 | 0
104 | Vzorkovací guľový kohút plynový DN 15 | ks | 3 | 0 | 0
105 | Plynový filter 1 1/4" | ks | 2 | 0 | 0
106 | Ukazovací tlakomer s kondenzačnou slučkou a tlakomer.kohútom, 0-6kPa | ks | 1 | 0 | 0
107 | Čierna rúra plynová DN15 | bm | 10 | 0 | 0
108 | Čierna rúra plynová DN20 | bm | 1 | 0 | 0
109 | Čierna rúra plynová DN32 | bm | 1 | 0 | 0
110 | Čierna rúra plynová DN40 | bm | 4 | 0 | 0
111 | Čierna rúra plynová DN 50 - akumulačný kolektor | bm | 2 | 0 | 0
112 | konzoly pre akumulačný kolektor DN 50 | ks | 2 | 0 | 0
113 | Pripojenie na existujúce potrubie | ks | 2 | 0 | 0
114 | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5 | bm | 10 | 0 | 0
115 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | bm | 10 | 0 | 0
116 | Montáž plynoinštalácie | hod | 24 | 0 | 0
117 | Nátery potrubia | sub | 1 | 0 | 0
118 | Presun hmôt | % | 3 | 0 | 0
| 718 - Elektroinštalácia a MaR |  |  |  | 0
Dodávky - rozvádzač RMS
119 | Skriňa 600x800x250 | ks | 1 | 0 | 0
120 | Žlab perf sxv 40/20 výš/šír. | m | 4 | 0 | 0
121 | Žlab perf sxv 40/40 výš/šír. | m | 4 | 0 | 0
122 | Lišta DIN dl. 2,0 m perfor | m | 4 | 0 | 0
123 | Spínač vačkový JV 25 | ks | 1 | 0 | 0
124 | Svorkovnica PE 12 | ks | 2 | 0 | 0
125 | Svorkovnica N 12 | ks | 1 | 0 | 0
126 | Radová svork. RDPS 00 do 4mm2 | ks | 30 | 0 | 0
127 | Zarážka, ukončenie svokrovnica RDPS00 | ks | 10 | 0 | 0
128 | Prepoj. lišta Z-GV-10/3P-3P+C, 32A | m | 1 | 0 | 0
129 | Vývodky Pg11 + matica | ks | 5 | 0 | 0
130 | Vývodky Pg13 + matica | ks | 5 | 0 | 0
131 | Vývodky Pg16 + matica | ks | 1 | 0 | 0
132 | LSN 6B/1 | ks | 0 | 0 | 0
133 | LSN 10B/1 | ks | 7 | 0 | 0
134 | LSN 16B/1 | ks | 1 | 0 | 0
135 | LSN 20B/1 | ks | 0 | 0 | 0
136 | LSN 25B/1 | ks | 1 | 0 | 0
137 | Vypínacia spúšť X230V | ks | 1 | 0 | 0
138 | Zvodič prepätia | ks | 1 | 0 | 0
139 | Patróny do zvodiča | ks | 6 | 0 | 0
140 | Zdroj 230/12/3A | ks | 1 | 0 | 0
141 | Zdroj 230/24/3A | ks | 0 | 0 | 0
142 | Relé s päticou 230V/6A | ks | 0 | 0 | 0
143 | Relé s päticou 24V/6A | ks | 2 | 0 | 0
144 | Elektromer 1F | ks | 1 | 0 | 0
145 | 3 pol. prepínač TITAN M22-WRK3 čierny | ks | 4 | 0 | 0
146 | Spoj. Adaptér TITAN M22-A | ks | 4 | 0 | 0
147 | Spínacie jedn. 1Z - M22 čelná | ks | 4 | 0 | 0
148 | Spínacie jedn. 1Z - M22 zadná | ks | 1 | 0 | 0
149 | Hlavica biela ZBSAV03 | ks | 5 | 0 | 0
150 | Objímka M22 LED 230AC biela čelná | ks | 5 | 0 | 0
151 | Signálka 230V do schémy, biela 13 mm | ks | 0 | 0 | 0
152 | Húkačka DN22/12VDC | ks | 1 | 0 | 0
153 | Zásuvka 230/16 modulárna | ks | 1 | 0 | 0
154 | Montážny, kotviaci, spojovací, izolačný materiál | kmp | 0.1 | 0 | 0
155 | Výroba otvorov pre ovládače | HSZ | 8 | 0 | 0
156 | Výroba a osadenie schémy a označenia | HSZ | 4 | 0 | 0
157 | Výroba rozvádzača | HZS | 16 | 0 | 0
Silnoprúd - montáž
158 | Žlab drôtený 50x50 | m | 24 | 0 | 0
159 | Žlab drôtený 50x100 | m | 2 | 0 | 0
160 | Spojka drôteného žlabu v 50-100 | ks | 12 | 0 | 0
161 | Spojka drôteného žlabu v 50-150 | m | 4 | 0 | 0
162 | Nosná konštrukcia pre uchytenie žlabov | kg | 10 | 0 | 0
163 | Závit.tyč 2 m /aj kombi hmožd DN8, spojky a matice/ | ks | 10 | 0 | 0
164 | Potenciál. príp. OBO 1809/BG s krytom | ks | 1 | 0 | 0
165 | PVC trubka DN 13 s príchytkami | m | 20 | 0 | 0
166 | PVC trubka DN 16 s príchytkami | m | 4 | 0 | 0
167 | Rozvodná krabica ACIDUR malá | ks | 4 | 0 | 0
168 | Rozvodná krabica PVC 75x75 | ks | 6 | 0 | 0
169 | Kábel CYKY J3x4 | m | 10 | 0 | 0
170 | Kábel CYKY J3x2,5 | m | 30 | 0 | 0
171 | Kábel YY-OZ /YSLY/ 2x1 | m | 60 | 0 | 0
172 | Kábel YY-JZ /YSLY/ 3x1,5 | m | 50 | 0 | 0
173 | Kábel J-Y/ST/Y 1x2x0,8 | m | 20 | 0 | 0
174 | Kábel J-Y/ST/Y 2x2x0,8 | m | 20 | 0 | 0
175 | Drôt CYA10 | m | 20 | 0 | 0
176 | Tlačídko STOP v skrinke | ks | 1 | 0 | 0
177 | Spínač r. 1, biely p.o. - Tango | ks | 1 | 0 | 0
178 | Zásuvka dvojnás. biela IP44 | ks | 5 | 0 | 0
179 | Svietidlo žiarivkové s krytom 2x36 W, LED | ks | 2 | 0 | 0
180 | Svietidlo žiarovkové prisadené 60 W, LED | ks | 1 | 0 | 0
181 | Svietidlo núdzové s piktogramom | ks | 0 | 0 | 0
182 | Žiarivka 36 W | ks | 4 | 0 | 0
183 | Žiarovka 60 W | ks | 5 | 0 | 0
184 | Svorka Bernard | ks | 10 | 0 | 0
185 | Pásik Cu ku svorke Bernard 0,5 m | ks | 10 | 0 | 0
186 | Prístrojová svorkovnica lámacia do 4 mm2 | ks | 2 | 0 | 0
187 | Montážny, kotviaci, spojovací, izolačný materiál | kmp | 0.1 | 0 | 0
188 | Montáž | HZS | 95 | 0 | 0
Zariadenia MaR
189 | Detektor úniku CO | 1 | 1 | 0 | 0
190 | Detektor úniku zemného plynu | 2 | 2 | 0 | 0
191 | Detektor zaplavenia | 1 | 1 | 0 | 0
192 | Vyhodnocovacie zariadenie poruchových stavov kotolne ADEX s prísl. | 1 | 1 | 0 | 0
193 | Montáž MaR | HZS | 40 | 0 | 0
Iné činnosti a náklady súvisiace s montážnymi prácami
194 | Zvislý a vodorovný presun materiálu | HZS | 5 | 0 | 0
195 | Náklady na nákladnú prepravu | km | 100 | 0 | 0
196 | IČ - spolupráca s investorom, zamerania | hod | 10 | 0 | 0
197 | Revízia v rozsahu el. inštalácie tohto projektu | kmp | 1 | 0 | 0
| 733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie časť rad. rozvod |  |  |  | 0
198 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 15x1 | m | 198 | 0 | 0
199 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 18x1 | m | 122 | 0 | 0
200 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 22x1 | m | 86 | 0 | 0
201 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 28x1 | m | 16 | 0 | 0
202 | Potrubie z medených rúrok s lisovanými spojmi a fittingami 35x1,5 | m | 54 | 0 | 0
203 | Medené Tvarovky a fittingy 30% z ceny potrubia | sub | 1 | 0 | 0
204 | Tlaková skúška potrubia z medených rúrok do DN50 | m | 476 | 0 | 0
205 | závesný systém HILTI alebo ekvivalent s objímkami | sub | 1 | 0 | 0
206 | doplnkové ocelové konštrukcie | kpl | 1 | 0 | 0
207 | Montáž potrubia, systému Hilti a doplnkových konštrukcií | hod | 168 | 0 | 0
208 | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m do vzdialenosti 500m | % | 3 | 0 | 0
209 | Rozvody potrubia, príplatok za presun nad vymedz. Najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m | % | 1 | 0 | 0
| 734 - Vykurovacie telesá |  |  |  | 0
210 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 21K-500/800 | kpl | 1 | 0 | 0
211 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 21K-500/1000 | kpl | 15 | 0 | 0
212 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 21K-500/2000 | kpl | 1 | 0 | 0
213 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 22K-500/600 | kpl | 6 | 0 | 0
214 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 22K-500/1000 | kpl | 26 | 0 | 0
215 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 22K-500/1200 | kpl | 5 | 0 | 0
216 | Oceľové vykurovacie doskové teleso typ Kompakt 22K-500/1400 | kpl | 1 | 0 | 0
217 | termostatický ventil Oventrop 1/2", alebo ekvivalent | kpl | 55 | 0 | 0
218 | termostatická hlavica Oventrop UNI XH, alebo ekvivalent | kpl | 55 | 0 | 0
219 | radiátorová spojka uzatvárateľná Oventrop combi 2 1/2", alebo ekvivalent | kpl | 55 | 0 | 0
220 | stojany na podlahu | kpl | 55 | 0 | 0
221 | tlaková skúška vykurovacích telies vodou | ks | 55 | 0 | 0
222 | montáž vykurovacích oceľových telies | ks | 55 | 0 | 0
223 | montáž - termostatický ventil Oventrop AQ | ks | 55 | 0 | 0
224 | montáž - termostatická hlavica Oventrop UNI XH | ks | 55 | 0 | 0
225 | montáž - radiátorová spojka uzatvárateľná Oventrop combi 4 | ks | 55 | 0 | 0
226 | príplatok za zväčšený presun – do 500 m | % | 3 | 0 | 0
227 | presun hmôt pre vykurovacie telesá v objekte – do 36 m | % | 1 | 0 | 0
| 734 - Vykurovacie telesá-demontáž |  |  |  | 0
228 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-10 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 6 | 0 | 0
229 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-16 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 5 | 0 | 0
230 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-18 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 18 | 0 | 0
231 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-20 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 13 | 0 | 0
232 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-22 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 1 | 0 | 0
233 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-25 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 6 | 0 | 0
234 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-27 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 1 | 0 | 0
235 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-30 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 4 | 0 | 0
236 | Oceľové článkové vykurovacie teleso 500/150-36 článkov vrátane termostatického ventilu a hlavice, radiátorová spojka na spiatočke, demontáž vrátane oceľových konzol v podlahe | kpl | 1 | 0 | 0
237 | Naloženie a odvoz demontovaných vykurovacích telies na skládku, poplatok za skládku | sub | 1 | 0 | 0
238 | Vyspravenie podláh a stien po demontáži | hod | 80 | 0 | 0
239 | Materiál na vyspravenie podláh a stien po demontáži | sub | 1 | 0 | 0
240 | príplatok za zväčšený presun – do 500 m | % | 4 | 0 | 0
241 | presun hmôt pre vykurovacie telesá v objekte – do 36 m | % | 2 | 0 | 0
| 738 - Dokončovacie práce - nátery |  |  |  | 0
242 | Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 65 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm | m | 510 | 0 | 0
| Stavebné dodávky charakteru HSV a PSV |  |  |  | 0
243 | Vysprávky vnútorných stien - kotolňa | m2 | 48 | 0 | 0
244 | Nová omietka kotolne | m2 | 48 | 0 | 0
245 | Vysprávky podlahy pred položením dlažby kotolňa | m2 | 19.5 | 0 | 0
246 | Penetrácia | m2 | 19.5 | 0 | 0
247 | Protišmyková dlažba kotolňa | m2 | 19.5 | 0 | 0
248 | Maľby stien dvojnásobné, - umyvatelný bezprašný náter kotolňa | m2 | 96 | 0 | 0
249 | Motáž sokla ku dlažbe | hod | 24 | 0 | 0
250 | Motáž dlažby | hod | 130 | 0 | 0
251 | Nepredvidané práce | HZS | 24 | 0 | 0
252 | presun hmôt pre vykurovacie telesá v objekte – do 36 m | % | 4 | 0 | 0
| Ostatné práce a dodávky |  |  |  | 0
253 | Kompletné vyskúšanie vykurovacieho systému, vykurovacia skúška | hod | 72 | 0 | 0
254 | Preplach systému teplou vodou a napustenie upravenou vodou | sub | 1 | 0 | 0
255 | Hydraulické vyregulovanie systému | hod | 20 | 0 | 0
256 | Prestupy cez stavebné konštrukcie | sub | 1 | 0 | 0
257 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - časť ÚK, rozvody a kotolňa | sub | 1 | 0 | 0
258 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - časť plyn | sub | 1 | 0 | 0
259 | Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - Elektro a MaR | sub | 1 | 0 | 0
260 | Revízna správa spalinovodu - východzia | sub | 1 | 0 | 0
261 | Revízna správa VTZ plyn - kotol | sub | 2 | 0 | 0
262 | Revízna správa VTZ plyn - NTL rozvod kotolňa | sub | 1 | 0 | 0
263 | Revízna správa VTZ tlak - odborná prehliadka nízkoteplotnej kotolne | sub | 1 | 0 | 0
264 | Revízna správa VTZ tlak - odborná prehliadka tlaková nádoba | sub | 2 | 0 | 0
265 | Revízna správa VTZ tlak - odborná prehliadka zásobník TÚV | sub | 1 | 0 | 0
266 | Uvedenie do prevádzky technológie | sub | 1 | 0 | 0
267 | Uvedenie do prevádzky chemickej úpravy vody | sub | 1 | 0 | 0
268 | Uvedenie do prevádzky automatického doplňovania s havarijnou funkciou | sub | 1 | 0 | 0
269 | Dopravné a obstarávacie náklady | sub | 1 | 0 | 0
270 | Zvárací materiál, Plyn kyslík | sub | 1 | 0 | 0
271 | Kotviaci a spojovací materiál | sub | 1 | 0 | 0
272 | Vypracovanie prevádzkového predpisu kotolne | pol | 1 | 0 | 0
273 | 72 hodinová vykurovacia skúška | hod | 72 | 0 | 0
274 | Výbava kotolne podla STN | kpl | 1 | 0 | 0
275 | Nadstavenie a odskúšanie regulácie MaR | kpl | 1 | 0 | 0
276 | Naprogramovanie ústredne havarijných stavov | kpl | 1 | 0 | 0
277 | Štítky, nálepky, značenia | kpl | 1 | 0 | 0
278 | Vetracie mriežky | kpl | 1 | 0 | 0
279 | Pripojenie a odskúšanie havarijných senzorov a čidiel | kpl | 1 | 0 | 0
280 | Inštalácia a odskúšanie rozvádzača kotolne | kpl | 1 | 0 | 0
281 | Búracie práce vrámci objektu a kotolne | hod | 36 | 0 | 0
282 | Ostatné práce a dodávky nezahrnuté vo výkaze výmer vyplývajúce z PD | sub | 1 | 0 | 0
| Spolu bez dph |  |  |  | 0
Verejný obstarávateľ umožnuje variantné riešenie s dodržaním ekvivalentnej kvality a technických parametrov materiálu iba so súhlasom autora projektovej dokumentácie
Pred objednaním materiálu skontrolovať počty a ich umiestnenie v projektovej dokumentácii ako aj priamo na stavbe.