**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 zo dňa 17.2.2021**

*V technickej správe SO 01 sa uvádza, že oplotenie ihriska je doplnené dvomi dvojkrídlovými a jednou jednokrídlovou vstupnou bráničkou, avšak vo výkaze výmer SO01 sú uvedené dve dvojkrídlové a dve jednokrídlové a dokonca vo výkrese REZOPOHĽADY sú zakreslené dve jednokrídlové a tri dvojkrídlové vstupné bráničky. Žiadame o zosúladenie jednotlivých podkladov a určenie požadovaného počtu vstupných bráničiek*

**Odpoveď:**

**Požadujeme osadenie 2 jednokrídlových bráničiek a 2 dvojkrídlových, tak ako je vo výkaze výmer.**

*2. Vzhľadom k tomu, že automatický závlahový systém sa skladá z viacerých komponentov, žiadame o upresnenie, technický list požadovaný verejným obstarávateľom má byť predložený od postrekovačov?*

**Odpoveď:**

**Požadujeme predložiť technický/produktový list od kompletného zavlažovacieho/chladiaceho systému.**