Vysvetlenie  súťažných podkladov č. 10 zo dňa 1.3.2021

Otázka10

V zmysle vysvetlenia súťažných podkladov č. 7 sa doplnili do výkazu výmer SO 01 dve položky podsypu kameniva. Nemalo by v tom prípade zmeniť aj množstvo v položke č. 65 (presun hmôt) výkazu výmer SO 01?

Odpoveď:

Áno, požadujeme upraviť kubatúru v položke nasledovne:

| 65 | K | 998222012.S | Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dľžky | t | 7 071,846 |  | 0,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |