## Celok 1
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Reagencie pre PCR
predpokladaný objem: |  |  | 76 032 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
I. | Izolácia RNA | 1 | Izolačný kit vhodný na izolovanie nukleovej kyseliny rôznych vírusov | áno
|  | 2 | Podmienkou je použitie s izolátorom Maelstrom 4800 alebo iným typom v tejto produktovej rade | áno
|  | 3 | všetky komponenty súpravy potrebné pre spustenie prístroja sú súčasťou izolačného kitu | áno
|  | 4 | reagencie izolačného kitu dodávané v predplnených kazetách | áno
|  | 5 | čas izolácie cca. 30 – 45 min. | áno
|  | 6 | Izolačný kit určený pre CE IVD použitie | áno
|  | 7 | Magnetické guličky potiahnuté vrstvou oxidu kremičitého na dôkladnejšie prečistenie nukleovej kyseliny | áno
|  | 8 | Vstupný objem materiálu | min. 300 µl
|  | 9 | Výťažok nukleovej kyseliny vhodný na stanovenie kvalitatívnej a kvantitatívnej vírusovej nálože | áno

## Celok 2
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Reagencie pre PCR
predpokladaný objem: |  |  | 27 000 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
II. | A) RT PCR kit na detekciu SARS-CoV-2 | 1 | súprava pre kvalitatívnu in vitro diagnostiku RNA koronavírusu SARS-CoV-2 | áno
|  | 2 | súprava musí byť validovaná s prístrojmi Rotor-Gene Q (Qiagen), qTower (Analytik Jena), CFX 96 (BioRad), Light-Cycler 480 II (Roche), 7500 Real Time PCR System (ABI) | áno
|  | 3 | RT PCR reakcia v jednej skúmavke s minimálnou detekciou 2 génov – Orf1ab a N gén | áno
|  | 4 | Detekcia súpravy umožnená aj na prístroji s dvomi detekčnými fluorofórmi | áno
|  | 5 | Súčasťou kitu musí byť interná kontrola pre kontrolu extrakcie NK a inhibície RT PCR | áno
|  | 6 | Pozitívna kontrola SARS-CoV-2 súčasťou kitu | áno

## Celok 3
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Reagencie pre PCR
predpokladaný objem: |  |  | 12 000 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
III. | B) RT PCR kit na detekciu SARS-CoV-2 | 1 | súprava pre kvalitatívnu in vitro diagnostiku RNA koronavírusu SARS-CoV-2 | áno
|  | 2 | súprava musí byť validovaná s prístrojmi Rotor-Gene Q (Qiagen), CFX 96 (BioRad), Light-Cycler 480 (Roche) | áno
|  | 3 | RT PCR reakcia v jednej skúmavke s minimálnou detekciou 3 génov – Orf1ab, N a E gén | áno
|  | 4 | Súčasťou kitu musí byť endogénna interná kontrola pre kontrolu prítomnosti ľudského materiálu, extrakcie NK a inhibície RT PCR | áno
|  | 5 | Pozitívna kontrola SARS-CoV-2 súčasťou kitu | áno

## Celok 4
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
Názov: |  |  | Reagencie pre PCR
predpokladaný objem: |  |  | 39 000 ks
celok |  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | hodnota parametra ponúknutého zariadenia
IV. | RT PCR multiplexný kit na detekciu SARS-CoV-2 | 1 | súprava pre kvalitatívnu in vitro diagnostiku RNA koronavírusu SARS-CoV-2 a súčasne detekciu Influenza A&B a RSV A&B vírusov | áno
|  | 2 | súprava musí byť validovaná s prístrojmi Rotor-Gene Q (Qiagen), CFX 96 (BioRad), Light-Cycler 480 (Roche), 7500 Real Time PCR System (ABI) | áno
|  | 3 | RT PCR reakcia v jednej skúmavke | áno
|  | 4 | Detekcia 2 koronavírusových génov - Orf1ab a N gén | áno
|  | 5 | Súčasťou detekcie endogénna interná kontrola pre kontrolu prítomnosti ľudského materiálu, extrakcie NK a inhibície RT PCR | áno
|  | 6 | Pozitívna kontrola SARS-CoV-2 súčasťou kitu | áno