Spis č. MK/A/2018/19806

Vysvetlenie súťažných podkladov č.1

Názov zákazky: Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda – rekonštrukcia

Číslo vestníka VO: 13685 – WYP

Otázka č. 1

Vo výkaze výmer pri položke č. 46 - "Osadenie mostných ríms zo železobetónových lícnych panelov s kotvením dĺžky do 2 m, vrátane zhotovenia strateného debnenia" je uvedený počet kusov dĺžky 2m - 86 ks a počet kusov dĺžky 1m - 4 ks. V položke č. 48 "Mostný prefabrikát - rímsový s hladkým povrchom - 150x600x1000" je uvedený počet kusov 86 ks. Ktorý počet je správny? Žiadame o vysvetlenie nesúladu.

Odpoveď na otázku č.1

Položka č. 48 bola chybne uvedená, položka č. 47 je správna. Posielame upravenú položku č. 48.

| 47 | M | 59383000RP01 | Mostný prefabrikát - rímsový s hladkým povrchom - 150x600x2000 | ks | 86,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | M | 59383000RP02 | Mostný prefabrikát - rímsový s hladkým povrchom - 150x600x1000 | ks | 4,000 |

Otázka č. 2

Vo výkaze výmer pri položke č. 56 "Výplň škár monolitickej rímsy na cest. mostoch tmelom silikónovým, š.škáry cez 15 do 40 mm, dilatačných a pracovných" je uvedená jednotka m2. Je to správne? Nemá byť jednotka m?

Odpoveď na otázku č.2

V položke č.56 je chybne uvedená merná jednotka. Tá je  chybne uvedená už v Cenkrose, jedná sa o bežné metre. Posielame upravenú položku č. 56.

| 56 | K | 317661153 | Výplň škár monolitickej rímsy na cest.mostoch tmelom silikonovým, š.škáry cez 15 do 40mm, dilatačných a pracovných | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V Košiciach, dňa 26.10.2018