Spis č. MK/A/2018/19806

Vysvetlenie súťažných podkladov č.2

Názov zákazky: Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda – rekonštrukcia

Číslo vestníka VO: 13685 – WYP

Otázka č. 3

Pri rekonštrukcii mostného objektu sa uvažuje s demontážou a následne s montážou nových elastomerných ložísk v počte 11 ks. Prosím o doplnenie presnej špecifikácie ložísk (rozmery, typ...)

Odpoveď na otázku č.3

Na mostnom objekte Moskovská sa uvažuje pri výmene ložísk za všesmerné elastomerové ložisko  rozmeru 300 x 400 výšky 52 mm (F max. 1250 kN)

V Košiciach, dňa 26.10.2018