Všetkým známym záujemcom

Elektronicky

__________________________________________________________________________________________

Váš list číslo/zo dňa 	Naše číslo	 	Vybavuje/linka 			Banská Bystrica

ID 10612 		Kapustová/0949 014 597		16.02.2021

Vec

Žiadosť o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ:	Školský internát, Internátna ulica č.4, 974 04 Banská Bystrica

Názov predmetu	„Školský internát B. Bystrica–Rekonštrukcia objektov–zníženie energetickej náročnosti  obnova interiéru“

Vyhlásené:		vo Vestníku verejného obstarávania č. 39/2021, dňa 05.02.2020

pod zn. oznámenia 10850 – WYP

Postup:	podlimitná zákazka zadávaná postupom bez využitia elektronického trhoviska podľa

§ 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 ZVO

Typ zákazky:	             	zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Dňa 15.02.2021 o 09:21:37 hod. bola verejnému obstarávateľovi doručená prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE žiadosť o vysvetlenie /doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch. Na jej základe poskytuje verejný obstarávateľ všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie/doplnenie v zmysle ZVO.

Otázka č.1
Nie je položka 30 Osadenie rámov okien 16 ks a položka 96 - Montáž plastových okien duplicitná?

Odpoveď na otázku č.1

Položka č. 30 „Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou“ sú murárske práce a položky 96 a 97 sú pod kódom 767 Konštrukcie kovové doplnkové stavebné – je to samostatný oddiel, nie sú teda  duplicitne.

Je potrebné oceniť položkový výkaz výmer tak, ako je zverejnený.

S úctou

Ľubica Kapustová

kontaktná osoba verejného obstarávateľa

Banskobystrický samosprávny kraj