**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 7**

chceme sa opýtať, či pri Pavilóne 1, 2 a 3 netreba počítať s podlahovým soklom z PVC? Vo výkaze výmer absentujú položky montáže a materiálu ku soklom. Pri technickom pavilóne sa vo VV sokel nachádza v pol. č. 200 a 201.

**Odpoveď:**

*V pavilóne 1, 2 a 3 je potrebné počítať aj s podlahovým soklom. Doplnené do výkazu výmer.*