**Vysvetlenie súťažných podkladov  č. 25**

Otázka:

- Pol. Ostatné náklady stavby - nepredpokladané náklady 0,00% - žiadame o vysvetlenie položky, akú hodnotu v % má uchádzač uviesť, čo predstavujú nepredpokladané náklady, prípadne, či je položka predmetom VO (pre objekty Pavilón 1,2,3, technický pavilón)

Odpoveď:

Položka nebude predmetom verejného obstarávania. Položka nepredpokladané náklady stavby bola z výkazu výmer vymazaná.

Otázka:  
- Pol. Demontáž zariaďovacích predmetov – 1 súb – žiadame doplniť popis, množstvo a MJ jednotlivých komponentov položky (pre objekty Pavilón 1,2,3, technický pavilón)

Odpoveď:

Položka bola z výkazu výmer vymazaná.

Otázka:  
- Pol. Demontáž drevených doplnkových konštruckií (garníže, kolajnice na rolety, ochranné kryty na radiátory, nábytok, drevené prahy – 1 súb - žiadame doplniť popis, množstvo a MJ jednotlivých komponentov položky (pre objekty Pavilón 1,2,3, technický pavilón)

Odpoveď:

Vo výkaze výmer doplnená špecifikácia a počet garníž, krytov na radiátory, prahy.

Otázka:  
- Pol. Demontáž výťahovej kabíny, dverí a strojovne (výťah na jedlo) – 1 súb – žiadame doplniť technické parametre výťahu. (pre objekty Pavilón 1,3)

Odpoveď:

Vo výkaze výmer doplnený popis výťahovej zostavy.

Otázka:  
- Pol. Demontáž a vyvezenie technológie a zariaďovacích predmetov kuchyne – 1 súb. - žiadame doplniť popis, množstvo a MJ jednotlivých komponentov položky (pre objekty technický pavilón)

Odpoveď:

Vo výkaze výmer doplnený popis technológie kuchyne, ktorá je určená na demontáž.

Otázka:  
- Pol. Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením - žiadame doplniť popis, množstvo a MJ jednotlivých komponentov položky (pre objekty technický pavilón)

Odpoveď:

V položke vo výkaze výmer je poznámka: Rezerva na opravu ležatých rozvodov v mieste defektov po odkrytí podláh. Nie je možné doplniť presný popis zakrytých konštrukcií.

Otázka:  
- Pol. Zavedenie postupov a vypracovanie dokumentácie systému HACCP v praxi – 1 ks – žiadame o vyjadrenie, či predmetom VO je len vypracovanie a implementácia príručky správnej výrobnej praxe systému HACCP, alebo aj realizácia a dodávka všetkých komponentov systému HACCP.

Odpoveď:

Realizácia, dodávka komponentov a zavedenie systému. Do výkazu výmer boli doplnené čidlá, softvér a samotné zavedenie systému. Slaboprúdové rozvody k jednotlivým čidlám sú súčasťou časti elektro.