**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 36**

1. V časti stavby "Sadové úpravy" oddiel "Trávnik-rekonštrukcia-výsev" sú tri položky (zalievanie, dovoz, voda), ktoré majú nulové množstvá. Budú tieto položky opravené?  
   **Odpoveď:**

**Položky sú vo výkaze výmer orpavené.**

2. V Pavilónoch 1, 2, 3 a TP je vo výkaze výmer vždy položka č.1 bez určenia množstva a nie je jasná špecifikácia čoho sa týka. Žiadame o doplnenie množstva a presnú špecifikáciu čo tým projektant myslel.  
**Odpoveď:**

**Položka č. 1 z pavilónov P1, P2, P3 a TP bola vymazaná**

3. V Techn. pavilóne sú položky 67, 69 a 73 (Vnútrostaveniskové premiestnenia...) bez určenia množstva. Žiadame o doplnenie množstva na tieto položky.

**Odpoveď:**

**Tieto položky boli vo výkaze výmer doplnené o množstvo alebo vymazané.**