**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 8**

chceli by sme sa opýtať ku položke č. 122 z výkazu výmer P1- Pavilón 1 - Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm je treba uvažovať len so 4 ,006 m2 plochy? Podlaha z linolea má byť na ploche 367,95 m2. Je údaj o výmere 4,006 m2 správny?  
**Odpoveď:**

*Nivelačnú stierku pod celú podlahu z linolea v miestnostiach, kde sa linoleu vymieňa. Doplnené do výkazu výmer.*

V Pavilóne 2 nie je v rozpočte vôbec uvažované s nivelizačnou stierkou. Nemá uchádzač v Pavilóne 2 uvažovať s niv. stierkou?  
**Odpoveď:**

*Nivelačnú stierku pod celú podlahu z linolea v miestnostiach, kde sa linoleu vymieňa. Doplnené do výkazu výmer.*

V Pavilóne 3 je v rozpočte uvažované s výmerou len 4,006 m2 - pol. č. 133 Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 3 mm. Podlaha z linolea má byť na ploche 345,4 m2. Je údaj o výmere 4,006 m2 vo VV uvedený správne?

**Odpoveď:**

*Nivelačnú stierku pod celú podlahu z linolea v miestnostiach, kde sa linoleu vymieňa. Doplnené do výkazu výmer.*