**Vysvetlenie súťažných podkladov  č. 23**

Otázka:

Na základe komunikácie s dodávateľmi systémov HACCP nie je možné s Vami predložených dokladov oceniť systém HACCP ako taký. Z uvedených podkladov je možné oceniť analýzu HACCP bez dodávky a montáže celkového systému. Žiadame obstarávateľa o vysvetlenie danej položky, resp. doplnenie podkladov o požadované dokumenty.

**Odpoveď:**

Do výkazu výmer boli doplnené čidlá, softvér a samotné zavedenie systému. Slaboprúdové rozvody k jednotlivým čidlám sú súčasťou časti elektro.