**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 16**

Otázka:

V technickej správe v objekte ZTI je vsakovacia šachta špecifikovaná ako ručne kopaná , betónová s priemerom 1800mm dodávaná ako prefabrikát od firmy Klartec. Firma Klartec takýto prefabrikát ale v sortimente nemá . Je možnosť vsakovaciu studňu vyvŕtať , vrtnou súpravou?

**Odpoveď:**

*Áno. Upravené vo výkaze výmer.*