**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 11**

žiadame o vysvetlenie nezrovnalosti v súťažných podkladoch:  
1. Vo výkaze dverí v PD sú dvere D-01 uvedené ako požiarne, ale v projekte PPO a výkaze výmer nie sú uvedené ako požiarne.

**Odpoveď:**

*Dvere D-01 nie sú protipožiarne. Opravené vo výpise prvkov a vo výkaze výmer.*  
  
2. Vo výkaze okien je okno O-07 uvedené na pavilóne 3 ale vo výkresoch je na TP

**Odpoveď:**

*Okno O-07 je na technickom pavilóne. Opravené vo výkaze výmer a výpise prvkov.*   
  
3. Vo výkaze okien je okno O-06 uvedené v počte 2ks, ale na výkresoch je jedno okno na P1 a dve na P3

**Odpoveď:**

*Okno O-06 sú dva kusy na pavilóne 3 a jeden kus na pavilóne 1. Opravené vo výpise prvkov. Vo výkaze výmer to bolo uvedené správne. Vo výpise prvkov a výkaze výmer sa zmenil rozmer okna na 1200/1200, požiarna odolnosť všetkých troch okien EI45A.*

4. Vo výkeze výmer P3 sú uvedené v pol.č 108 "Dvere hliníkové požiarne 800x1970" ale podľa dokumentácie sú to dvere D-04 a D-05, ktoré majú rozmer 1100x1970

**Odpoveď:**

*Dvere D-04 a D-05 boli vo výpise prvkov opravené rozmerovo. Vo výkaze výmer bola položka 108 upravená na správny rozmer.*

Žiadame verejného obstarávateľa **o opravu podkladov a zaslanie opravených podkladov**.