**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 35**

Otázka č. 1:

Podľa výkresu s názvom 190710TT\_MŠ Spojná - Výpis prvkov, zostavy presklených stien PS 06, PS 07, PS 08 a PS 09 majú navrhnuté interiérové žalúzie, ktoré sa vo VV (v objekte P5-Spojovacia chodba ) nespomínajú. Sú interiérové žalúzie v prvkoch PS 06, PS 07, PS 08, PS 09 predmetom verejného obstarávania? Ak áno žiadame o doplnenie do VV v objekte P5, montáž a dodávku interiérových žalúzií.

Odpoveď:

Vo výkaze výmer položka 81 pri inštalácii presklených stien je napísaná poznámka, že špecifikácia doplnkov je podľa výpisu prvkov.

Ak je v iných pavilónoch samostatne uvedená inštalácia žalúzií vo výkaze výmer, je to z toho dôvodu, že sa vymieňajú existujúce poškodené žalúzie.