**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 5**

Chceli by sme poprosiť o došpecifikovanie výplní otvorov:  
- Interiérové drevené dvere majú byť drevotrieskové s povrchovou úpravou CPL alebo laminátovou

**Odpoveď:**

*CPL.*

- Dvere D8 sú vo výpise bez bližšieho popisu – poprosíme doplniť popis a špecifikáciu dverí

**Odpoveď:**

*Doplnený popis vo výpise prvkov.*

- Dvere D13 – rozumieme správne, že sa dodáva len krídlo alebo aj zárubňa?

**Odpoveď:**

*Iba krídlo.*

- Dvere D18 a D19 – rozumieme správne, že ide o zámočnícky výrobok, teda o oceľové mreže na dvere?

**Odpoveď:**

*Áno.*