**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 10**

chceme sa pýtať otázku ku elektroinštalácii konkrétne ku rozvádzaču:  
  
Montáž plastovej rozvodnice do váhy 20 kg ks 1,000  
Rozvádzač plastový R5.51 ks 1,000  
  
V dokumentácií a pôdorysoch stavby, sme tento typ rozvádzača nenašli. Chceme sa teda opýtať, či sa jedná o chybu vo VV, prípadne či by ste nevedeli poslať bližšiu špecifikáciu aj so schémou rozvádzača?

**Odpoveď:**

Je to plastová rozvodnica pre VZT. Nachádza sa v technickej miestnosti č. 1.14 v technickom pavilóne. Vo výkrese č. 3, časť elektro je v poznámke pod pôdorysom napísané čo by mala obsahovať táto rozvodnica č. 5.51 obsahovať. Konkrétne zapojenie tam nie je. Zapojenie bude podľa konkrétne inštalovaných VZT zariadení.