**Vysvetlenie súťažných podkladov   č. 29**

Otázka:

Chceme sa opýtať obstarávateľa na špecifikáciu ku terazzovej podlahe. PD je uvedené, že sa majú byť použité terazzove dlažby a v rozpočte je uvedená táto položka ako liate podlahy? Ktorý údaj je teda platný - dlažba alebo liate terazzo? Ak má byť použitá dlažba chceme sa opýtať na rozmery a farbu. V pavilóne P5 - spojovacia chodba je v PD uvedená na chodby terazzová dlažba ale vo výkaze výmer je dlažba uvedená ako keramická. Ktorý materiál je platný keramika alebo terazzo?

**Odpoveď:**

Dlažba terazzo bola z projektovej dokumentácie a výkazu výmer vylúčená. V celom objekte budú dlažby z keramiky (a linolea). Popis a špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer.