Vysvetlenie súťažných podkladov č. 39 z 01.04.2021

VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len  zákon  o VO/,  ako  aj  na  základe poskytnutých súťažných podkladov a príslušnej dokumentácie  poskytnuté  verejným  obstarávateľom  k zákazke MŠ Spojná – rekonštrukcia objektu,   uverejnenej zo dňa 17.02.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 49/2021 pod značkou 13449 - WYP, si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie nasledujúcich bodov :

- vo "Výpise PRVKOV" nie je definovaná požiarna odolnosť. Žiadame doplniť

Odpoveď:

V úprave SP z 29.03.2021, vo výpise prvkov už sú doplnené definované požiarne odolnosti.

- Pri elektroinštalácii chýbajú požiarne doklady. Žiadame doplniť.

Odpoveď:

Pre verejného obstarávateľa, hlavného inžiniera projektu, pre projektanta elektro, pre projektanta protipožiarnej ochrany je otázka nejasná. Technické listy, katalógové listy alebo návody na montáž, podľa ktorých boli požiarne konštrukcie zhotovené sa preukazujú pred alebo pri kolaudácii.