## Hárok1
NBS - oprava poškodených podláh a priestoru garáží na 3.PP až 1. PP, mezanínu, hospodárskeho
a bankového dvora, I. karvaša Bratislava
Pripojenie ventilátora VZT
VÝKAZ - VÝMER | NBS - Rekonštrukcia garáží - doplnok
ELEKTRO
POPIS POLOŽKY | m.j. | množ. | jedn. cena | celk. cena
Silnoprúdové rozvody - dodávka vrátane dopravy, montáže a presunu po stavbe a vrátane pomocného materiálu a záverečných prác
Prívod pre motor VZT pol.10.1, kábel CYKY-J 4x2,5+CYKY-O 2x1,5 s ukončením v exist. rozvádzači R0.VZT1 vrátane ukončenia na motore. Dodávka a montáž vrátane úložného materálu, dopravy a presunu po stavbe | m | 85 |  | 0
Úprava exist. rozvádzača R0.VZT1, dozbrojenie o istený vývod, vrátane prepínača R-0-A, stykača 4P/16A ovl. napätie 230V nadprúdovej ochrany, pomocné relé | ks | 1 |  | 0
Prívod pre servopohon, kábel CYKY-J 7x1,5 vrátane ukončenia v exist. rozvádzači MaR DT01.1 vrátane zapojenia na svorky servopohonu | m | 85 |  | 0
Úprava exist. rozvádzača MaR DT01.1, dozbrojenie o riadiaci modul, napájanie servopohonu, zapojenie a oživenie v exist. systéme MaR | ks | 1 |  | 0
Cena celkom (pol. č. 118 v súhrnnom rozpočte) |  |  |  | 0