## špec
Príloha č. 2 Súťažných podkladov - Výkaz Výmer
"Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome"
Popis položky | Merná jednotka | Množstvo | Cena za MJ bez DPH v € | Sadzba DPH | Cena za MJ s DPH v € | Cena spolu bez DPH v € | Cena spolu s DPH v €
Nové vykurovacie VRF systémy
Vonkajšia klimatizačná jednotka / 2 komponenty/ | ks | 1
Refnet | ks | 1
Vnútorná klimatizačná jednotka podstropná 40 | ks | 2
Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná 40 | ks | 4
Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná 32 | ks | 8
Vnútorná klimatizačná jednotka nástenná 25 | ks | 4
Ovládač nástenný | ks | 18
Úprava rozvodov chladiva pre pripojenie vonkajšej jednotky | ks | 1
Úprava rozvodov chladiva pre pripojenie vnútornej jednotky | ks | 18
Úprava kabeláže pre pripojenie vnútornej jednotky | ks | 18
Úprava rozvodov odvodu kondenzátu pre pripojenie vnútornej jednotky | ks | 18
Úprava rozvodov odvodu kondenzátu pre pripojenie vonkajšej jednotky | ks | 1
Vyhrievané vane pre odvod kondenzátu od vonkajších jednotiek | ks | 2
Pružné uloženie vonkajšej jednotky | ks | 8
Úpravy komunikačnej kabeláže | ks | 1
Úprava silovej elektroinštalácie a elektroohrevu | ks | 1
Chladivo | ks | 1
Guľový ventil | ks | 2
Filter a pohlcovač vlhkosti chladiva | ks | 1
Inertný plyn Dusík | ks | 1
Tepelné izolácie | ks | 1
Kapotáž rozvodov chladiva | ks | 1
Úprava vonkajšej klimatizačnej jednotky pre napojenie výfukového kusu | ks | 1
Nasávací kus z pozink. plechu + obojstranná farebná povrchová úprava | ks | 2
Výfukový nástavec z pozink. plechu + jednostranná farebná povrchová úprava | ks | 2
Sito pre nasávací kus + jednostranná farebná povrchová úprava | ks | 2
Sito pre výfukový kus + jednostranná farebná povrchová úprava | ks | 2
Montážny materiál | ks | 1
Demontáž starých systémov
Demontáž vonkajšia klimatizačná jednotka Daikin | ks | 1
Demontáž vnútorná klimatizačná jednotka Daikin | ks | 18
Demontáž VZT izolovaných rozvodov na vonkajšiu jednotku | ks | 1
Demontáž odvodu kondenzátu vonkajšej jednotky | ks | 1
Demontáž cvládač | ks | 18
Demontáž elektroinštalácie | ks | 1
Odpojenie rozvodov chladiva pre vonkajšie jednotky | ks | 1
Odpojenie rozvodov chladiva pre vnútorné jednotky | ks | 18
Odpojenie kabeláže pre vnútorné jednotky | ks | 18
Odpojenie rozvodov odvodu kondenzátu pre vnútorné jednotky | ks | 18
Prečistenie rozvodu chladiva | ks | 1
Odsatie chladiva z okruhu | ks | 1
Likvidáca starého chladiva z okruhu | kg | 100
Likvidáca odpadov | kg | 616
Zhotovenie transportných ciest a pomocných prostriedkov pre transport vonkajších jednotiek na miesto uloženia a ich demontáž a likvidácia po inštalácii | ks | 1
Dočasné ochrany priestorov a stavebných konštrukcií pred poškodením demontážou a montážou | ks | 1
Úpravy stavebných otvorov | ks | 1
Vyčistenie priestorov po demontáži a úpravy povrchov | ks | 1
Demontáž žalúzií | ks | 1
Demontáž sít | ks | 2
Centrálne ovládanie
Centrálny dotykový ovládač pre 50 vnútorných jednotiek | ks | 1
Napájací zdroj | ks | 1
Konfigurácia a nastavenie centrálneho ovládania | ks | 1
Spoločné položky
Transport hmôt na stavbe | ks | 1
Montážne a zdvíhacie mechanizmy | ks | 1
Spustenie VRV systému | ks | 1
Individuálne a funkčné skúšky | ks | 1
Tlakové skúšky | ks | 1
Revízie VTZ elektro, chladivo | ks | 1
Zaškolenie obsluhy, Sprievodná technická dokumentácia, konštrukčná dokumentácia VTZ | ks | 1
Dopravné náklady | ks | 1
Koordinačná činnosť na stavbe a zameranie detailov na mieste | ks | 1
Prepočet /analýza/ vykurovacieho výkonu vzhľadom na veľkosť otvorov pre vzduchom chladené tepelné čerpadlo pre dosiahnutie vykurovacieho minimálneho výkonu 63 kW pri -15°C | ks | 1
Cena spolu bez DPH:
DPH:
Cena spolu s DPH:
Konečná cena neplatcu DPH:
V ............................., dňa .........................
(uviesť miesto a dátum podpisu) |  |  |  |  | (podpis)