# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

pro zadání podlimitní veřejné zakázky

na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění

(dále jen „zákon“)

„VÉMYSLICE_OPRAVA SOKOLOVNY VE VÉMYSLICÍCH“

## Identifikační údaje zadavatele

Název Zadavatele:	Městys Vémyslice

Sídlo:			Vémyslice 31, 671 42 Vémyslice

Zastoupený:		Čestmír Maša, starosta obce

IČ: 			00293768

DIČ:			CZ00293768

Bankovní spojení:	2828-741/0100

Webové stránky:	www.mestysvemyslice.cz

Profil zadavatele:	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestys-vemyslice

## Identifikační údaje zástupce zadavatele

Obchodní firma:	OPTIMAL Consulting, s.r.o.

Sídlo:			Podmolí 23, Znojmo 669 02

Právní forma:		společnost s ručením omezeným

IČ:			29268087

Kontaktní osoba:	Ing. Tomášem Šturala, jednatel společnosti

e-mail:			info@optimalconsulting.cz

tel.:			731 623 492

Dotaz č. 1

žádáme o doplnění projektové dokumentace elektroinstalace
Odpověď č. 1

Vkládáme PD na elektronickou instalaci elektro a hromosvod. V případě nesouladu žádáme uchazeče o nacenění podle výkazu výměr

Dotaz č. 2

- žádáme o bližší specifikaci svítidel

Odpověď č. 2

Viz. odpověď č. 1

Dotaz č. 3

- v projektové dokumentaci je zateplení fasády tl. 100mm, v rozpočtu je tl. 200mm, která hodnota je platná

Odpověď č. 3

Platná je hodnota z rozpočtu tl. 200mm

Dotaz č.4

- žádáme o doplnění skladeb podlah (chybí např. skladby E, H, J atd.) a kontrolu souladu s rozpočtem (např. skladba D – tepelná izolace tl. 300mm, v rozpočtu 200+160mm)

Odpověď č. 4

Přikládáme soubor Skladba podlah a stropu. Nyní bylo možno vycházet z výkazu na tuto akci.

Dotaz č. 5

- žádám o upřesnění akustického obkladu (pol. 175-179), kde bude proveden?
Odpověď č. 5

Akustický obklad bude proveden na obvodovém zdivu a vnitřní zdivo - sál + přísálí jak je uvedeno ve výkazu výměr

Dotaz č. 6- v projektové dokumentaci je zateplení fasády tl. 100mm, v rozpočtu je tl. 200mm, která hodnota je platná
odpověď č. 6

Platná je hodnota z rozpočtu t. 200mm

Dotaz č. 7

- žádáme o upřesnění, zda vnitřní zábradlí bude v provedení Pz nebo nerez (pol. 292, 293 a 1160 - 1163)

Odpověď č. 7

Zábradlí bude z nerezu

Termín pro podání nabídek se nemění.

Ve Znojmě dne 22. 02. 2021

Ing. Tomáš Šturala

Zástupce zadavatele