## zoznam
Por.č. | Položka | Typ materiálu | Mer.j. | Počet | Dodávka |  | Materiál |  | Montáž
| ceníka |  |  |  | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu mat. | Cena/Kus | Spolu
1. |  | Rozvádzač RS1 | kmpl | 1
Nový rozvádzač pre zapustenú montáž
2018-01-01 |  | OEZ Distriton RZB-Z-5S165 | ks | 1
- rozmery rozvádzača: 942 x 734 x 156 (v x š x hl)
- Výzbroj podľa výkresu č.5
2018-02-01 |  | Hlavný istič 3-pólový, In=50A, char. B, Icn=10kA, LTN-50B-3 | ks | 1
2018-03-01 |  | - podpätová spúšť SP-LT-A230 | ks | 1
2018-04-01 |  | - pomocné kontakty PS-LT-1100 | ks | 1
2018-05-01 |  | Prepäťová ochrana B+C- 4-pólová, OEZ SVBC-12,5-4-MZS | ks | 1
2018-06-01 |  | Poistkový odpínač, veľkosť 10x38, 1-pólový | ks | 1
2018-07-01 |  | Poistka 10x38 PV 10A | ks | 1
2018-08-01 |  | Signálka Zelená, Legrand Osmoz 24142+243000+24316+22940+23082 | ks | 1
2018-09-01 |  | Signálka biela, Legrand Osmoz 24140+24300+24316+22940+23080 | ks | 1
2018-10-01 |  | 1-pólový istič, In=6A, char. B, Icn=10kA, LTN-6B-1 | ks | 1
2018-11-01 |  | 1-pólový istič, In=10A, char. B, Icn=10kA, LTN-10B-1 | ks | 7
2018-12-01 |  | 1-pólový istič, In=16A, char. B, Icn=10kA, LTN-16B-1 | ks | 17
2013-01-01 |  | 3-pólový istič, In=16A,char. B, Icn=10kA, LTN-16B-3 | ks | 1
2014-01-01 |  | 3-pólový istič, In=20A,char. B, Icn=10kA, LTN-20B-3 | ks | 2
2015-01-01 |  | 3-pólový istič, In=25A,char. B, Icn=10kA, LTN-25B-3 | ks | 1
2016-01-01 |  | 3-pólový istič, In=40A,char. B, Icn=10kA, LTN-40B-3 | ks | 3
2017-01-01 |  | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N, In=10A, Idn=30mA, char. B, OLI-10B-1N-030AC | ks | 1
2018-01-01 |  | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N, In=16A, Idn=30mA, char. B, OLI-16B-1N-030AC | ks | 1
2019-01-01 |  | Prúdový chránič, 4p., 40A, 0,03A, LFN-40-4-030AC-G | ks | 3
2020-01-01 |  | Stykač 25A, 2-pólový, RSI-20-20-A230 | ks | 1
2021-01-01 |  | Impulzné relé 1-pólové, 16A, 230V, MIR-16-001-A230 | ks | 1
2022-01-01 |  | Svorky, montážny, spojovací materiál hrebene, kabeláž a pod. | kmpl | 1
2. |  | Rozvádzač RS2 | kmpl | 1
Nový rozvádzač pre zapustenú montáž
2018-01-02 |  | OEZ Distriton RZB-Z-5S120 | ks | 1
- rozmery rozvádzača: 942 x 572 x 156 (v x š x hl)
- Výzbroj podľa výkresu č.6
2018-02-02 |  | Prepäťová ochrana C- 4-pólová, OEZ SVC-350-4-MZS | ks | 1
2018-03-02 |  | 1-pólový istič, In=6A, char. B, Icn=10kA, LTN-6B-1 | ks | 2
2018-04-02 |  | 1-pólový istič, In=10A, char. B, Icn=10kA, LTN-10B-1 | ks | 5
2018-05-02 |  | 1-pólový istič, In=16A, char. B, Icn=10kA, LTN-16B-1 | ks | 12
2018-06-02 |  | 3-pólový istič, In=25A,char. B, Icn=10kA, LTN-25B-3 | ks | 1
2018-07-02 |  | 3-pólový istič, In=40A,char. B, Icn=10kA, LTN-40B-3 | ks | 2
2018-08-02 |  | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N, In=10A, Idn=30mA, char. B, OLI-10B-1N-030AC | ks | 2
2018-09-02 |  | Prúdový chránič, 4p., 40A, 0,03A, LFN-40-4-030AC-G | ks | 2
2.10. |  | Stykač 25A, 2-pólový, RSI-20-20-A230 | ks | 2
2018-11-02 |  | Impulzné relé 1-pólové, 16A, 230V, MIR-16-001-A230 | ks | 2
2018-12-02 |  | Svorky, montážny, spojovací materiál hrebene, kabeláž a pod. | kmpl | 1
3. |  | Rozvádzač RS3 | kmpl | 1
Nový rozvádzač pre zapustenú montáž
2018-01-03 |  | OEZ Distriton RZB-Z-3S72 | ks | 1
- rozmery rozvádzača: 642 x 572 x 156 (v x š x hl)
- Výzbroj podľa výkresu č.7
2018-02-03 |  | Prepäťová ochrana C- 4-pólová, OEZ SVC-350-4-MZS | ks | 1
2018-03-03 |  | 1-pólový istič, In=10A, char. B, Icn=10kA, LTN-10B-1 | ks | 2
2018-04-03 |  | 1-pólový istič, In=16A, char. B, Icn=10kA, LTN-16B-1 | ks | 6
2018-05-03 |  | 3-pólový istič, In=16A,char. B, Icn=10kA, LTN-16B-3 | ks | 2
2018-06-03 |  | 3-pólový istič, In=25A,char. B, Icn=10kA, LTN-25B-3 | ks | 1
2018-07-03 |  | 3-pólový istič, In=40A,char. B, Icn=10kA, LTN-40B-3 | ks | 1
2018-08-03 |  | Prúdový chránič, 4p., 40A, 0,03A, LFN-40-4-030AC-G | ks | 3
2018-09-03 |  | Svorky, montážny, spojovací materiál hrebene, kabeláž a pod. | kmpl | 1
4. |  | Rozvádzač RS4 | kmpl | 1
Nový rozvádzač pre zapustenú montáž
2018-01-04 |  | OEZ Distriton RZB-Z-3S72 | ks | 1
- rozmery rozvádzača: 642 x 572 x 156 (v x š x hl)
- Výzbroj podľa výkresu č.8
2018-02-04 |  | Prepäťová ochrana C- 4-pólová, OEZ SVC-350-4-MZS | ks | 1
2018-03-04 |  | 1-pólový istič, In=10A, char. B, Icn=10kA, LTN-10B-1 | ks | 2
2018-04-04 |  | 3-pólový istič, In=16A,char. B, Icn=10kA, LTN-16B-3 | ks | 1
2018-05-04 |  | 3-pólový istič, In=25A,char. B, Icn=10kA, LTN-25B-3 | ks | 1
2018-06-04 |  | 3-pólový istič, In=40A,char. B, Icn=10kA, LTN-40B-3 | ks | 0
2018-07-04 |  | Prúdový chránič, 4p., 40A, 0,03A, LFN-40-4-030AC-G | ks | 1
2018-08-04 |  | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou 1+N, In=16A, Idn=30mA, char. B, OLI-16B-1N-030AC | ks | 1
2018-09-04 |  | Svorky, montážny, spojovací materiál hrebene, kabeláž a pod. | kmpl | 1
5. |  | Skriňa SR 3-F403 V 0/4 P2 IP2X na fasáde | ks | 1
6. |  | Poistka 63A gG, veľkosť 00 | ks | 3
7. |  | Poistka 80A gG, veľkosť 00 | ks | 3
Svietidlá (vrátane predradníkov), svetelné zdroje
8. | 9120020101021 | E1 - LED svietidlo OMS SANA PR1 Microprisma 35W 3700lm 4000K 80Ra IP20 | ks | 27
9. | 9120020101021 | B2.1 - LED svietidlo OMS s.r.o., Plast H II LED 42W 5150lm 4000K 80Ra IP20 | ks | 19
10. | 9120020101021 | C1 - LED svietidlo OMS s.r.o. PLAST B 25W 2300lm 4000K 80Ra IP54 | ks | 57
11. | 9120020101021 | D1 - LED svietidlo Philips LED Capricorn 6W, 600lm, IP44, so senzorom pohybu | ks | 4
12. | 9120020101021 | D2 - LED svietidlo Philips LED Capricorn 6W, 600lm, IP44 | ks | 7
13. | 9120020101141 | Núdzové LED svietidlo s vlast. zdrojom | ks | 14
14. |  | Piktogram: N1- EXIT, | ks | 2
15. |  | N2- šípka dolu | ks | 2
16. |  | N3- šípka doprava | ks | 2
17. |  | N4- šípka dolava | ks | 7
18. |  | N5- HYDRANT | ks | 1
Vypínače IP20
19. | 9111020101001 | Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP20 zapustený, Legrand Valena Life, 752101 | ks | 23
20. | 9111020201002 | Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP20, zapustený, Legrand Valena Life, 752105 | ks | 3
21. | 9111020201004 | Vypínač, 10A, 230V, striedavý - rad. 6, IP20, zapustený, Legrand Valena Life, 752106 | ks | 6
22. | 9111020201005 | Vypínač, 10A, 230V, krížový - rad. 7, IP20, zapustený, Legrand Valena Life, 752107 | ks | 0
23. | 9111020201003 | Vypínač, 10A, 230V, dvojitý striedavý- rad. 5B, IP20, zapustený, Legrand Valena Life, 752108 | ks | 4
24. | 9111020101001 | Tlačidlový spínač 6A, 250V, zapustený, Legrand Valena Life, 752111 | ks | 18
Vypínače IP44
25. | 9111020101001 | Vypínač, 10A, 230V, jednoduchý - rad. 1, IP44 zapustený, Legrand Valena Life, 752151 | ks | 8
26. | 9111020201002 | Vypínač, 10A, 230V, sériový - rad. 5, IP44, zapustený, Legrand Valena Life, 752155 | ks | 8
27. | 9111020201004 | Vypínač, 10A, 230V, striedavý - rad. 6, IP44, zapustený, Legrand Valena Life, 752156 | ks | 4
28. | 9111020101001 | Tlačildo CENTRAL STOP, IP44 "Rozbi sklo" (po rozbití skla je možné zatlačiť tlačidlo) | ks | 1
Zásuvky IP20
29. | 9111080101001 | Zásuvka jednoduchá, 16A, 230 V, IP20, zapustená, Legrand Valena Life, 753180 | ks | 87
30. | 9111080101001 | Zásuvka jednoduchá, 16A, 230 V, IP20, zapustené, s prepätovou ochranou Legrand Valena Life, S753180 | ks | 2
Zásuvky IP44
31. | 9111080101001 | Zásuvka jednoduchá, 16A, 230 V, IP44, zapustená, Legrand Valena Life, 753179 | ks | 26
32. | 9111110204001 | Zásuvka trojpólová, 16A/400V, IP44 polozapustená Legrand 555159 | ks | 4
Rámiky pre vypinače a zásuvky IP20 a IP44
33. |  | Jednoduchý rámik Legrand Valena Life biely, 754001 | ks | 0
34. |  | Dvojnásobný rámik Legrand Valena Life biely, 754002 | ks | 0
35. |  | Trojnásobný rámik Legrand Valena Life biely, 754003 | ks | 5
36. |  | Štvornásobný rámik Legrand Valena Life biely, 754004 | ks | 0
Podlahové krabice
37. |  | 18 modulová poldahová krabica Legrand, 089611 | ks | 5
38. |  | Plastový preťahovací kanál 2-komory 2m/ks, Legrand 089661 | ks | 10
39. | 9111080101001 | Zásuvka 16A/230V, biela, Legrand Mosaic 077140 | ks | 25
40. | 9111080101001 | Zásuvka 16A/230V s prepäťovou ochranou st.III, biela, Legrand Mosaic S77140 | ks | 5
Zásuvky RJ 45 pre štruktúrovanú kabeláž sú dodávkou časti 1.8 Umelé osvetelnie a vnútorné silnoprúdové rozvody
Vývody
41. |  | Vývod pre svietidlá v podkroví | ks | 8
42. |  | Vývod pre VZT 230V, ventilátory | ks | 10
43. |  | Vývody 400V/16A | ks | 1
Kabeláž:
44. | 9108010103005 | Kábel NHXH-O 3x1,5mm2, B2ca, s1, d1, a1 | m | 460
45. | 9108010103005 | Kábel NHXH-J 3x1,5mm2, B2ca, s1, d1, a1 | m | 820
46. | 9108010103017 | Kábel NHXH-J 5x1,5mm2, B2ca, s1, d1, a1 | m | 230
47. | 9108010103006 | Kábel NHXH-J 3x2,5mm2, B2ca, s1, d1, a1 | m | 1300
48. | 9108010103018 | Kábel NHXH-J 5x2,5mm2, B2ca, s1, d1, a1 | m | 60
49. | 9108010103018 | Kábel NHXH-J 7x2,5mm2, B2ca, s1, d1, a1 | m | 0
50. | 9108010103021 | Kábel NHXH-J 5x4mm2, B2ca, s1. d1, a1 | m | 60
51. | 9108010101253 | Kábel NHXH-J 5x6mm2, B2ca, s1. d1, a1 | m | 20
52. | 9108010101223 | Kábel NHXH-J 4x25mm2, B2ca,s1, d1, a1 | m | 40
Ukončenie káblov v rozvádzači
53. | 9110011105001 | Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 4x10 | ks | 6
54. | 9110011105002 | Ukončenie kábla zmršťovacou záklopkou do 4x25 | ks | 2
55. | 9110010703001 | Ukončenie vodiča v rozvádzači do prierezu 2,5mm2 | ks | 190
56. | 9110010703002 | Ukončenie vodiča v rozvádzači do prierezu 6mm2 | ks | 24
57. | 9110010703004 | Ukončenie vodiča v rozvádzači do prierezu 25mm2 | ks | 8
Hlavné a doplnkové pospájanie
58. | 9108011402011 | Kábel N2XH 16 mm2, B2ca, s1. d0, a1 | m | 60
59. | 9108011402007 | Kábel N2XH 6 mm2, B2ca, s1, d0, a1 | m | 250
60. | 9122110103001 | Svorka Bernard pod batériu | ks | 40
61. | 9122110103001 | Svorka Bernard na potrubie | ks | 30
|  | Ekvipotenciálna svorkovnica - dodávka Bleskozvodu | ks | 1
Krabice
62. | 9101110201004 | Krabica inštalačná do muriva, vrátane svoriek a zapojenia | ks | 120
63. | 9101110101001 | Krabica prístrojová do muriva | ks | 210
Elektroinštalačné trubky
64. | 9204140201001 | Elektroinštalačná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 16 mm | m | 200
65. | 9204140201002p | Elektroinštalačná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 20 mm | m | 1200
66. | 9204140201002p | Elektroinštalačná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 25 mm | m | 1600
67. | 9204140201003p | Elektroinštalačná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 32 mm | m | 80
68. | 9204140201003p | Elektroinštalačná trubka (pevná/ohybná - podľa potreby) 40 mm | m | 40
Ostatný inštalačný materiál
69. |  | Sádra 30 kg | ks | 3
70. |  | Zaťahovací vodič | ks | 1
71. |  | Izolačná páska | ks | 2
72. |  | Protipožiarna malta (požiarne upchávky pre utesnenie prestupov kábla cez požiarne | ks | 1
deliace konštrukcie) 20kg/ks
73. |  | Prestup cez požiarnu deliacu konštrukciu - protipožiarna upchávka pre priechod stenou do h=30cm | m2 | 0.5
Rezanie a sekacie práce
74. |  | Rezanie drážok pre uloženie kabeláže pod omietkou (š=35mm, hl=45mm) | m | 1800
75. |  | Výsek pod krabicu KU68 | ks | 330
76. |  | Prieraz medzi podlažiami f40mm | ks | 8
77. |  | Vrtanie dier do priemeru 32mm | ks | 200
Dokončovacie práce
78. |  | Hrubá výplň rýh v stropoch akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy | m2 | 180
79. |  | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3, 10 m | m2 | 180
80. |  | Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m | m2 | 180
Demontáže
81. |  | Demontáž existujúcich silnoprúdových rozvodov | hod | 60
Ostatné práce
82. |  | Odborná prehliadka a skúška | kmpl | 1
83. |  | Projekt skutkového vyhotovenia | kmpl | 1
Spolu