## Rekapitulácia stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {d40191d8-1c0b-490e-b20e-ab786273fa88}
[20 empty] | >> skryté stĺpce << | [13 empty] | 0,0001 | 20
[34 empty] | 0,001 | 20
|  | REKAPITULÁCIA STAVBY | [18 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnenie | 0,001
[33 empty] | Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením! 1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave a) Rekapitulácia stavby - údaje o Zhotoviteľovi (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch) b) Rekapitulácia objektov stavby - potrebné Ostatné náklady 2) na vybraných listoch vyplňte v zostave a) Krycí list - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste) b) Rekapitulácia rozpočtu - potrebné Ostatné náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny na položkách - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci) | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | Realizačné prehĺbenie projektu interieru informačného centra Univerzity Komenského v Bratislave | [26 empty] | 0,001
|  | JKSO: | [13 empty] | KS: | [17 empty] | 0,001
|  | Miesto: |  |  |  |  | Štúrova ulica č.9, Bratislava | [8 empty] | Dátum: |  | 2020-10-27 | [15 empty] | 0,0001
0,0001
|  | Objednávateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,001
|  |  | Univerzita komenského v Bratislave, rektorát | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | 0,001
0,001
|  | Zhotoviteľ: | [13 empty] | IČO: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,0001
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | IČ DPH: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,0001
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | False
|  |  | Ing.arch Milan Andráš | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | False
0,01
|  | Spracovateľ: | [13 empty] | IČO: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Ing.arch. Andráš | [12 empty] | IČ DPH: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sadzba dane |  |  | Základ dane |  |  |  |  | Výška dane
|  | DPH |  | základná |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | znížená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zníž. prenesená |  |  |  | 20% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | EUR |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Spracovateľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
|  | Objednávateľ | [11 empty] | Zhotoviteľ
|  | Dátum a podpis: | [7 empty] | Pečiatka |  |  |  | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
| Stavba: | [6 empty] | Realizačné prehĺbenie projektu interieru informačného centra Univerzity Komenského v Bratislave
| Miesto: | [6 empty] | Štúrova ulica č.9, Bratislava | [6 empty] | Dátum: |  | 2020-10-27
| Objednávateľ: | [6 empty] | Univerzita komenského v Bratislave, rektorát | [6 empty] | Projektant: |  | Ing.arch Milan Andráš |  |  |  | Informatívne údaje z listov zákaziek
| Zhotoviteľ: | [13 empty] | Spracovateľ: |  | Ing.arch. Andráš
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [EUR] |  |  |  |  | Cena s DPH [EUR] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [EUR] | DPH [EUR] | Normohodiny [h] | DPH základná [EUR] | DPH znížená [EUR] | DPH základná prenesená [EUR] | DPH znížená prenesená [EUR] | Základňa DPH základná | Základňa DPH znížená | Základňa DPH zákl. prenesená | Základňa DPH zníž. prenesená | Základňa DPH nulová
| Náklady z rozpočtov | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {d40191d8-1c0b-490e-b20e-ab786273fa88} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | U K |  |  |  | Info centrum UK, Štúrova ulica č.9, Bratislava | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3e87faae-af4b-4a8e-b28e-7c4c3d8e2acc} | {d40191d8-1c0b-490e-b20e-ab786273fa88} | 0

## U K - Info centrum UK, Št...
[9 empty] | >> skryté stĺpce << | [9 empty] | {3e87faae-af4b-4a8e-b28e-7c4c3d8e2acc}
0
| KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [8 empty] | v --- nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Realizačné prehĺbenie projektu interieru informačného centra Univerzity Komenského v Bratislave
Objekt:
U K - Info centrum UK, Štúrova ulica č.9, Bratislava
| JKSO: |  |  |  |  | KS:
| Miesto: |  | Štúrova ulica č.9, Bratislava |  |  | Dátum: | 2020-10-27
| Objednávateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Univerzita komenského v Bratislave, rektorát |  |  |  | IČ DPH:
| Zhotoviteľ: |  |  |  |  | IČO: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | IČ DPH: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.arch Milan Andráš |  |  |  | IČ DPH:
| Spracovateľ: |  |  |  |  | IČO:
|  | Ing.arch. Andráš |  |  |  | IČ DPH:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ dane |  |  | Sadzba dane | Výška dane
| DPH | základná | 0 |  |  | 20% | 0
|  | znížená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zákl. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | zníž. prenesená | 0 |  |  | 20% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | EUR |  | 0
| Projektant |  |  | Spracovateľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
| Objednávateľ |  |  | Zhotoviteľ
| Dátum a podpis: |  | Pečiatka | Dátum a podpis: |  |  | Pečiatka
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:
Realizačné prehĺbenie projektu interieru informačného centra Univerzity Komenského v Bratislave
Objekt:
U K - Info centrum UK, Štúrova ulica č.9, Bratislava
Miesto: |  |  | Štúrova ulica č.9, Bratislava |  |  | Dátum: | 2020-10-27
Objednávateľ: |  |  | Univerzita komenského v Bratislave, rektorát |  |  | Projektant: | Ing.arch Milan Andráš
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.arch. Andráš
Kód dielu - Popis | [6 empty] | Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | [5 empty] | 0
| 99 - Presun hmôt HSV | [5 empty] | 0
| 999 - Zariaďovacie prvky, ostané vybavenie | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti | [5 empty] | 0
| 72 1 - Zdravotechnika - vnútorná | [5 empty] | 0
| 731 - Ústredné kúrenie - kotolne | [5 empty] | 0
| 762 - Konštrukcie tesárske | [5 empty] | 0
| 763 - Konštrukcie - drevostavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konštrukcie stolárske | [5 empty] | 0
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | [5 empty] | 0
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždíc | [5 empty] | 0
| 773 - Podlahy z liateho teraca | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové - podklady | [5 empty] | 0
| 781 - Obklady | [5 empty] | 0
| 782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa | [5 empty] | 0
| 783 - Nátery | [5 empty] | 0
| 784 - Maľby | [5 empty] | 0
| 785 - Tapetovanie | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Realizačné prehĺbenie projektu interieru informačného centra Univerzity Komenského v Bratislave
Objekt:
U K - Info centrum UK, Štúrova ulica č.9, Bratislava
Miesto: |  |  | Štúrova ulica č.9, Bratislava |  |  | Dátum: | 2020-10-27
Objednávateľ: |  |  | Univerzita komenského v Bratislave, rektorát |  |  | Projektant: | Ing.arch Milan Andráš
Zhotoviteľ: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Spracovateľ: | Ing.arch. Andráš
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | Cenová sústava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnosť [t] | Hmotnosť celkom [t] | J. suť [t] | Suť Celkom [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 45.5811 |  | 69.5589 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.6348 |  | 45.6928 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1567 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 317941121.S | Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm | t | 0.978 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0171 | 0.016724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -651377181
| VV |  | "stavebná oceľ" 0,97835 |  | 0.97835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 13381000060 | Stavebná oceľ, ozn. 11 373, | t | 1.057 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1 | 1.057 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1927202510
| VV |  | 0,97835*1,08 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 1.057 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
3 | K | 342901112.S | Osadzovanie rámov drevených stien a okien | m2 | 65.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00117 | 0.076518 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1377157542
| VV |  | "O1 - okno 1990/3370" 5*(1,99+3,37)*2 |  | 53.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D8/P stena 1990/3910" (1,99+3,91)*2 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 65.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 342948115.S | Ukončenie priečok hr. do 100 mm ku konštrukciam polyuretánovou penou | m | 28.62 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.002862 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -938741236
| VV |  | "priečky hr.do 100mm" 4,77*6 |  | 28.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 342948116.S | Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciam polyuretánovou penou | m | 23.85 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0035775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 317941372
| VV |  | "priečky hr.nad 100mm" 4,77*5 |  | 23.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 17.5559 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 612465113.S | Vnútorný sanačný systém stien, 100% | m2 | 47 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0105 | 0.4935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1209728797
| VV |  | "vč.7 - odhalená pôvodná tehlová stena" 47,00 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612465271.S | Vnútorný sanačný systém stien, náter | m2 | 112.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00315 | 0.35437 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1603362369
| VV |  | "vč.7 - odhalená pôvodná tehlová stena" 47,00 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet nater farba biela |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 - náter stien po strop" 39,00 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet nater farba sivá RAL 7038 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 - náter stien po strop" 26,50 |  | 26.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet nater farba antracit RAL 7016 |  | 26.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 112.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612902000.S | Očistenie vnútorných omietok - prebrúsením povrchu | m2 | 19 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 363966721
| VV |  | "vč.7 - tapeta s vyobrazením mapy" 19,00 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 622903112.S | Očist., výplňového muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne | m2 | 112.5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1815531216
| VV |  | "vč.7 - odhalená pôvodná tehlová stena" 47,00 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet nater farba biela |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 - náter stien po strop" 39,00 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet nater farba sivá RAL 7038 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 - náter stien po strop" 26,50 |  | 26.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet nater farba antracit RAL 7016 |  | 26.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 112.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 627452931.S | Škárovanie starého muriva tehelného | m2 | 47 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04532 | 2.13 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1490418168
| VV |  | "vč.7 - odhalená pôvodná tehlová stena" 47,00 |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 632001011.S | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE | m2 | 147.724 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -409416306
| VV |  | "podklad pod novú podlahu" 17,20*5,57+(8,694+9,77)*0,5*4,14+7,611*1,80 |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 283230007500.S | Oddeľovacia fólia na potery | m2 | 169.883 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.016988 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1496681901
13 | K | 632440158.S | Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 50 mm | m2 | 147.724 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0918 | 13.5611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -757933755
| VV |  | "podklad pod novú podlahu" 17,20*5,57+(8,694+9,77)*0,5*4,14+7,611*1,80 |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 632440159.S | Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 60 mm | m2 | 10.893 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0918 | 0.99998 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -644674223
| VV |  | "pri vstupe" 4,58*1,69+1,50*0,87+2,10*0,88 |  | 10.8932 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.92221 |  | 45.6928 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 941955003.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 148 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00618 | 0.91464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -775103342
16 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 148 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -279487053
17 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 7.816 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.905 | 14.8895 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1106081555
| VV |  | "otvor 1530/3870/660" 2*1,53*3,87*0,66 |  | 7.8159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 965043341.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 10.341 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 22.7502 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -146289187
| VV |  | "vč.7 pôv. drevená" (17,20*5,57+(8,694+9,77)*0,5*4,14+7,611*1,80-1,52*1,80)*0,07 |  | 10.1492 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 pôv. keramická" 1,52*1,80*0,07 |  | 0.19152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 10.3407 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 965043442.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 250 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 2.015 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4.433 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1147305833
| VV |  | "vč.7-prehĺbebie" (4,58*1,69+1,50*0,87+2,10*0,88)*(0,17+0,20)*0,5 |  | 2.0152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 2.736 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.17784 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 871638149
| VV |  | "vč.7 pôv. keramická" 1,52*1,80 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 967031132.S | Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t | m2 | 0.79 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.04503 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -800260349
| VV |  | "nika 550/600/200" (0,55+0,60)*2*0,20+0,55*0,60 |  | 0.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 968061115.S | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t | m | 65.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.5232 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -510948305
| VV |  | "vč.7. stena 1990/3910" (1,99+3,91)*2 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7. okno 1999/3370" 5*(1,99+3,37)*2 |  | 53.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 65.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 968061116.S | Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t | m | 5.54 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.06648 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1661753406
| VV |  | "vč.7. dvere 800/1970" (0,80+1,97)*2 |  | 5.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 971033681.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t | m3 | 1.434 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.875 | 2.6887 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1373538024
| VV |  | "otvor 1530/1420/660" 1,53*1,42*0,66 |  | 1.4339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 973031151.S | Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t | m3 | 0.066 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1188 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1332873283
| VV |  | "nika 550/600/200" 0,55*0,60*0,20 |  | 0.066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 974083104.S | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 150 do 200 mm | m | 17.39 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.0001739 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1238772404
| VV |  | "vč.7-prehĺbebie" (6,08+2,615)*2 |  | 17.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 69.559 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1572005308
28 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2365.006 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -167668547
| VV |  | 69,559*34 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 2365.006 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 69.559 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -58529824
30 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 695.59 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1389295510
| VV |  | 69,559*10 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 695.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | 979089012.S | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné | t | 45.693 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 736436507
| VV |  | "stavebná suť celkom" 69,559 |  | 69.559 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 69.559 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odd. 762 drevo" - 4,432 |  | -4.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odd. 763 sadrokartón" -19,434 |  | -19.434 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | -23.866 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 45.693 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 979089112.S | Poplatok za skladovanie - drevo, (17 02 ), ostatné | t | 4.432 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 568229370
| VV |  | "odd. 762" 4,432 |  | 4.432 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 979089512.S | Poplatok za skladovanie - stavebné materiály na báze sadrokartónu (17 08 ), ostatné | t | 19.434 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1568845745
| VV |  | "odd. 763" 19,434 |  | 19.434 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Presun hmôt HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 20.112 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -358481693
| D | 999 | Zariaďovacie prvky, ostané vybavenie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 999 1 | Zariaďovacie prvky- samostatná príloha | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1287437364
36 | K | 999 2 | Typový nabytok- samostatná príloha | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1080228908
37 | K | 999 3 | Svietidlá- samostatná príloha | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 860256369
38 | K | 999 4 | Vybavenie barového pultu- samostatná príloha | komplet | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -78532955
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.9462 |  | 23.8661 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.044317 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 711111001.S | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena | m2 | 147.724 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1822368444
| VV |  | "podklad pod novú podlahu" 17,20*5,57+(8,694+9,77)*0,5*4,14+7,611*1,80 |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 585520001900 | Penetračný náter na báze disperzie BAUMIT Grund, pre samonivelizačné potery a sierky, 25 kg | kg | 44.317 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.001 | 0.044317 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2062848240
| VV |  | 147,72428*0,3 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 44.317 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 998711201.S | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 300131564
| D | 72 1 | Zdravotechnika - vnútorná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 72 | ZT samostaná príloha |  | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2099827968
| D | 731 | Ústredné kúrenie - kotolne |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 731 | ÚK - samostaná príloha |  | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -783272044
| D | 762 | Konštrukcie tesárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.4317 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 762522812.S | Demontáž drevených podláh , -0,03000 t | m2 | 147.724 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 4.4317 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1517865092
| VV |  | "vč.7" 17,20*5,57+(8,694+9,77)*0,5*4,14+7,611*1,80 |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 998762202.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -667123251
| D | 763 | Konštrukcie - drevostavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.861 |  | 19.4344 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 763115312 | Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 | m2 | 87.983 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02375 | 2.0896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1712610703
| VV |  | "mč.105-106" (3,935+1,885)*4,77-(0,90+0,80)*1,97 |  | 24.4124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.107-109" (1,97+1,516)*4,77-0,60*2*1,97 |  | 14.2642 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.110-112" (1,84+1,75+2,30*2+1,00+1,725)*4,77-(0,60+0,80)*1,97 |  | 49.3066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 87.9832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 763115714 | Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 100 | m2 | 4.625 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04447 | 0.20567 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1774841946
| VV |  | "mč.111-113" 1,30*4,77-0,80*1,97 |  | 4.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 763116512 | Priečka SDK Rigips hr. 200 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 75 | m2 | 41.548 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04695 | 1.9507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1830280312
| VV |  | "mč.107-109" (5,47+3,488)*4,77-0,60*1,97 |  | 41.5477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 763116522 | Priečka SDK Rigips hr. 260 mm dvojito opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, dvojitá podkonštrukcia 2xCW 100 | m2 | 22.467 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.04835 | 1.0863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1041903824
| VV |  | "mč.107-109" (1,725+2,985)*4,77 |  | 22.4667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 763119210 | SDK konštrukcia základný penetračný náter | m2 | 501.071 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 7e-05 | 0.035075 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1750687015
| VV |  | "mč.105-106" ((3,935+1,885)*4,77-(0,90+0,80)*1,97)*2 |  | 48.8248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.107-109" ((1,97+1,516)*4,77-0,60*2*1,97)*2 |  | 28.5284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.110-112" ((1,84+1,75+2,30*2+1,00+1,725)*4,77-(0,60+0,80)*1,97)*2 |  | 98.6131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet priečky hr.100mm |  | 175.9663 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.111-113" (1,30*4,77-0,80*1,97)*2 |  | 9.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet priečky hr.150mm |  | 9.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.107-109" ((5,47+3,488)*4,77-0,60*1,97)*2 |  | 83.0953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet priečky hr.200mm |  | 83.0953 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.107-109" (1,725+2,985)*4,77/2 |  | 11.2333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet priečky hr.250mm |  | 11.2333 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.108-109" (0,474+1,755)*4,77 |  | 10.6323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet predsteny hr.200+235mm |  | 10.6323 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.104/v.3000mm" 10,60 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.105/v.3000mm" 3,72 |  | 3.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.106/v.3000mm" 3,50 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.107/v.3000mm" 3,76 |  | 3.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.108/v.3000mm" 3,60 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.109/v.3000mm" 3,90 |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.110/v.3000mm" 1,46 |  | 1.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.111/v.3000mm" 5,36 |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.112/v.3000mm" 4,71 |  | 4.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet rovný podhľad |  | 40.61 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.101-103" (0,42+1,75+0,30+1,305+0,905+0,73+0,605+5,395+0,20+0,57+2,149+0,472+0,49+0,472+1,84+0,472+0,15+1,35+0,42)*3,97 |  | 79.3802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.114" (10,69+5,49)*2*3,97+0,67*3,97*8-(1,53*3,93*4+2,23*3,15+2,06*3,37*4) |  | 90.9035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet obklad |  | 170.2836 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 501.071 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 763119523 | Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, , -0,08945t | m2 | 99.502 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.08945 | 8.9005 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -333441997
| VV |  | "vč.7" (5,82+5,61+2,85)*4,77 |  | 68.1156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,34+1,95)*2*4,77 |  | 31.3866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 99.5022 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 7631266521 | Predsadená SDK stena Rigips hr. 200-235 mm, opláštená doskou RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcií CW100 | m2 | 10.632 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01415 | 0.15044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1852286187
| VV |  | "mč.108-109" (0,474+1,755)*4,77 |  | 10.6323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 763129533 | Demontáž sadrokartónovej predsadenej steny, s oceľovou konštrukciou, , -0,07470t | m2 | 82.402 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0747 | 6.1554 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 405646822
| VV |  | "vč.7" (0,48*3+0,57*6+2,305+0,47+1,62+0,99+0,605+0,52+0,825+0,73+0,65+0,58*2+0,66*3+0,28*2)*4,77 |  | 82.4018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 763138220 | Podhľad SDK Rigips RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 20.67 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01184 | 0.24473 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -884857953
| VV |  | "mč.104/v.3000mm" 10,60 |  | 10.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.111/v.3000mm" 5,36 |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.112/v.3000mm" 4,71 |  | 4.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 20.67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 763138222 | Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 19.94 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01215 | 0.24227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1276908869
| VV |  | "mč.105/v.3000mm" 3,72 |  | 3.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.106/v.3000mm" 3,50 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.107/v.3000mm" 3,76 |  | 3.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.108/v.3000mm" 3,60 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.109/v.3000mm" 3,90 |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.110/v.3000mm" 1,46 |  | 1.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 19.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 76313824 | Podhľad zavesený lamelový intereirový vr. nosnrj konštrukcie | m2 | 42.914 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0116 | 0.4978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1893064340
| VV |  | "mč.101-104 /v.3320mm" 6,08*5,395 |  | 32.8016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.113 /v.3320mm" 2,318*4,19+0,32*1,25 |  | 10.1124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 42.914 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 763139542 | Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, dvojité opláštenie, -0,02964t | m2 | 147.724 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02964 | 4.3785 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 663002613
| VV |  | "vč.7" 17,20*5,57+(8,694+9,77)*0,5*4,14+7,611*1,80 |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 7631471111 | Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 40 mm,doska RB 12,5 mm | m2 | 170.284 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01385 | 2.3584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -731805264
| VV |  | "mč.101-103" (0,42+1,75+0,30+1,305+0,905+0,73+0,605+5,395+0,20+0,57+2,149+0,472+0,49+0,472+1,84+0,472+0,15+1,35+0,42)*3,97 |  | 79.3802 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mč.114" (10,69+5,49)*2*3,97+0,67*3,97*8-(1,53*3,93*4+2,23*3,15+2,06*3,37*4) |  | 90.9035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 170.2836 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 998763401 | Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -429621948
| D | 766 | Konštrukcie stolárske |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1392 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 76612atyp A05 | Kompletizovaný drevený obklad stien MERCH uzamykateľný pre odevy na vešanie | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.000504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1511819581
| VV |  | "A05 stena" 4,00*2,10 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 76612atyp L | Preglejková doska s reliefom - breza | m2 | 23.065 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.0013839 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1169680922
| VV |  | "L- stena" (1,55++3*1,47)*3,87 |  | 23.0652 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 76612atyp SV01 | Kompletizovaný drevený obklad stien v osteniach nových otvorov, doska s preglejkou breza | m2 | 24.367 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.001462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1979141823
| VV |  | "SV01 - A stena" (1,55+2*3,87)*0,66 |  | 6.1314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV01 - B stena" 3*(1,47+2*3,87)*0,66 |  | 18.2358 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 24.3672 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 76612atyp SV06 | Kompletizovaný drevený obklad stien do WC (dvere samostaná dodávka) | m2 | 7.868 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 6e-05 | 0.00047208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34629832
| VV |  | "SV06 stena" ( 3,935+1,50)*2,10 |  | 11.4135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet dvere" -3*0,60*1,97 |  | -3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 7.8675 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 766621265.S | Montáž okien drevených s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 53.599 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00021 | 0.011256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -423147787
65 | M | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 56.279 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0056279 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1609602049
66 | M | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dĺ. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 56.279 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0056279 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1136424349
67 | M | 6111100169 | Drevené okno, eurohranol trojité termosklo | m2 | 33.532 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.01356 | 0.45469 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1081619486
| VV |  | "O1 - okno 1990/3370" 5*1,99*3,37 |  | 33.5315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 766661423.S | Montáž stien s dvermi drevených vchodových bezpečnostných | m2 | 7.781 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0012 | 0.0093372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -607027868
| VV |  | "D8/P stena 1990/3910" 1,99*3,91 |  | 7.7809 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 6117200001atyp | Drevená vchodová stena europrofil trojité termosklo, vr. kovania | m2 | 7.781 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.03 | 0.23343 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1005288244
70 | K | 766662112.S | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 11 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1093174987
| VV |  | "D1/P - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2/L - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3/L - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4/P - dvere 600/1970" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4/L - dvere 600/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5/P - dvere 900/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6/P - dvere 600/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SP - dvere 600/1970" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet vč.08+09 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, dekor biele vr. kovania | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 523543441
| VV |  | "D2/L - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4/P - dvere 600/1970" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4/L - dvere 600/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 611610000401.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, dekor sivé RAL 7038 vr. kovania | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1069508169
| VV |  | "D1/P - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 611610000402.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, dekor breza vr. kovania | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -237927035
| VV |  | "D3/L - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6/P - dvere 600/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 611610000403.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, dekor breza vr. kovania a držadla | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1786412637
| VV |  | "D5/P - dvere 900/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 611610000404.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, dekor breza vr. kovania dvere sú súčasť sanitárnej priečky | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.025 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -907107882
| VV |  | "SP - dvere 600/1970" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 766694123.S | Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00012 | 0.0006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1956982013
77 | M | 61155000070atyp | Parapetná doska vnútorná, preglejková s brezovou dyhou, hr.20mm | m2 | 4.534 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0033 | 0.014962 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1453044965
| VV |  | "D - parapet 1990/360/20" 4*1,99*0,36*1,05 |  | 3.0089 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D - parapet 1990/730/20" 1*1,99*0,73*1,05 |  | 1.5253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 4.5342 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 766701111.S | Montáž zárubní bezfalcových pre dvere jednokrídlové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00085 | 0.00255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1181177916
| VV |  | "D3/L - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D5/P - dvere 900/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D6/P - dvere 600/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet vč.08+09 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 611810000100.S | Zárubňa vnútorná bezfalcová, dĺžka 600-900 mm, výška 1970 mm, pre dvere jednokrídlové | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.015 | 0.045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1850625219
80 | K | 766702111.S | Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00045 | 0.00225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1934997793
| VV |  | "D1/P - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2/L - dvere 800/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4/P - dvere 600/1970" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D4/L - dvere 600/1970" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet vč.08+09 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 611810002200.S | Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere | ks | 5 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1131927696
82 | K | 998766201.S | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -175116065
| D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.019815 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 76799540atyp | Výroba doplnku stavebného atypického | m2 | 12.412 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -969464840
| VV |  | "Z01 - stena 2512/3580" 2,512*3,58 |  | 8.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z02-A - stena 1480/770" 1,48*0,77 |  | 1.1396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z02-B - stena 1480/770" 1,48*0,77 |  | 1.1396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z02-C - stena 1480/770" 1,48*0,77 |  | 1.1396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet atypické steny z jaklových profilov |  | 12.4118 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 767995atyp | Osadenie atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií | m2 | 12.412 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.00099296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -810718946
| VV |  | "Z01 - stena 2512/3580" 2,512*3,58 |  | 8.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z02-A - stena 1480/770" 1,48*0,77 |  | 1.1396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z02-B - stena 1480/770" 1,48*0,77 |  | 1.1396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Z02-C - stena 1480/770" 1,48*0,77 |  | 1.1396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet atypické steny z jaklových profilov |  | 12.4118 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 553950atyp | Atypické zámočnícke konštrukcie - steny z jaklových profilov vr. povrchovej úpravy | m2 | 12.412 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00151 | 0.018742 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 361586232
86 | K | 76799atypZ03 | Kompletizovaný stolík pod umývadlo 1500/500/850 vr. povrchovej úpravy | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -968113940
87 | K | 998767201.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -744414832
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 769 | VZT - samostaná príloha |  | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 574715769
| D | 771 | Podlahy z dlaždíc |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2888 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 771415004.S | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 22.2 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00343 | 0.076146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 386102708
| VV |  | "vč.6 - sokel v.80mm" 22,20 |  | 22.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 597640006300.S | Sokel keramický, lxvxhr 298x80x9 mm | ks | 75.48 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00045 | 0.033966 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -46337517
| VV |  | 22,2*3,4 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 75.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | K | 771575546.S | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm | m2 | 42.752 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00405 | 0.17315 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -284858818
| VV |  | "vč.6 - protišmyková rektifikovaná dlažba 600/600" 11,26+16,212 +15,28 |  | 42.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 597740003300.S | Dlaždice keramické 600/600 | m2 | 43.607 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02306 | 1.0056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 860430841
| VV |  | 42,752*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 43.607 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
93 | K | 998771201.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1335112743
| D | 773 | Podlahy z liateho teraca |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.6897 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 773412200 | Soklíky z prírodného terazza nad 50 do 150 mm rovné | m | 49 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00824 | 0.40376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1717470726
| VV |  | "vč.6 - sokel terazzo v.80mm" 49,00 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 773511250 | Podlahy z liateho terazza - hr. 7-10 mm (pandomo) | m2 | 146 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0566 | 8.2636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1938037092
| VV |  | "vč.6 - liate terazzo - pandomo " 146,00 |  | 146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 773519192 | Príplatok za atypicú úpravu | m2 | 146 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.02755 | 4.0223 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 511958097
| VV |  | "vč.6 - liate terazzo - pandomo " 146,00 |  | 146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 998773201 | Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -601251299
| D | 776 | Podlahy povlakové - podklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | 776990100.S | Zametanie podkladu pred kladením podláh | m2 | 182.047 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1508902352
| VV |  | pôvodná kamenná podlaha - ponechať | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7" (8,506+7,877)*0,5*4,19 |  | 34.3224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 34.3224 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pôvodná drevená podlaha - vybúraná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7" 17,20*5,57+(8,694+9,77)*0,5*4,14+7,611*1,80 |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 182.0467 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 776990105.S | Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh | m2 | 182.047 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1717493758
| VV |  | pôvodná kamenná podlaha - ponechať | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7" (8,506+7,877)*0,5*4,19 |  | 34.3224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 34.3224 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | pôvodná drevená podlaha - vybúraná | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7" 17,20*5,57+(8,694+9,77)*0,5*4,14+7,611*1,80 |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Medzisúčet |  | 147.7243 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 182.0467 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 776992200.S | Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón | m2 | 34.322 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1417286707
| VV |  | pôvodná kamenná podlaha - ponechať | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7" (8,506+7,877)*0,5*4,19 |  | 34.3224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 998776201.S | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1510054481
| D | 781 | Obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0443 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 781415011.S | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu | m2 | 80.4 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00315 | 0.25326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -391576771
| VV |  | "vč.7 - obklad stien obklad totožný s podlahou " 16,40 |  | 16.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 - obklad stien obklad v hygien. biely " 64,00 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 80.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 597640000900.S | Obkladačky keramické jednofarebné biele | m2 | 66.586 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0094 | 0.62591 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1708162401
| VV |  | "vč.7 - obklad stien obklad v hygien. biely " 64,00 *1,02 |  | 65.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 65,28*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 66.586 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
104 | M | 597640000901.S | Obkladačky obklad totožný s podlahou | m2 | 17.564 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0094 | 0.1651 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2140592645
| VV |  | "vč.7 - obklad stien obklad totožný s podlahou " 16,40*1,05 |  | 17.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 17,22*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 17.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
105 | K | 998781201.S | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 592259993
| D | 782 | Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4481 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 782631323.S | Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov, hr. do 50 mm | m2 | 3.363 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.07001 | 0.23544 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1391608638
| VV |  | "M - parapet 1990/390/20" 4*1,99*0,39 |  | 3.1044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "M - parapet 1990/230/20" 1*1,99*0,13 |  | 0.2587 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 3.3631 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 583840011700.S | Doska obkladová kamenná brúsená, hrúbka 20 mm, mramor | m2 | 3.43 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.062 | 0.21266 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1839961441
| VV |  | 3,3631*1,02 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 3.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
108 | K | 998782101.S | Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | t | 0.448 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1876020111
| D | 783 | Nátery |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0035221 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 783226100 | Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm | m2 | 44.026 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 8e-05 | 0.0035221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1682902720
| VV |  | "stavebná oceľ" 0,97835*45 |  | 44.0258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Maľby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3955 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 784410010 | Oblepenie vypínačov, zásuviek páskou výšky do 3,80 m | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1749589381
111 | K | 784410030 | Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestnosti do 3,80 m | m | 190 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -386318162
112 | K | 784410110 | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3,80 m | m2 | 502 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -554349233
| VV |  | "vč.7 - farba stien - biela " 400,00 |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 - strop mč.113,114,115 " 102,00 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 502 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 784410501 | Prebrúsenie a oprášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3,80 m | m2 | 502 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00502 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1730511366
| VV |  | "vč.7 - farba stien - biela " 400,00 |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 - strop mč.113,114,115 " 102,00 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 502 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 784410620 | Vyrovnanie trhlín a nerovností na hrubozrnných povrchoch výšky do 3,80 m | m2 | 400 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -895002985
| VV |  | "vč.7 - farba stien - biela " 400,00 |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 784418011 | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00015 | 0.0045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1518914980
116 | K | 784418012 | Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 290 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -474383129
117 | K | 784452933 | Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal tónovaná dvojnásobná na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 502 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00039 | 0.19578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1879965136
| VV |  | "vč.7 - farba stien - biela " 400,00 |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vč.7 - strop mč.113,114,115 " 102,00 |  | 102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 502 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 784498911 | Vyhladenie maliarskou sadrou jednonásobné v miestnosti alebo na schodisku do 3,80 m | m2 | 400 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.0003 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1715549941
| VV |  | "vč.7 - farba stien - biela " 400,00 |  | 400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 785 | Tapetovanie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.012046 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 785000210 | Lepenie tapiet na stenu výšky do 3,80 m | m2 | 19 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 1e-05 | 0.00019 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1099156007
| VV |  | "vč.7 - tapeta s vyobrazením mapy" 19,00 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 624620000100 | Tapeta na stenu - s vyobrazením mapy | m2 | 22.8 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0.00052 | 0.011856 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1801864122
| VV |  | 19*1,2 'Přepočítané koeficientom množstva |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 21 | EL - samostaná príloha |  | 1 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 1891524699
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 80 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1414677047
| VV |  | "nepredvídané práce vyskutujuce až pri realizácii" 80,00 |  | 80 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | HZS000112.S | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1116800323
| VV |  | "nepredvídané práce vyskutujuce až pri realizácii" 30,00 |  | 30 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | HZS000113.S | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1506151103
| VV |  | "nepredvídané práce vyskutujuce až pri realizácii" 10,00 |  | 10 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | 001500000 | Ostatné náklady stavby - rezerva pri rekonštrukcii (stavebné náklady bez profesiíí) | % |  |  | 0 |  |  |  | znížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -723455707