## Sterilizacne kontajnery
Verejný obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
Názov zákazky: Vybavenie operačných sál a USG prístroj
Časť č.2: Sterilizačné kontajnery
Int. označenie: VOS_USG_COVID_SNV_21
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu predmetu zákazky
Položka predmetu zákazky - Sterilizačné kontajnery požadovaný počet: 1 celok |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 celok Sterilizačné kontajnery) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Materiál vane a veka kontajneru eloxovaný hliník určený výhradne pre parnú sterilizáciu |  | áno/nie
2 | Nerezové sitá klasické prepletané alebo vypalované laserom |  | áno/nie
3 | Rozmery kontajnerov spĺňajú normy EN |  | áno/nie
4 | Min. 5ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 602 x 300 x 160 – t.j. 1/1 kontajner, ventilový systém (večný) , farba červená |  | áno/nie
5 | Min. 4 ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 602 x 300 x 160 – t.j. 1/1 kontajner, ventilový systém (večný) , farba zelená |  | áno/nie
6 | Min. 2ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 602 x 300 x 160m – t.j. 1/1 kontajner, ventilový systém (večný) , farba žltá |  | áno/nie
7 | Min. 8 ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 602 x 300 x 160 – t.j. 1 / 1 kontajner , ventilový systém (večný), farba modrá |  | áno/nie
8 | Min. 1 ks, Kontajner sterilizačný rozmer min. 580 x 274 x 138 mm, max. 602 x 300 x 160 – t.j. 1 / 1 kontajner ventilový systém (večný), farba čierna alebo biela |  | áno/nie
9 | Min. 10 ks, Drôtený kôš min. 540 x240 x 90 mm |  | áno/nie
10 | Min. 3ks, Drôtený kôš min. 540 x240 x 50 mm |  | áno/nie
11 | Min. 7 ks, Drôtený kôš min. 540 x 240 x 30 mm |  | áno/nie
12 | Min. 3 ks, Sterilizačný stojan na laparoskopické inštrumenty, rozmer min. 485 X 220 X 100 , max podľa veľkosti kontajnera 1/1 |  | áno/nie
13 | Min. 3 ks Drôtený kôš pre jednu laparoskopickú optiku dĺžka min. 300 mm max podľa veľkosti kontajnera 1/1 |  | áno/nie
14. | Osobitné požiadavky na plnenie: |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
2020-01-14 | Záruka min. 24 mesiacov |  | áno/nie
2020-02-14 | Doprava na miesto dodania, montáž a inštalácia na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného zariadenia do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky. |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis