Bratislava, 08.04.2021

Všetkým záujemcom

# Vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 1

- Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia kanalizácie Plavárne Pasienky - 1. etapa“, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

- Otázka č. 1:

- časť Vnútorná kanalizácia - pol. č. 118 montáž ppr a pol. č. 119 dodávka ppr.

- 118 722172412 Montáž vodovodného PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním PN 20 D 40x5,5 m 7,000

- 119 286140019000 Rúra PP-R INSTAPLAST D 40x3,7 mm dĺ. 4 m PN 10, systém pre rozvod pitnej vody, PIPELIFE m 33,000

- Prosíme Verejného obstarávateľa o vysvetlenie a zosúladenie položiek 118 a 119, nakoľko je nesúlad vo výmerach.

- Odpoveď č. 1:

- Položka 118 722172412 -opravená ,má byť 33 m.

- Položka 119 286140019000 - ostáva ako je vo výkaze výmer 33 m

- Otázka č. 2:

- 62 894608112 Výstuž šachiet armatúrných z betonárskej ocele 10 505 t 0,012

- 63 894609114 Výstuž šachiet armatúrných zo zváraných sietí KARI t 17,130

- Máme zato, že položky č. 62 a 63 sú zdvojené, resp. pol. č. 63 je neopodstatnené nakoľko do realizácie sa uvažuje so šachtou 1,4 x 1,4 x 2 m. Prosíme o vysvetlenie, resp. o úpravu výkazu výmer.

- Odpoveď č. 2 :

- Položka 62 894608112 – ostáva

- Položka 63 894609114 - išlo o omyl, duplicita v opravenom výkaze výmer je zadaná 0

- V prílohe posielame opravený výkaz výmer.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.

vedúci oddelenia verejného obstarávania