Príloha č. 4 Výzvy – Opis predmetu zákazky

Opis predmetu zákazky

Podklady a  požiadavky na stavebnú prácu:

SOŠ Žarnovica – rekonštrukcia kanalizácie

Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola Žarnovica

IČO: 00891827

Sídlo: Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

Zastúpený: Ing. Stanislav Hlavna, riaditeľ SOŠ Žarnovica

Typ verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d)ZVO

Kontaktná osoba vo veciach technických: 	Ing. Stanislav Hlavna, riaditeľ školy,

riaditel@soszc.eu, +421911948710

Podrobné vymedzenie predmetu: Predmetom zákazky je stavebná práca a dodávka stavebných a inštalačných materiálov. Konkrétne ide o rekonštrukciu kanalizácie budovy školského internátu (päť poschodí ubytovacie priestory, jedno poschodie administratívna časť budovy internátu, prízemie budovy internátu – kuchyňa, výmenníková stanica, plynová kotolňa a skladové priestory.

Podrobná špecifikácia:

-	podrobná obhliadka objektu,

-	vybúranie a zlikvidovanie pôvodných vertikálnych rozvodov pitnej vody, TUV a splaškovej kanalizácie – stupačiek,

-	vybúranie a zlikvidovanie pôvodných horizontálnych rozvodov pitnej vody v priestoroch WC mimo 5. a 6. poschodia,

-	 vybúranie a odstránenie obmuroviek vertikálnych rozvodov, TUV a splaškovej kanalizácie – stupačiek,

-	inštalácia nových rozvodových prvkov vertikálnych rozvodov pitnej vody, ZÚV a splaškovej kanalizácie (stupačiek),

-	inštalácia nových rozvodných prvkov horizontálnych rozvodov kanalizácie a pitnej vody v priestoroch WC, osadenie nových zariaďovacích prvkov WC (podľa výkresu) mimo 5. a 6. poschodia,

-	úprava priestorov WC (podľa výkresov) zmena umiestnenia WC mís, úprava podláh a stien,

-	uzatvorenie rohov stupačiek.

-	výkazy  výmer je spracovaný na jednotlivé poschodia, ktoré sa upravujú.

V ……………….…….., dňa ....................			……………………………….......................

uviesť miesto a dátum podpisu			vypísať meno, priezvisko a funkciu

oprávnenej osoby uchádzača