generálny projektant / GENERAL ENGINEER:

NÁZOV STAVBY / CONSTRUCTION:

KOMPOSTÁREŇ TRNAVA

STUPEŇ PD / LEVEL:      PROJEKT STAVBY  PRE  STAVEBNÉ POVOLENIE

OBJEKT:			  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

Miesto STAVBY / SITE:

Obec Trnava  , parc. č. 10751/76, 10751/3 , 10753/8

Generálny projektant / GENERAL ENGINEER:	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU /
GENERAL RESPONSIBLE ENGINEER:

D&T Solutions, s.r.o.				Ing. Peter Rákoš

Šarišská Trstená 46

082 14 Šarišská Trstená				ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT /

RESPONSIBLE ENGINEER:

E-MAIL: rakos@dtsolutions.sk				Ing. Peter Rákoš, Ing. Ján Zajac

IČO: 36783099, IČ DPH: SK2022384012

DIČ: 2022384012					VYPRACOVALI / DESIGNED BY:

Ing. Peter Rákoš

STAVEBNÍK / CLIENT:

Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava

Dátum / DATE :				 	ARCHÍVNE ČÍSLO / ARCHIVE NUMBER:

10/2020						2020/25

A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA____________________________________________________

A1. IDENTIFIKAĆNÉ  ÚDAJE  STAVBY:

Názov akcie:				KOMPOSTÁREŇ TRNAVA

Katastrálne územie:			Trnava

Obec:					Trnava

Okres:					Trnava

Kraj:					Trnavský

Parcelné číslo:			            	10751/76, 10751/3 , 10753/8

Druh akcie:				Novostavba

Investor:			            	Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71  Trnava

Stupeň PD:				Projekt stavby pre územné  rozhodnutie

Zodpovedný projektant:	  	Ing. Peter Rákoš

Projektant :			Ing. Ján Zajac, Ing. Peter Rákoš

Dátum vyhotovenia:    	   10/2020

A.2.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE O  STAVBE

Stavba slúži pre spracovanie biodegradovateľných odpadov na novonavrhnutej kompostárni, kde sa využíva technológia kompostovania pomocou polopriepustných membrán GORE s kontrolovaným prevzdušňovaním základky.

A.3.  PREHĹAD  VÝCHODISKOVÝCH  PODKLADOV

Pre spracovanie projektu  pre stavebné povolenie a realizáciu  boli k dispozícii nasledovné podklady

a materiály :

- Inžiniersko-geologický  prieskum staveniska

- Geodetické zameranie pozemku s vytýčenými a zameranými inžinierskými sieťami

- Požiadavky a podklady  od  investora

- Požiadavky a podklady od technologických zariadení

A.4.  ČLENENIE  STAVBY

Predmetné  územie , ktoré je určené na vybudovanie novej kompostárne je členené na nasledujúce stavebné objekty a prevádzkové súbory :

SO 01   Kóje vstupného materiálu

SO 02   Spevnená plocha pre prípravu materiálu a triedenie

SO 03   Spevnená plocha pre dozrievanie kompostu

SO 04   Prístupová komunikácia

SO 05   Kompostovacie boxy

SO 06   Odvedenie technologických vôd

SO 07   Jímka technologických vôd

SO 08   Záchytný rigol

SO 09   Rozvod vody na skrápanie a pre vodnú hmlu

SO 10   Hala pre skladovanie techniky a skladovanie certifikovaného kompostu

SO 11   Kontajnery pre sociálne zázemie a šatne

SO 12   Technologická bunka obsluhy

SO 13   Vodovodná prípojka

SO 14   NN prípojka

SO 15   Vnútorné elektrické rozvody a osvetlenie areálu

SO 16   Vnútroareálová spevnená plocha

SO 17   Oplotenie

SO 18   Žumpa splaškových vôd

ČLENENIE  STAVBY  NA  PREVÁDZKOVÉ  SÚBORY

PS  01   Technologická časť kompostárne

PS  02   Elektroinštalácia a MaR

A.5.  ČASOVÉ  ETAPY  STAVBY

Stavba  bude  zrealizovaná  v jednej etape.

A.6.  PREHĽAD  UŽÍVATEĹOV A PREVÁDZKOVATEĹOV  STAVBY

Prevádzkovateľom objektov bude  stavebník, resp. ním zmluvne poverená organizácia.

A.7.  TERMÍN  ZAČATIA  A DOKONČENIA  STAVBY

Presný  termín  začiatku  stavby určí  investor v závislosti  od  vydania  stavebného  povolenia. Ukončenie  výstavby  je  plánované  12 mesiacov  od  začiatku  výstavby.

A.8.  SKÚŠOBNÁ  PREVÁZKA , TERMÍN KOLAUDÁCIE  STAVBY

Termín kolaudácie  bude  stanovený v závislosti od ukončenia všetkých  stavebných  prác.