## Sheet1
ROZPOČET
| Stavba: Dolná brána - Archeologické múzeum |  |  |  |  | SO 02 - ELI
P.Č | POLOŽKA | NÁZOV | JEDNOTKA | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ CENA |  | SPOLU
[5 empty] | MATERIÁL | MONTÁŽ | MATERIÁL | MONTÁŽ
A1 |  | Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RMS1
1 |  | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou
|  | 30mA, 230V/16A/B, 2p | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Istič jednopólový 230V/6A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Zdroj - zvončekový transformátor | ks | 1 |  |  | 0 | 0
A2 |  | Rozvádzač RS1
1 |  | 54-Modulová nástenná skrinka, 400V/63A, IP54 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 |  | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou
|  | 30mA, 230V/16A/B, 2p | ks | 9 |  |  | 0 | 0
3 |  | Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou
|  | 30mA, 230V/10A/B, 2p | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4 |  | Jednopólový istič C60L, 230V/10A, char. "B" | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5 |  | Podružný materiál | % | 10
B |  | Kábeláž
1 |  | Kábel N2XH-J 5x16 B2ca, s1,d1,a1 | m | 18 |  |  | 0 | 0
2 |  | Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca, s1,d1,a1 | m | 1550 |  |  | 0 | 0
3 |  | Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca, s1,d1,a1 | m | 1145 |  |  | 0 | 0
4 |  | Kábel N2XH-O 2x1,5 B2ca, s1,d1,a1 | m | 40 |  |  | 0 | 0
5 |  | Kábel CYSY 2x1 B2ca, s1,d1,a1 | m | 40 |  |  | 0 | 0
6 |  | Podružný materiál | % | 5
C |  | Osvetlenie
1 | A | LED svietidlo nástenné, 10W, reflektor, IP43 | ks | 49 |  |  | 0 | 0
2 | B | LED svietidlo nástenné, 10W, reflektor, IP43 delá, hry | ks | 8 |  |  | 0 | 0
3 | C | LED svietidlo 10W, nočné osvetlenie IP54 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
4 | D | LED svietidlo - nasvetlenie vitrín, 5W, IP43 | ks | 30 |  |  | 0 | 0
5 | E | LED svietidlo - nasvetlenie modelov, 5W, IP43 | ks | 25 |  |  | 0 | 0
ROZPOČET
| Stavba: Dolná brána - Archeologické múzeum |  |  |  |  | SO 02 - ELI
P.Č | POLOŽKA | NÁZOV | JEDNOTKA | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ CENA |  | SPOLU
[5 empty] | MATERIÁL | MONTÁŽ | MATERIÁL | MONTÁŽ
6 | F | LED svetelná rampa pod stropom dl. 20m, 20x LED, IP43, 100W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | G | LED svietidlo nástenné 5W, IP43 | ks | 75 |  |  | 0 | 0
8 | H | Núdzové LED svietidlo stropné (nástenné) 2W, IP43, zdroj | ks | 15 |  |  | 0 | 0
9 |  | Podružný materiál | % | 5
10 |  | Demontáž v rozsahu novej montáže | ks | 1
D |  | Elektroinštalačný materiál
1 |  | Jednopólový vypínač do vlhka | ks | 6 |  |  | 0 | 0
2 |  | Zvonček | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 |  | Tlačidlo zvončeka | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4 |  | Odbočná krabica na povrch | ks | 215 |  |  | 0 | 0
5 |  | Zásuvka na povrch 230V/16A | ks | 36 |  |  | 0 | 0
6 |  | Ventilátor 230V/1,5kW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 |  | Kábelová lišta L40/60mm | m | 160 |  |  | 0 | 0
8 |  | Kábelová lišta L16/40mm | m | 90 |  |  | 0 | 0
9 |  | Elektroinštalačná rúrka ohybná P23 | m | 350 |  |  | 0 | 0
10 |  | Elektroinštalačná rúrka P16 | m | 150 |  |  | 0 | 0
11 |  | Držiak káblov na stenu, montáž po 30cm | ks | 2340 |  |  | 0 | 0
12 | inf.c. | Protipožiarné utesnenie | m2 | 0.4 |  |  | 0 | 0
13 |  | Podružný materiál | % | 5
| HZS | Drážkovanie, prestupy cez steny a strop, drobné
|  | murárske práce, stavebné úpravy po realizácii | Nh | 24 |  |  |  | 0
| HZS | Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátane
|  | vypracovania správy | Nh | 24 |  |  |  | 0
| HZS | Projektová dokumentácia skutkového stavu | Nh | 24 |  |  |  | 0
[5 empty] | spolu |  | 0 | 0
|  | Celkové náklady bez DPH | 0