• •

všetkým záujemcom

• •

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje/linka | Bratislava |
|  | Z054548-2018 | Ing. Vetráková/kl. 322 | 31.10.2018 |

# Vec: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov – odpoveď

„Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku

# „Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena“

Oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 202/2018 zo dňa 11.10.2018, pod značkou 14323-MST.

Opis obstarávania: „**Skiaskopicko-skiagrafický prístroj/sklopná stena**“ v súťažných podkladoch – ponuka je vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com/> alebo

<https://www.uvo.gov.sk/private/organization/636/order/417434/show>

Na základe žiadostí záujemcov o vysvetlenie súťažných podkladov, prijatých v systéme JOSEPHINE v dňoch 29.-31.10.2018, Vám v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ významovo ani obsahovo neupravoval otázky záujemcov.

 *OTÁZKA č. 1:*

*Verejný obstarávateľ uviedol z odpovedí na otázky uchádzačov v ODPOVEĎ k otázke č. 6: že budete vyžadovať aj certifikát SKQS, ktorý podľa nášho názoru nesúvisí s radiačnou ochranou a navyše certifikát od tjeto spoločnosti má spomedzi potenciálnych uchádzačov len jediná spoločnosť (viď Zoznam vlastníkov certifikátu SKQS nižšie).*

*https://static1.squarespace.com/static/560e6935e4b0145529c58d44/t/5bca01e715fcc0508ad461a5/1539965422424/drzitelia+certifikatu+SKQS.pdf*

*Okrem toho spoločnosť SKQS certifikuje na viacero oblastí - napr. ISO 9001. Znamená to, že budete ako certifikát SKQS akceptovať aj certifikát ISO 9001:2015 vydaný inou spoločnosťou?*

*ODPOVEĎ k otázke č. 1:*

*Verejný obstarávateľ upravuje odpoveď na otázku odstránením požiadavky na daný certifikát a teda požadovaná dokumentácia bude pozostávať:*

*Verejný obstarávateľ požaduje dokumenty:*

*• preberací protokol*

*• vyhlásenie o zhode ES*

*• protokol o zaškolení*

*• skúšobný protokol podľa ÚRO*

*• oprávnenie dodávateľa z technickej inšpekcie SR a jej odborné stanovisko k overeniu odb. spôsobilosti*

*• technická špecifikácia prístroja*

*• kompletný návod na použitie v slovenskom jazyku*

*• výpis z databázy kódov registrovaných / evidovaných zdrav. pomôcok*

*OTÁZKA č. 2:*

*Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov, žiada o vysvetlenie súťažných podkladov:*

*Časť B.1 Opis predmetu zákazky pre všetky časti*

*V Technickej špecifikácii predmetu zákazky sa uvádza:*

*„CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný prístroj aj s príslušenstvom“*

*„Platný ŠÚKL kód prístroja“*

*„Platnosť IEC 62220“*

*„Súlad s ustanovením §115 ods. 5 a ods. 11 zákona 8/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky ô 3 ods. 4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z. Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR- zákon355/2007 Z.z.. Zároveň vypracovanie a dodanie kompletnej dokumentácie pre zdravotného technika, ktorá musí byť odsúhlasená jednou z týchto organizácií:*

*Ústav radiačnej ochrany s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín, www.uro.sk;*

*Inžinierske služby s.r.o., Komenského 19, 038 61 Martin, www.insl.sk;*

*VF s.r.o., M. R. Štefánika 9, 010 02 Žilina, www.vf.sk;*

*Huma Lab – Apeko s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice, www.humalab-apeko.sk;*

*Jadrová a vyraďovacia, spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava;*

*Eva Filsáková - Vinamet, Dělnická, 12, 736 01 Havířov, Česká republika;*

*Slovenský metrologický ústav, Bratislava, Karloveská 63, 842 55, Bratislava“*

*Časť B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky pre všetky časti*

*V článku II. Predmet plnenia rámcovej dohody, v bode 2.2 sa uvádza:*

*„Súčasťou záväzku dodávateľa podľa tejto Rámcovej dohody sú aj ďalšie služby spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy, vyloženie v mieste plnenia a kompletizácie tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu kupujúceho/ich najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia výzvy kupujúceho na zaškolenie, s vydaním menného zoznamu o zaškolení. Súčasťou záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie predmetu kúpy na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: technologický projekt pre RTG techniku, návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku, vypracovanie a dodanie kompletnej dokumentácie pre zdravotného technika, ktorá musí byť odsúhlasená jednou z týchto organizácií:*

*- Ústav radiačnej ochrany s.r.o., Staničná 1062/24, 911 05 Trenčín, www.uro.sk;*

*- Inžinierske služby s.r.o., Komenského 19, 038 61 Martin, www.insl.sk;*

*- VF s.r.o., M. R. Štefánika 9, 010 02 Žilina, www.vf.sk;*

*- Huma Lab – Apeko s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice, www.humalab-apeko.sk;*

*- Jadrová a vyraďovacia, spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava;*

*- Eva Filsáková - Vinamet, Dělnická, 12, 736 01 Havířov, Česká republika;*

*- Slovenský metrologický ústav, Bratislava, Karloveská 63, 842 55, Bratislava. „*

*Domnievame sa, že v zmysle súťažných podkladov sa ponúkajú zariadenia vrátane inštalácie, dodávky, údržby a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia, nakoľko predmetom Rámcovej dohody je aj záväzok dodávateľa poskytovať služby za ním dodaných RTG počas 48 mesačnej záručnej doby. V čase predkladania ponúk na predmet zákazky by preto mali byť splnené náležitosti v zmysle platnej legislatívy SR podľa zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane. Máme za to, že splnenie tejto podmienky by malo byť kontrolované už pri predložení ponuky. Podľa § 28 ods. 2 písm. g) zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane povolenie úradu je potrebné aj na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem údržby a opráv generátorov žiarenia, ktoré nie sú spojené s ožiarením osôb; taktiež podľa § 28 ods. 6 písm. b) Povolenie úradu alebo orgánu radiačnej ochrany podľa § 4 ods. 1 písm. e) v jeho pôsobnosti je potrebné aj na dovoz zdroja ionizujúceho žiarenia z tretích krajín.*

*Otázka: Nakoľko sa jedná o dodávku zariadení vrátane súvisiacich služieb, ako je inštalácia, dodávky, údržby a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia počas 48 mesačnej záručnej doby, majú uchádzači deklarovať splnenie tejto legislatívnej požiadavky v čase predloženia ponuky?*

*ODPOVEĎ k otázke č. 2:*

## Verejný obstarávateľ má zato, že predmetná dokumentácia je súčasťou splnenia predloženého technického riešenia, či sa naplnili požadované technické špecifikácie zariadenia predloženého uchádzačom v rámci ponuky.

S pozdravom

# JUDr. Miroslav Boháč

riaditeľ odboru verejného obstarávania