## Celok I.
Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Fakultná nemocnica Trenčín | TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Legionárska 28, 911 71 Trenčín, IČO: 00610470
Identifikácia uchádzača /dodávateľa :
Obchodné meno: |  |  |  | Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu
Sídlo:
IČO: |  |  |  | Dátum podpisu
Typ a výrobca ponúkaného zariadeni:
názov: |  |  | Operačné inštrumentárium
počet: |  |  | 1 zostava
celok |  | por.č. | technický parameter |  | hodnota parametra ponúknutého zariadenia (áno/nie uveďte hodnotu)
I. | Operačné inštrumentárium | 1 | Nástroje budú označené katalógovým číslom a strojovo čitateľným kódom typu 2D (podľa EN9132), veľkosť maximálne 2,5 x 2,5 mm, alebo menší, kódovaný laserom. Kód bude obsahovať tieto údaje: katalógové číslo, rok výroby a kombináciu unikátnu pre každý jednotlivý nástroj
|  | 2 | Pri nástrojoch, ktoré sú majetkom zadávateľa, uchádzač súčasne umožní ich značenie rovnakým strojovo čitateľným kódom a to priamo na pracovisku zadávateľa
|  | 3 | Nástroje s tvrdokovom majú v pracovnej branži vsadený karbidový plát, ktorý je výrazne opticky odlíšený
|  | 4 | Záručná doba na vkladaný karbidový tvrdokov je 24 mesiacov
|  | 5 | Nástroje sú určené pre opakovateľné použitie
|  | 6 | povolená odchýlka od uvedených rozmerov - / + 5%
|  | 7 | Špecifikácia a typ nástrojov: | Počet kusov
|  | 8 | Rúčka pre operačný skalpel určená pre čepele veľkosti 10-15, 40, 42, dĺžka 125 mm | 7
|  | 9 | Rúčka pre operačný skalpel určená pre čepele veľkosti 18 - 36, dĺžka 135 mm | 6
|  | 10 | Jemné nožnice, ostro/ostré, rovné, 115 mm | 1
|  | 11 | Jemné nožnice, ostro/ostré, zahnuté, 115 mm | 1
|  | 12 | Jemné nožnice, ostro/ostré, rovné, 110 mm | 1
|  | 13 | Jemné nožnice, ostro/ostré, zahnuté 110 mm | 1
|  | 14 | Chirurgické nožnice COOPER štandardný model, tupo/tupé, zahnuté, 130 mm | 3
|  | 15 | Chirurgické nožnice COOPER štandardný model, tupo/tupé, zahnuté, 165 mm | 1
|  | 16 | Chirurgické a preparačné nožnice MAYO, zahnuté, 170 mm | 2
|  | 17 | Preparačné nožnice MAYO-NOBLE, široký model, zahntué, 170 mm | 1
|  | 18 | Preparačné nožnice MAYO, rovné, 165 mm | 1
|  | 19 | Preparačné nožnice MAYO, zahnuté, 165 mm | 3
|  | 20 | Preparačné nožnice METZENBAUM, zahnuté, nitridované titánom 180 mm | 1
|  | 21 | Preparačné nožnice NELSON-METZENBAUM, nitridované titánom, zahnuté, 230 mm | 1
|  | 22 | Preparačné nožnice NELSON-METZENBAUM, zahnuté, 250 mm | 1
|  | 23 | Nožnice na operatívu do hĺbky a pre gynekológiu SIMS, tupo/tupé, zahnuté, dĺžka 200 mm | 1
|  | 24 | Anatomická pinzeta stredná, rovná, so zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 145 mm | 2
|  | 25 | Anatomická pinzeta stredná, rovná, so zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 200 mm | 2
|  | 26 | Anatomická pinzeta štandardný model, rovná, so zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 145 mm | 5
|  | 27 | Anatomická pinzeta štandardný model, rovná, so zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 160 mm | 3
|  | 28 | Anatomická pinzeta štandardný model, rovná, so zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 180 mm | 1
|  | 29 | Anatomická pinzeta štandardný model, rovná, so zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 200 mm | 21
|  | 30 | Jemná anatomická pinzeta rovná, so zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 105 mm | 1
|  | 31 | Jemná anatomická pinzeta rovná, so zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 130 mm | 4
|  | 32 | Jemná anatomická pinzeta, so zahnutým zúbkovaným profilom čeľuste, dĺžka 115 mm | 2
|  | 33 | Jemná chirurgická pinzeta, so zubami 1x2, rovná, dĺžka 100 mm | 9
|  | 34 | Jemná chirurgická pinzeta, so zubami 1x2, rovná, dĺžka 110 mm | 1
|  | 35 | Chirurgická pinzeta stredná, so zubami 1x2, rovná, dĺžka 145 mm | 27
|  | 36 | Chirurgická pinzeta stredná, so zubami 1x2, rovná, dĺžka 200 mm | 4
|  | 37 | Chirurgická pinzeta štandardný model, so zubami 1x2, rovná, dĺžka 145 mm | 6
|  | 38 | Chirurgická pinzeta štandardný model, so zubami 1x2, rovná, dĺžka 200 mm | 9
|  | 39 | Chirurgická pinzeta, so zubami 3x4, rovná, dĺžka 145 mm | 2
|  | 40 | Jemná chirurgická pinzeta SEMKEN, so zubami 1x2, rovná, dĺžka 150 mm | 1
|  | 41 | Jemná chirurgická pinzeta SEMKEN, so zubami 1x2, rovná, dĺžka 145 mm | 5
|  | 42 | Pinzeta TROELTSCH zahnutá v kolene, so zúbkovanou čepeľou, rovná, dĺžka 100 mm | 2
|  | 43 | Pinzeta TROELTSCH zahnutá v kolene, so zúbkovanou čepeľou, rovná, dĺžka 115 mm | 4
|  | 44 | Tampónové kliešte na čistenie GROSS, so zúbkovanou čeľusťou, točitým uzáverom, zahnuté, bez zámku, dĺžka 200 mm | 1
|  | 45 | Tampónové kliešte na čistenie MAIER, so zúbkovanou čeľusťou, rovné, so zámkom, dĺžka 265 mm | 40
|  | 46 | Tampónové kliešte na čistenie MAIER, so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, so zámkom, dĺžka 265 mm | 3
|  | 47 | Tampónové kliešte na čistenie, so zúbkovanou čeľusťou, rovné, so zámkom, dĺžka 240 mm | 1
|  | 48 | Tampónové kliešte na čistenie FOERSTER-BALLENGER so zúbkovanou čeľusťou, perforované, rovné, so zámkom, dĺžka 180 mm | 1
|  | 49 | Tampónové kliešte na čistenie RAMPLEY so zúbkovanou čeľusťou, perforované, rovné, so zámkom, dĺžka 180 mm | 1
|  | 50 | Tampónové kliešte na čistenie FOERSTER-BALLENGER s jemnou čeľusťou, perforované, rovné, so zámkom, dĺžka 245 mm | 1
|  | 51 | Svorka na rúšky JONES, rovná, ostrá, dĺžka 85 mm | 1
|  | 52 | Svorka na rúšky BACKHAUS, ostrá, zahnutá, so zámkom a so zámkom, dĺžka 135 mm | 36
|  | 53 | Svorka na rúšky BACKHAUS, ostrá, zahnutá, so zámkom a so zámkom, dĺžka 80 mm | 22
|  | 54 | Jemné cievne kliešte CARREL so zúbkovanou čeľusťou, rovné, so zámkom a zámkom, tupé, dĺžka 85 mm | 4
|  | 55 | Jemné cievne kliešte MICRO-HALSTED so zúbkovanou čeľusťou, rovné, so zámkom, dĺžka 125 mm | 1
|  | 56 | Jemné cievne kliešte MICRO-HALSTED so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, so zámkom, dĺžka 125 mm | 2
|  | 57 | Jemné cievne kliešte HALSTED-MOSQUITO so zúbkovanou čeľusťou, rovné, so zámkom, dĺžka 125 mm | 22
|  | 58 | Jemné cievne kliešte HALSTED-MOSQUITO so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, so zámkom, dĺžka 125 mm | 59
|  | 59 | Jemné cievne kliešte HALSTED-MOSQUITO so zúbkovanou čeľusťou, 1x2 zuby, rovné, so zámkom, dĺžka 125 mm | 2
|  | 60 | Jemné cievne kliešte HALSTED-MOSQUITO so zúbkovanou čeľusťou, 1x2 zuby, zahnuté, so zámkom, dĺžka 125 mm | 1
|  | 61 | Jemné cievne kliešte CRILE so zúbkovanou čeľusťou, 1x2 zuby, rovné, dlhé, so zámkom, dĺžka 140 mm | 19
|  | 62 | Jemné cievne kliešte CRILE so zúbkovanou čeľusťou, 1x2 zuby, zahnuté, dlhé, so zámkom, dĺžka 140 mm | 10
|  | 63 | Jemné cievne kliešte LERICHE so zúbkovanou čeľusťou, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 150 mm | 1
|  | 64 | Jemné cievne kliešte NISSEN so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 185 mm | 1
|  | 65 | Jemné cievne kliešte ADSON so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 215 mm | 1
|  | 66 | Jemné cievne kliešte HEISS so zúbkovanou čeľusťou, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 200 mm | 4
|  | 67 | Jemné cievne kliešte HEISS so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 200 mm | 58
|  | 68 | Jemné cievne kliešte HEISS so zúbkovanou čeľusťou, 1x2 zuby, rovné, so zámkom, dĺžka 200 mm | 11
|  | 69 | Jemné cievne kliešte HEISS so zúbkovanou čeľusťou, 1x2 zuby, zahnuté, so zámkom, dĺžka 200 mm | 32
|  | 70 | Jemné cievne kliešte SPENCER-WELLS so zúbkovanou čeľusťou, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 150 mm | 3
|  | 71 | Jemné cievne kliešte SPENCER-WELLS so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 175 mm | 4
|  | 72 | Jemné cievne kliešte SPENCER-WELLS so zúbkovanou čeľusťou, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 200 mm | 3
|  | 73 | Jemné cievne kliešte SPENCER-WELLS so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 200 mm | 5
|  | 74 | Jemné cievne kliešte PEAN so zúbkovanou čeľusťou, tenké, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 130 mm | 4
|  | 75 | Jemné cievne kliešte PEAN so zúbkovanou čeľusťou, tenké, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 130 mm | 2
|  | 76 | Jemné cievne kliešte PEAN so zúbkovanou čeľusťou, tenké, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 140 mm | 30
|  | 77 | Jemné cievne kliešte PEAN so zúbkovanou čeľusťou, tenké, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 140 mm | 29
|  | 78 | Jemné cievne kliešte ROCHESTER-PEAN so zúbkovanou čeľusťou, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 160 mm | 72
|  | 79 | Jemné cievne kliešte ROCHESTER-PEAN so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 160 mm | 52
|  | 80 | Jemné cievne kliešte ROCHESTER-PEAN so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 185 mm | 1
|  | 81 | Jemné cievne kliešte ROCHESTER-PEAN so zúbkovanou čeľusťou, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 200 mm | 17
|  | 82 | Jemné cievne kliešte ROCHESTER-PEAN so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 200 mm | 23
|  | 83 | Jemné cievne kliešte ROCHESTER-PEAN so zúbkovanou čeľusťou, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 240 mm | 3
|  | 84 | Cievne kliešte PEAN so zúbkovanou čeľusťou, rovné, tupé, so zámkom, dĺžka 240 mm | 7
|  | 85 | Cievne kliešte PEAN so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 240 mm | 17
|  | 86 | Cievne kliešte KOCHER so zúbkovanou čeľusťou, rovné, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 130 mm | 5
|  | 87 | Cievne kliešte KOCHER so zúbkovanou čeľusťou, rovné, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 140 mm | 4
|  | 88 | Cievne kliešte ROCHESTER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, rovné, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 150 mm | 6
|  | 89 | Cievne kliešte ROCHESTER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 150 mm | 2
|  | 90 | Cievne kliešte KOCHER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, rovné, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 160 mm | 59
|  | 91 | Cievne kliešte KOCHER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 160 mm | 12
|  | 92 | Cievne kliešte KOCHER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, rovné, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 185 mm | 4
|  | 93 | Cievne kliešte KOCHER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 185 mm | 1
|  | 94 | Cievne kliešte KOCHER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, rovné, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 200 mm | 3
|  | 95 | Cievne kliešte KOCHER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 200 mm | 8
|  | 96 | Cievne kliešte KOCHER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, rovné, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 240 mm | 1
|  | 97 | Cievne kliešte KOCHER-OCHSNER so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, 1x2 zuby, so zámkom, dĺžka 240 mm | 6
|  | 98 | Cievna svorka PEAN so zúbkovanou čeľusťou, dvojmo zahnutá, lyžicovitý tvar, so zámkom, dĺžka 195 mm | 2
|  | 99 | Cievna svorka PEAN so zúbkovanou čeľusťou, dvojmo zahnutá, lyžicový tvar, so zámkom, dĺžka 220 mm | 4
|  | 100 | Cievna svorka PEAN so zúbkovanou čeľusťou, dvojmo zahnutá, lyžicový tvar, so zámkom, dĺžka 230 mm | 1
|  | 101 | Kliešte na pobrušnicu MIKULICZ so zúbkovanou čeľusťou, 1x2 zuby, zahnuté, so zámkom, dĺžka 185 mm | 4
|  | 102 | Kliešte na preparáciu a stehy OVERHOLT-GEISSENDOERFER so zúbkovanou čeľusťou, veľkosť 1, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 210 mm | 1
|  | 103 | Kliešte na preparáciu a stehy RUMEL so zúbkovanou čeľusťou, jemne zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 240 mm | 2
|  | 104 | Kliešte na preparáciu a stehy KANTROWITZ so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka 200 mm | 1
|  | 105 | Kliešte na preparáciu GEMINI so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté vpravo, tupé, so zámkom, dĺžka 200 mm | 1
|  | 106 | Kliešte na preparáciu a stehy O´SHAUGNESSY so zúbkovanou čeľusťou, zahnuté, tupé, so zámkom, dĺžka čeľuste 40 mm, dĺžka 180 mm | 1
|  | 107 | Kliešte na pobrušnicu MIKULICZ so zúbkovanou čeľusťou, 1x2 zuby, jemne zahnuté, so zámkom, dĺžka 180 mm | 17
|  | 108 | Okrúhla dóza na ihly s dózou vo vnútri, zložená z BL929R a BL931R, rozmery 65 x 16 mm | 3
|  | 109 | Ihelec HEGAR-MAYO s vkladaným tvrdokovom, so zámkom, zúbkovanie čeľuste jemnosti 0,5 mm, vhodný pre šicí mat. 0/3 a menší, rovný, veľkosť 150 mm | 2
|  | 110 | Ihelec HEGAR-MAYO s vkladaným tvrdokovom, so zámkom, zúbkovanie čeľuste jemnosti 0,5 mm, vhodný pre šicí mat. 0/3 a menší, rovný, veľkosť 205 mm | 3
|  | 111 | Ihelec WERTHEIM s vkladaným tvrdokovom, so zámkom, bajonetovým zahnutím, zúbkovanie čeľuste 0,5 mm, vhodný pre šicí mat. 3/0 a menší, dĺžka 200 mm | 21
|  | 112 | Ihelec WERTHEIM s vkladaným tvrdokovom, so zámkom, bajonetovým zahnutím, zúbkovanie čeľuste 0,5 mm, vhodný pre šicí mat. 3/0 a menší, dĺžka 240 mm | 4
|  | 113 | Operačný ihelec MATHIEU AUTOFIX určený na otvorenú operatívu | 2
|  | 114 | Ihelec MATHIEU s vkladaným tvrdokovom, typ úchopu a zámku MATHIEU, ťažký model, zúbkovanie čeľuste 0,5 mm, vhodný pre šicí mat. 3/0 a menší, rovný, dĺžka 200 mm | 3
|  | 115 | Ihelec CRILE-WOOD s pozdĺžnou ryhou na čeľusti, silnejší model, so zámkom, rovný, dĺžka 160 mm | 1
|  | 116 | Ihelec MAYO-HEGAR s pozdĺžnou ryhou na čeľusti, so zámkom, rovný, dĺžka 200 mm | 2
|  | 117 | Ihelec MATHIEU rovný, dĺžka 200 mm | 1
|  | 118 | Ihla na stehy KRONECKER pre ľavú ruku, zahntuá vparvo, tupá, dĺžka 155 mm | 1
|  | 119 | Ihla na stehy DESCHAMPS pre pravú ruku, zahnutá vľavo, tupá, 210 mm | 5
|  | 120 | Ihla na stehy DESCHAMPS pre ľavú ruku, zahnutá vpravo, tupá, 210 mm | 3
|  | 121 | Ihla na stehy DESCHAMPS pre pravú ruku, zahnutá vľavo, tupá, 215 mm | 2
|  | 122 | Ihla na stehy DESCHAMPS pre pravú ruku, zahnutá vľavo, prudko zatočená, tupá, 225 mm | 1
|  | 123 | Zavádzacia sonda k šitiu KOCHER, šírka 11 mm, vrúbkovaná, dĺžka 150 mm | 1
|  | 124 | Žliabková zavádzacia sonda, rovná, dĺžka 130 mm | 2
|  | 125 | Obojstranná sonda s guličkou, priemer 1,0 mm, rovná, dĺžka 145 mm | 1
|  | 126 | Obojstranná sonda s guličkou, priemer 1,5 mm, rovná, dĺžka 145 mm | 3
|  | 127 | Obojstranná sonda s guličkou, priemer 1,5 mm, rovná, dĺžka 200 mm | 1
|  | 128 | Obojstranná sonda s guličkou, priemer 1,5 mm, rovná, dĺžka 250 mm | 3
|  | 129 | Obojstranná sonda s guličkou, priemer 2,0 mm, rovná, dĺžka 200 mm | 1
|  | 130 | Sada dvoch obojstranných hákov na rany FARABEUF, dĺžka 125 mm | 12
|  | 131 | Obojstranný hák na rany ROUX, hĺbka 28 mm, šírka 28 mm a hĺbka 46 mm, šírka 28 mm, dĺžka 190 mm | 5
|  | 132 | Obojstranný hák na rany ROUX, dĺžka 145 mm | 1
|  | 133 | Obojstranný hák na rany ROUX, dĺžka 155 mm | 2
|  | 134 | Jednozubý hák na rany, malý, s malým zakrivením, ostrý, dĺžka 165 mm | 5
|  | 135 | Dvojzubý hák na rany, malý, s malým zakrivením, ostrý, hĺbka 5,0 mm, šírka 4,2 mm, dĺžka 165 mm | 2
|  | 136 | Jednozubý hák na rany, malý, s malým zakrivením, tupý, dĺžka 165 mm | 2
|  | 137 | Dvojzubý hák na rany, malý, s malým zakrivením, tupý, hĺbka 4,5 mm, šírka 4,2 mm, dĺžka 165 mm | 1
|  | 138 | Jednozubý hák na rany a priedušnicu, s veľkým zakrivením, ostrý, dĺžka 165 mm | 12
|  | 139 | Dvojzubý hák na rany a priedušnicu, s veľkým zakrivením, ostrý, hĺbka 7,5 mm, šírka 7,5 mm, dĺžka 165 mm | 1
|  | 140 | Jednozubý hák na rany a priedušnicu, s veľkým zakrivením, tupý, dĺžka 165 mm | 3
|  | 141 | Dvojzubý hák na rany, ostrý, dĺžka 160 mm | 1
|  | 142 | Hák na žily CUSHING, hĺbka 11 mm, šírka 14 mm, dĺžka 250 mm | 1
|  | 143 | Jednozubý hák na rany KOCHER, ostrý, dĺžka 205 mm | 1
|  | 144 | Šesťzubý hák na rany VOLKMANN, ostrý, hĺbka 9 mm, šírka 29 mm, dĺžka 220 mm | 3
|  | 145 | Dvojzubý hák na rany VOLKMANN, tupý, hĺbka 8 mm, šírka 8 mm, dĺžka 220 mm | 9
|  | 146 | Štvorzubý hák na rany VOLKMANN, tupý, hĺbka 8 mm, šírka 19 mm, dĺžka 220 mm | 11
|  | 147 | Šesťzubý hák na rany VOLKMANN, tupý, hĺbka 8 mm, šírka 29 mm, dĺžka 220 mm | 10
|  | 148 | Šesťzubý hák na rany VOLKMANN, poloostrý, hĺbka 8,5 mm, šírka 29 mm, dĺžka 220 mm | 3
|  | 149 | Dvojzubý hák na rany KOCHER, tupý, hĺbka 15,5 mm, šírka 9 mm, dĺžka 220 mm | 1
|  | 150 | Štvorzubý hák na rany ISRAEL, tupý, hĺbka 39 mm, šírka 40 mm, dĺžka 255 mm | 12
|  | 151 | Hák na rany SAUERBRUCH, pevný, hĺbka 46 mm, šírka 16 mm, dĺžka 225 mm | 1
|  | 152 | Hák na rany KOCHER, hĺbka 40 mm, šírka 18 mm, dĺžka 230 mm | 4
|  | 153 | Hák na rany KOCHER, hĺbka 60 mm, šírka 25 mm, dĺžka 230 mm | 1
|  | 154 | Hák na rany MIDDELDORPF, otvorený, perforovaný, hĺbka 15 mm, šírka 15 mm, dĺžka 220 mm | 6
|  | 155 | Hák na rany MIDDELDORPF, otvorený, perforovaný, hĺbka 20 mm, šírka 22 mm, dĺžka 215 mm | 2
|  | 156 | Hák na rany a meniskus SMILLIE, hĺbka 32 mm, šírka 19 mm, dĺžka 140 mm | 1
|  | 157 | Hák na rany KOCHER, hĺbka 36 mm, šírka 20 mm, dĺžka 230 mm | 1
|  | 158 | Hák na rany KOCHER-WAGNER, hĺbka 64 mm, šírka 25 mm, dĺžka 280 mm | 1
|  | 159 | Hák na rany BRUNNER, hĺbka 130 mm, šírka 30 mm, dĺžka 275 mm | 4
|  | 160 | Hák na rany BRUNNER, hĺbka 140 mm, šírka 30 mm, dĺžka 275 mm | 1
|  | 161 | Hák na brušnú stenu MIKULICZ, hĺbka 91 mm, šírka 35 mm, dĺžka 240 mm | 1
|  | 162 | Hák na brušnú stenu MIKULICZ, hĺbka 121 mm, šírka 50 mm, dĺžka 250 mm | 2
|  | 163 | Hák na brušnú stenu KELLY, hĺbka 155 mm, šírka 57 mm, dĺžka 260 mm | 3
|  | 164 | Hák na brušnú stenu FRITSCH, veľkosť 1, hĺbka 32 mm, šírka 40 mm, dĺžka 235 mm | 2
|  | 165 | Hák na brušnú stenu FRITSCH, veľkosť 4, hĺbka 46 mm, šírka 75 mm, dĺžka 235 mm | 6
|  | 166 | Jednozubý hák na rany MANNERFELT MODIF., s malým zakrivením, ostrý, s trojhranným úchopom, dĺžka 155 mm | 1
|  | 167 | Dvojzubý hák na rany MANNERFELT MODIF., s malým zakrivením, ostrý, s trojhranným úchopom, hĺbka 5,0 mm, šírka 4,0 mm, dĺžka 155 mm | 1
|  | 168 | Jednozubý hák na rany MANNERFELT MODIF., s malým zakrivením, tupý, s trojhranným úchopom, dĺžka 155 mm | 1
|  | 169 | Dvojzubý hák na rany MANNERFELT MODIF., s malým zakrivením, tupý, s trojhranným úchopom, hĺbka 5,5 mm, šírka 4,0 mm, dĺžka 155 mm | 1
|  | 170 | Sedlovitý hák na rany MANNERFELT MODIF., s trojhranným úchopom, hĺbka 12 mm, šírka 12 mm, dĺžka 155 mm | 4
|  | 171 | Sedlovitý hák na rany MANNERFELT MODIF., s trojhranným úchopom, hĺbka 12 mm, šírka 14 mm, dĺžka 155 mm | 1
|  | 172 | Sedlovitý hák na rany MANNERFELT MODIF., s trojhranným úchopom, hĺbka 14 mm, šírka 16 mm, dĺžka 155 mm | 1
|  | 173 | Samodržiaci rozvierač rán WEITLANER, so zámkom, 3 x 4 zuby, poloostrý, dĺžka 165 mm | 1
|  | 174 | Samodržiaci rozvierač rán WEITLANER, 3 x 4 zuby, ostrý, dĺžka 130 mm | 1
|  | 175 | Samodržiaci rozvierač rán WEITLANER, so zámkom, 3 x 4 zuby, tupý, dĺžka 165 mm | 4
|  | 176 | Žliabkové dláto LUCAS, šírka 5 mm, dĺžka 160 mm | 1
|  | 177 | Atraumatické úchopné kliešte na orgány COLLIN, so zúbkovanou čeľusťou DE BAKEY, rovné, šírka čeľuste 21 mm, so zámkom, dĺžka 195 mm | 1
|  | 178 | Črevná svorka KOCHER so zámkom, jemná a pružiaca, rovná, dĺžka 210 mm | 10
|  | 179 | Črevná svorka KOCHER so zámkom, jemná a pružiaca, zahnutá, dĺžka 210 mm | 21
|  | 180 | Črevná svorka KOCHER so zámkom, veľmi jemná a pružiaca, rovná, dĺžka 220 mm | 3
|  | 181 | Črevná atraumatická svorka DOYEN so zámkom, jemná a pružiaca, zahnutá, zúbkovanie DE BAKEY, dĺžka 230 mm | 1
|  | 182 | Kliešte na hemoroidy LUER so zámkom, s perforovanou čeľusťou, srdcovito tvarované, dĺžka 245 mm | 1
|  | 183 | Vaginálne zrkadlo KRISTELLER, horná čepeľ, hĺbka 115 mm, šírka 26 mm, dĺžka 220 mm | 3
|  | 184 | Vaginálne zrkadlo KRISTELLER, horná čepeľ, hĺbka 120 mm, šírka 30 mm, dĺžka 225 mm | 2
|  | 185 | Vaginálne zrkadlo DOYEN, hĺbka 90 mm, šírka 45 mm, dĺžka 240 mm | 2
|  | 186 | Vaginálne zrkadlo DOYEN, hĺbka 120 mm, šírka 45 mm, dĺžka 240 mm | 1
|  | 187 | Vaginálna sada SCHERBACK, pozostávajúca z rukoväte, závažia a štyroch odnímateľných lopatiek | 8
|  | 188 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 4 mm, dĺžka 185 mm | 4
|  | 189 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 5 mm, dĺžka 185 mm | 1
|  | 190 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 6 mm, dĺžka 185 mm | 2
|  | 191 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 7 mm, dĺžka 185 mm | 6
|  | 192 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 9 mm, dĺžka 185 mm | 2
|  | 193 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 10 mm, dĺžka 185 mm | 4
|  | 194 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 11 mm, dĺžka 185 mm | 3
|  | 195 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 12 mm, dĺžka 185 mm | 6
|  | 196 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 13 mm, dĺžka 185 mm | 6
|  | 197 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 14 mm, dĺžka 185 mm | 7
|  | 198 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 15 mm, dĺžka 185 mm | 7
|  | 199 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 6,5 mm, dĺžka 185 mm | 1
|  | 200 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 7,5 mm, dĺžka 185 mm | 1
|  | 201 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 9,5 mm, dĺžka 185 mm | 3
|  | 202 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 10,5 mm, dĺžka 185 mm | 4
|  | 203 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 11,5 mm, dĺžka 185 mm | 5
|  | 204 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 12,5 mm, dĺžka 185 mm | 6
|  | 205 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 13,5 mm, dĺžka 185 mm | 1
|  | 206 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 14,5 mm, dĺžka 185 mm | 2
|  | 207 | Maternicový dilatátor HEGAR so silno kužeľovitým hrotom, priemer 15,5 mm, dĺžka 185 mm | 1
|  | 208 | Hákové kliešte SCHRÖDER na maternicu, rovné, so zámkom, dĺžka 250 mm | 17
|  | 209 | Maternicové hákové kliešte SCHRÖDER so zámkom, rovné, 2 x 2 zuby, dĺžka 250 mm | 1
|  | 210 | Úchopné kliešte na orgány HEYWOOD-SMITH, so zúbkovanou, perforovanou čeľusťou, rovné, so zámkom, dĺžka 250 mm | 1
|  | 211 | Maternicová kyreta REAMIER, ostrá, pevná, veľkosť Fig. 7, šírka 18,0 mm, dĺžka 300 mm | 1
|  | 212 | Maternicová kyreta REAMIER, ostrá, pevná, veľkosť Fig. 10, šírka 23,5 mm, dĺžka 300 mm | 1
|  | 213 | Maternicová kyreta SIMS, ostrá, ohýbateľná, veľkosť Fig. 3, šírka 10,5 mm, dĺžka 255 mm | 1
|  | 214 | Maternicová kyreta BUMM, tupá, ohýbateľná, veľkosť Fig. 6, šírka 28,5 mm, dĺžka 290 mm | 1
|  | 215 | Pôrodnícke kliešte SIMPSON-BRAUN, zahnuté, dĺžka 350 mm | 1
|  | 216 | Kliešte na placentu a vajíčko WINTER, rovné, veľkosť Fig. 1, dĺžka 290 mm | 1
|  | 217 | Kliešte na placentu a vajíčko WINTER, rovné, veľkosť Fig. 2, dĺžka 290 mm | 4
|  | 218 | Kliešte na placentu a vajíčko WINTER, zahnuté, veľkosť Fig. 3, dĺžka 290 mm | 1
|  | 219 | Mikrosvorka Bulldog atraumatická, rovná, ozubenie DE BAKEY, uzatvárací tlak 180 g, dĺžka ozubenia 20 mm, dĺžka svorky 60 mm | 4
|  | 220 | Atraumatická cievna svorka DE BAKEY-SATINSKY so zámkom, zúbkovaním DE BAKEY, zahnutá, dĺžka čeľuste 68 mm, šírka 32 mm, dĺžka 235 mm | 1
|  | 221 | Atraumatická svorka na dutú žilu DE BAKEY-BECK so zámkom, zúbkovaním DE BAKEY, zahnutá, dĺžka čeľuste 65 mm, šírka 30 mm, dĺžka 205 mm | 2
|  | 222 | Atraumatická svorka na priedušky LEES so zámkom, zúbkovaním DE BAKEY, zahnutá 90°, dĺžka čeľuste 90 mm, šírka 42 mm, dĺžka 220 mm | 1
|  | 223 | Hákovitá rúčka GIGLI pre drôtené píly | 3
|  | 224 | Kostná páka BUCK-GRAMCKO zahnutá, šírka 2 mm a 7,5 mm, celková dĺžka 150 mm | 2
|  | 225 | Elevatórium LANGENBECK, jemne zahnuté, tupé, šírka 8 mm, dĺžka 195 mm | 1
|  | 226 | Kostná páka VERBRUGGE-MÜLLER, zahnutá, šírka 44 mm, dĺžka 240 mm | 1
|  | 227 | Raspatórium WILLIGER jemne zahnuté, ostré, šírka 6 mm, dĺžka 160 mm | 1
|  | 228 | Raspatórium WILLIGER jemne zahnuté, ostré, šírka 8 mm, dĺžka 160 mm | 1
|  | 229 | Raspatórium SEDILLOT, zahnuté, ostré, šírka 18 mm, dĺžka 185 mm | 3
|  | 230 | Raspatórium na rebrá SEMB, zahnuté, ostré, dlhý model, šírka špičky 13 mm, dĺžka 230 mm | 2
|  | 231 | Raspatórium KRÄMER, jemne zahnuté, ostré, šírka 10 mm, dĺžka 190 mm | 1
|  | 232 | Kostná kyreta VOLKMANN, Fig. 0000, šírka 2,8 mm, dĺžka 170 mm | 2
|  | 233 | Kostná kyreta VOLKMANN, Fig. 00, šírka 4,4 mm, dĺžka 170 mm | 1
|  | 234 | Kostná kyreta VOLKMANN, Fig. 1, šírka 6,8 mm, dĺžka 170 mm | 1
|  | 235 | Kostná kyreta VOLKMANN, Fig. 2, šírka 8,5 mm, dĺžka 170 mm | 1
|  | 236 | Kostná kyreta LEMPERT, šírka 1,8 mm, dĺžka 215 mm | 1
|  | 237 | Kostná kyreta LEMPERT, šírka 2,0 mm, dĺžka 215 mm | 3
|  | 238 | Kostná kyreta LEMPERT, šírka 2,6 mm, dĺžka 215 mm | 1
|  | 239 | Kostná kyreta HALLE, ohýbateľná, Fig. 00, šírka 4,4 mm, dĺžka 215 mm | 1
|  | 240 | Obojstranná kostná kyreta VOLKMANN, dĺžka 130 mm | 2
|  | 241 | Obojstranná kostná kyreta VOLKMANN, dĺžka 145 mm | 1
|  | 242 | Kladivo z nerezovej ocele, jedna strana hladká, druhá zdrsnená, priemer hlavy kladiva 25 mm, celková váha 234 g, dĺžka 185 mm | 2
|  | 243 | Kladivo OMBREDANNE z nerezovej ocele, s rukoväťou z tvrdeného plastu, priemer hlavy 40 mm, celková váha kladiva 900 g, celková dĺžka 240 mm | 2
|  | 244 | Pechovadlo s vrúbkovanou čeľusťou, priemer čeľuste 12 mm, dĺžka 200 mm | 1
|  | 245 | Rovné dláto STILLE, šírka 10 mm, dĺžka 205 mm | 1
|  | 246 | Rovné žliabkové dláto STILLE, šírka 10 mm, dĺžka 205 mm | 1
|  | 247 | Rovné žliabkové dláto STILLE, šírka 25 mm, dĺžka 205 mm | 2
|  | 248 | Kliešte na uchopenie kostí VERBRUGGE so zámkom, Fig. 1, zahnuté do strany, šírka čeľuste 4 mm a 10 mm, celková dĺžka 255 mm | 1
|  | 249 | Štikacie kliešte na kosti HAKANSSON, zahnuté do strany, dĺžka 170 mm | 1
|  | 250 | Štikacie kliešte na kosti LUER, rovné, dĺžka 175 mm | 3
|  | 251 | Štikacie kliešte na kosti FRYKHOLM, dvojčinné, zahnuté do strany, dĺžka 240 mm | 1
|  | 252 | Kliešte na chrupavku MARTIN, rovné, dĺžka 205 mm | 1
|  | 253 | Rovný výstružník, priemer špičky 2,5 mm, priemer pri rukoväti 3,5 mm, celková dĺžka 150 mm | 1
|  | 254 | Rovný výstružník PERTHES, celková dĺžka 215 mm | 3
|  | 255 | Kliešte na drôt s vrúbkovanou čeľusťou, dĺžka 170 mm | 1
|  | 256 | Kliešte na drôt s pozdĺžnymi a priečnymi ryhami, dĺžka 170 mm | 1
|  | 257 | KLIEŠTE TAMP. UŠNÉ HARTMANN 135MM | 1
|  | 258 | ZRKADIELKO NOSOVÉ BECKMANN, 140 MM | 1
|  | 259 | NOŽNICE NOSOVÉ HEYMANN-KNIGHT, 175 MM | 1
|  | 260 | KLIEŠTE BRÜNINGS, 190 MM | 1
|  | 261 | SVORKA COTTLE, 100 MM | 1
|  | 262 | Obojstranný elevátor FREER, ostro/tupý, dĺžka 185 mm | 2
|  | 263 | Osteotóm COTTLE so stupnicou, šírka 6 mm, dĺžka 180 mm | 3
|  | 264 | Osteotóm COTTLE so stupnicou, šírka 12 mm, dĺžka 180 mm | 1
|  | 265 | Jemný jednozubý háčik na kožu JOSEPH, ostrý, dĺžka 165 mm | 1
|  | 266 | LOPATKA SAMOSTATNÁ 62X25 MM | 2
|  | 267 | LOPATKA SAMOSTATNÁ 75X25 MM | 2
|  | 268 | LLOPATKA SAMOSTATNÁ 92X25 MM | 2
|  | 269 | LOPATKA SAMOSTATNÁ 108X25 MM | 2
|  | 270 | RÁM ROZVIERAČA ÚST S 2 RÔZNYMI DEPRESORMI | 1
|  | 271 | Úchopné kliešte na mandle MUSEUX, 2x2 zuby, šírka čeľuste 9 mm, rovné, so zámkom, dĺžka 200 mm | 7