## BA
Príloha č. 7
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia plynové a tlakové
Bratislava a Bratislavský kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (TZ) |  | Špecifikácia technického zariadenia (TZ)
2 | Komíny a dymovody |  | 2 ks trojzložkových komínov SCHIEDEL UNI 250
| TZ plynové | Rozvody plynu | NTL 2 kPa, STL 100 kPa; HUP vonku, BAP rýchlouzáver v kotolni
|  | Regulačná stanica plynu | batériový elektronický prepočítavač Elgas μ-Elcor
|  | Meranie a regulácia | Sauter EY 2400
|  | Kotolňa | teplovodná kotolňa II. triedy; 2x kotol plynový Viessmann, riadiaca ekvitermická regulácia kotolne SAUTER EV 2400, rozdeľovač, zberač, ohrev TUV vody so zásobníkom, čerpadlá, zabezpečovacie zariadenie, úprava vody MUV 150, tlaková expanzná nádoba, detektory plynu, tlakomery, teplomery
|  | Plynové zariadenia | 2x kotol Viessman PAROMAT SIMPLEX, rok výroby: 1996; menovitý tepelný výkon 225 kW; pretlakové horáky so vstupným tlakom plynu 2kPa Weishaupt WG30 N/1-A s výkonom 60 – 300 kW
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | stacionárny zásobník TUV Viessmann Vitocell 100-v, 500 l; tlaková expanzná nádoba Maxivarem LR, 600 l
| Detektory plynov | V kotolni | Ústredňa MT 10.01; detektory: detektor úniku CO Lexmed GABA 2S12, detektory CH4 MIKro trade, priestorový obmedzovací termostat MAHRLO typ 61112
|  | Mimo kotolne | Ústredňa MT 10.01; detektory CO v garáži MIKro trade 4x, Lexmed GABA 2S12 2x
| Vykurovací systém |  | 2x kotol s výkonom 225 kW, celkový počet radiátorov: 190 (1 PP-16 ks, 1NP-53 ks, 2NP-46 ks, 3NP-33 ks, 4NP-30 ks, 5NP-12 ks)
3 | Komíny a dymovody |  | trojvrstvový komínový systém s hliníkovou komínovou vložkou pre 2 kotly, priemer komínového prieduchu 320 mm, účinná výška 5m
| TZ plynové | Rozvody plynu | z HUP do UP, do kotolne
|  | Kotolňa | NTK - 5 triedy, 2 x kotol Viessman-VITOGAS 200F dvojstupňové na ohrev ÚK a prípravu TÚV, chemická úprava vody VIESSMAN-Aqvaset- N
|  | Plynové zariadenia | 2 x kotol Viessman teplovodný VITOGAS 200F, rok výroby: 2013, uvedenie do prevádzky: 2014; výkon 108 kW, max.tlak 0,6 Mpa, z riadenou reguláciou okruhov VITOTRONIC 200-H, ekvitermicky ovládanou reguláciou VITOTRONIC 300-K - riadiaca automatika
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Expanzomaty: 2 ks ČKD DUKLA Trutnov uzatvorené z membránou 200 l (voda/dusík) max.prev.tlak 250/150 Mpa max.prev.tep. 110 C, Ohrievač TÚV WOLF SE-1 500 l kombinovaný ohrev
| Vykurovací systém |  | 2x kotol s výkonom 108 kW
4 | Komíny a dymovody |  | 3x komín DN 150/110 mm
| TZ plynové | Kotolňa | teplovodná kotolňa III. triedy; 2x kotol plynový Viessmann, riadiaca ekvitermická regulácia kotolne Vitotronic 333, tlaková expanzná nádoba, detektory plynu, tlakomery, teplomery
|  | Plynové zariadenia | 2x kotol Viessmann Vitodens 300, typ WB3A, rok výroby: 2007; tepelný výkon 49 kW; ohrievač TÚV Quantum, typ 2744, výkon 19 kW
|  | Detektory plynov | plynový detektor RIDGID
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Expanzomat 200 l, prev. tlak 6 bar, teplota 120 °C, manometer do 400 kPa, poistná armatúra; Expanzomat 12 l, prev. tlak 10 bar, teplota -10/70 °C, manometer 0 - 1 MPa, poistná armatúra

## TT
Príloha č. 7
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia plynové a tlakové
Trnavský kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (TZ) |  | Špecifikácia technického zariadenia (TZ)
11 | Komíny a dymovody |  | samostný dvojplášťový spalinovod každého kotla zaústený do spoločného spalinovodu-tesný samostatý komín oceľový, nerezový priemer 250, H=18 bm, typ MIKI.
| TZ plynové | Rozvody plynu | NTL 2 kPa, STL 100 kPa; nábehové potrubie DN 150; HUP vonku, BAP rýchlouzáver v kotolni
|  | Regulačná stanica plynu | regulátory Rombach 90/2 kPa, 10 m3/h; G 10 plynomer, BAP DN 65
|  | Meranie a regulácia | ekvitermická ESBE MIX+/- Servo 1x vetva vykurovania 1x vetva konštatntná pre VZT, DN 40/PN 6;
|  | Kotolňa | 3x kotol; 2x obehové čerpadlo GRUNDFOSS , 1x typ UMC 32-55180, Qn 4,8/H 3, 1x UMC 25-40180, Qn 2,5/H 3; ohrievač TÚV; cirkulačné čerpadlo TÚV GRUNDFOSS WILO STAR Z20/1 Qn 6/H 4; úprava vody GD Water typ SUV 8M
|  | Plynové zariadenia | 3x kotol Buderus RAPIDO GA 110/3/41E, rok výroby: 2002; 46,6 kW, pretlakové horáky 2 kPa; ohrievač TÚV ARISTON TERM 195 l stojatý,
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | expanzomat REFLEX 200 l, 0,6 Mpa; 3x poistný ventil do 280 kPa,
| Detektory plynov | V kotolni | Typ Gaba Lexmed, 2 Ex2, CE 1026, výr.č.: 10103, rok výroby: 2008
|  | Mimo kotolne | 2 ks snímač GABA 2S1 pre médium CH4, v.č.: IE949, IE 950, 1 ks snímač GABA 2S2 pre médium CO, v.č.: IE 626
| Vykurovací systém |  | 3x kotol s výkonom spolu 140 kW, r. výroby 2002; celkový počet radiátorov : 89 ks (1.PP 5 ks, 1. NP 14 ks, 2. NP 19 ks, 3. NP 18 ks, 4. NP 16 ks, 5. NP 17 ks)
12 | Komíny a dymovody |  | 3 ks - Plast-TURBO, Vaillant-Nemecko, charakteristika: 80, rok.výr.: 2000
| TZ plynové | Rozvody plynu | NTL 2 kPa, spoločný HUP pre všetky kotolne
|  | Regulačná stanica plynu | meracia stanica plynu Elster BK-4G T,
|  | Kotolňa | kotol; poistný ventil závitový DN 20 SAM, otvárací tlak 180 kPa; priestorový termostat, ohrev TÚV súčasť kotla
|  | Plynové zariadenia | kotol Vaillant Eco-Tec VC INT 256/3-3, rok výroby: 2000; výkon 7 - 18 kWt, pretlakový horák 2 kPa
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | EXPANZOMAT, ČKD-DUKLA, objem 18 l, výr. č.: 284102, rok.výroby: 2000

## TN
Príloha č. 7
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia plynové a tlakové
Trenčiansky kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (TZ) |  | Špecifikácia technického zariadenia (TZ)
19 | Komíny a dymovody |  | 3ks komínových púrieduchov, rozmer dymovodu DN 100
| TZ plynové | Rozvody plynu | nízkotlakový rozvod plynu
|  | Kotolňa | Teplovodná nízkotlaková kotolňa III.triedy, palivo zemný plyn; 3x kotol; expanzné nádoby Reflex NG 50l, Reflex N 50l, Reflex NG 35l; poistný ventil; detektory plynu; tlakomery, teplomery, čerpadlá, úprava vody poloautomatická GD Water SUVK 8 PAE 927/14
|  | Plynové zariadenia | 3x kotol Termona Therm s menovitým výkonom 49 kW; rok výroby: 2012; prirodzený prívod vzduchu, maximálny prevádzkový tlak 3bar, maximálna výstupná teplota 80 °C
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 1x tlaková nádoba Reflex NG35 - skupina Bb1, konštrukčný pretlak 0,3MP4, pracovný pretlak 0,3MP4, objem 35lt., 1x tlaková nádoba Reflex N - skupina Ab1, konštrukčný pretlak 0,6MP4, pracovný pretlak 0,25MPa, objem 50lt., 1x tlaková nádoba Reflex NG - skupina Ab1, konštrukčný pretlak 0,6MPa, pracovný pretlak 0,6MPa, objem 50lt.
| Detektory plynov | V kotolni | ústredňa DX9100, snímač GECO21 - 7ks v garáži, snímač GI30N v kotolni, komunikačný modul XT-9100-8304C - 2ks,modul digitálnych vstupov XP-9103-8304C, modul digitálnych výstupov XP-9105-8304C, modul digitálnych vstupov XP-9102-8304C
|  | Mimo kotolne | ústredňa DX9100, snímač GECO21 - 7ks v garáži, snímač GI30N v kotolni,
| Vykurovací systém |  | 3x kotol s výkonom 49 kW, počet radiátorov: 61 ( 1.NP - 30ks, 2.NP - 24ks, 3.NP - 7ks ), výduchy kúrenia v podlahách: 12
20 | Komíny a dymovody |  | 3ks komínových prieduchov
| TZ plynové | Rozvody plynu | NTL 2 kPa
|  | Kotolňa | v objekte umiestnené 3 kotly - každý pracuje do samostatného systému bez možnosti prepojenia - Beretta Exclusive, Buderus Logamax Plu, expanzné nádoby Reflex N 18lt., ČKD DUKLA 35lt., čerpadlá, armatúry
|  | Plynové zariadenia | 1x Buderus Logamax Plus GB112-24 s výkonom 23,4kW, max. pretlak 3bar, pripojovací tlak plynu 2kPa a maximálna teplota 90°C, 2x Fondital Minorca KC24 s výkonom 24kW, max. pretlak 3bar, pripojovací tlak plynu 2kPa a max. teplota 90 °C; rok výroby kotlov: K1-2018, K2-2019, K3-2005
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 1x tlaková nádoba Reflex N - skupina Bb1, konštrukčný pretlak 0,3MPa, pracovný pretlak 0,18MPa, objem 18 l; 1x tlaková nádoba ČKD DUKLA - skupina Bb1, konštrukčný pretlak 0,3MPa, pracovný pretlak 0,18MPa, objem 35 l
21 | Komíny a dymovody |  | 4 ks komínov EN1443T200N1OD1R22C50
| TZ plynové | Rozvody plynu | nízkotlakový rozvod plynu
|  | Meranie a regulácia | Siemens RVA 63.280, Siemens RVA 46.531
|  | Kotolňa | teplovodná kotolňa III. triedy; 3 x stacionárny liatinový kotol plynový Protherm; riadiaca ekvitermická regulácia kotolne Siemens RVA 63.280 a RVA 46.531, zásobníkový ohrievač vody stojatý, čerpadlá, elektronická úrava tvrdej vody EZV 50, tlaková expanzná nádoba, tlakomery, teplomery
|  | Plynové zariadenia | 3 x stacionárny liatinový kotol Protherm, typ Medveď 60 PLO s menovitým tepelným výkonom 49,5 kW / 1 kotol; atomsferické horáky horáky so vstupným tlakom plynu 2,0 kPa. Rok výroby: K1 a K3: 2006, K2: 2005
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | zásobníkový ohrievač vody stojatý Ariston Quadrica SGA X 120 EE, objem 115 litrov, výkon 9,5 KW so zabudovanou expanznou nádobou Aquamat - V, objem 2 litre; tlaková expanzná nádoba Reflex Winkelmann typ Reflex N, skupina Ab, objem 140 l; hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov typ HVDT 2
| Vykurovací systém |  | 3x kotol s výkonom 49,5 kW, celkový počet radiátorov: 87 (1 PP-8 ks, 1NP-29 ks, 2NP-21 ks, 3NP-15 ks, 4NP-14 ks)
22 | Komíny a dymovody |  | 3 ks komínových prieduchov (2x DN160, 1x DN 80, výška 6m)
| TZ plynové | Rozvody plynu | nízkotlakový rozvod plynu
|  | Meranie a regulácia | regulátor tlaku plynu ALZ-typ 6U/AB, priestorý regulátor pre reguláciu kotlov PT59
|  | Kotolňa | Teplovodná nízkotlaková kotolňa, palivo zemný plyn; 5xkotol; expanzné nádoby 3 ks; poistný ventil, tlakomer rozsah 0-6 kPa s tlakom 2 kPa, úprava vody CHÚV SMK BNT
|  | Plynové zariadenia | 5x kotol Termona Therm 45 KD s výkonom 45 kW, rok výroby: 2015
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 3x tlaková nádoba Expanzomat T
| Vykurovací systém |  | 5x kotol s výkonom , nízkotlakový vykurovací systém s obehovým čepadlom

## NR
Príloha č. 7
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia plynové a tlakové
Nitriansky kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (TZ) |  | Špecifikácia technického zariadenia (TZ)
33 | Komíny a dymovody |  | 1 x murovaný dvojvložkový
| TZ plynové | Rozvody plynu | od regulačnej stanice plynu do kotolne nízkotlak
|  | Regulačná stanica plynu | Regulátor Francel B10 v. č. 030728002298
|  | Meranie a regulácia | SCAME RVA 53.28
|  | Kotolňa | teplovodná kotolňa III. triedy; 2x kotol; riadiaca regulácia kotolne SAUTER EV 2400; rozdeľovač, 1 x čerpadlo, tlaková expanzná nádoba, 1 tlakomery, 2 teplomery
|  | Plynové zariadenia | 2x kotol ETI 35 E, rok výroby: 1987; s menovitým tepelným výkonom 2x47 kW, nízkotlakový teplovodný
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Expanzomat 1, ČKD Dukla Trutnov
35 | Komíny a dymovody |  | 2 ks komínov EN 1443 T200 N2 D1 050 vyvložkované AL vložkou
| TZ plynové | Rozvody plynu | NTL plynová prípojka je napojenána nízkotlakýuličný rozvod plynu
|  | Meranie a regulácia | plynomerňa je v samostatnej miestnosti vedľa kotolne
|  | Kotolňa | Kotolňa III. kategórie; podľa vyhlášky ÚBP SR č.74/1996 je charakterizované plynové zariadenie kotolne a príslušenstva, vrátane kotlov ako technické zariadenie s vyššou mierou ohrozenia skupiny B. Kotolňa je je riešená v samostatnej miestnosti z prístupom z dvora objektu.
|  | Plynové zariadenia | Zdrojom tepla sú 2 plynové kotle typu THERMONA stacionárny Therm 45 EZ/B, rok výroby 2012; o výkone 2x 45 kW zdrojom teplej vody je TUV ARISTO - EURO 120 P výkon 7 kW.
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 2x tlakové nádoby Reflex NG 100 l, max. teplota 120 °C, membrány do 70 °C, max. tlak 0,6 Mpa

## BB
Príloha č. 7
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia plynové a tlakové
Banskobystrický kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (TZ) |  | Špecifikácia technického zariadenia (TZ)
39 | Komíny a dymovody |  | 1 ks komín Schiedel výška 16 m
| TZ plynové | Rozvody plynu | NTL rozvod
|  | Kotolňa | Interiérové závesné plynové kotle 3 kusy Vaillant typ VUW, rok výroby: 2005, s menovitým tepelným výkonom 2 x 28kW, 1 x 22 kW spolu 78 kW, integrovaná regulácia a meranie
Plynové zariadenia
41 | TZ tlakové |  | el. ohrievák vody zvislý, závesný, výrobca TATRAMAT Poprad typ EOV 122, rok výroby 2013, Max .pracovná teplota 80 °C , Príkon špirály 2kW, Objem nádoby 120l
42 | TZ tlakové |  | el. ohrievač TÚV zvislý, závesný, typ EOV 81, max.prev. pretlak 600 kPa, príkon špirály 2kW, objem nádoby 80 l
44 | Komíny a dymovody |  | 2x dymovod D 80/125
| TZ plynové | Rozvody plynu | nízkotlaký s prevádzkovým tlakom 2,1 kPa
|  | Regulačná stanica plynu | regulátor tlaku plynu ESKA VALVE ERG-SE 10
|  | Meranie a regulácia | Johnson Control Int., typ DX-9100-8154
|  | Kotolňa | teplovodná kotolňa III.triedy, menovitý výkon 85 kW
|  | Plynové zariadenia | 2x plynový kotol BUDERUS Logamax plus GB 162-45 V3, rok výroby: 2014; výkon 10,4-42,5kW
|  | Detektory plynov | 1x J.T.O. System GI30
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 1x ohrievač TÚV BUDERUS Logalux SU 300 W, objem 300 l, 2x expanzná nádrž Reflex Winkelmann NG 50, objem 50 l (úradná skúška vykonaná v r. 2016)

## ZA
Príloha č. 7
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia plynové a tlakové
Žilinský kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (TZ) |  | Špecifikácia technického zariadenia (TZ)
53 | Komíny a dymovody |  | označenie komína-dymovodu je PPT+Al STN EN 1443 T, účinná výška dymovodu je 21 m, hydraulický priemer dymovodu /prieduchu/ je 300 mm
| TZ plynové | Rozvody plynu | od hlavného uzáveru objektu v Nike na vonkajšej stene objektu po uzávery kotlov v kotolni, druh zariadenia rozvodov Bg1
|  | Meranie a regulácia | Systém pre reguláciu a vykurovanie výrobok LANDIS GYR - Albatros, regulárory RVA, REA, snímače radu K,P, RVT ústredňa DT1, havarijne tlačidlo v rozvodni
|  | Kotolňa | Nízkotlaková teplovodná kotolňa; 3x kotol; kotly spolupracujú s vonkajším zasobníkom TÚV 201 l, pričom bojler sa ohrieva samostatným okruhom; 2x trojcestné rozdeľovacie ventily DN; tlakový expanzomat B s membránou 280 l; tlaková expanzná nádoba s membránou 12 l; detektor úniku plynu; meranie a regulácia; uzavieracie regulačné prvky vykurovacích sústav; obehové čerpadlá Wilo; poistné ventily membránové typy SVM, SVH, KSG, SVW, úprava vody ELECTRONIC SCALLE CONTROL LIMIT, typ AQUATECH; tlakomery a teplomery. Rozvody UK sú zaizolované, vetranie kotolne zabezpečené 2 stálymi otvormi.
|  | Plynové zariadenia | 3x oceľový kotol PROTHERM 80 KLO-ZP - s tepelným výkonom 77 KW-1 kus s celkovým výkonom v kotolni 231 kW, rok výroby: 2000, počet článkov telesa 9 kusov, počet atmosferických horákových rúrok 8 kusov s odťahom spalín do komína, palivo zemný plyn, pripájací tlak 1,8 kPa, výkon - stupeň I a stupeň II od 37,5 kW do 75 kW na 1 kus kotla
|  | Detektory plynov | detektor úniku horľavých plynov GABA 2S11, výrobca LEXMED-Šimiončič, Čachtice
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Ohrievač vody TUV, typ VT - 201, objem 201 l, výrobca KKH Rakúsko, Tlakový expanzomat B s membránou, objem 280 l, výrobca ČKD-Dukla Trutnov, Tlaková expanzná nádoba s membránou, objem 12 l, výrobca Zilio Antonio Taliansko
| Vykurovací systém |  | 3x kotol s výkonom 77 kW, celkový počet vykurovacích telies /radiatorov/ Typ KORADO plechové, rôznej veľkosti a kapacity: v budove je 139 kusov, rozdelené: 1PP-17 kusov, 1NP-26 kusov, 2NP-21 kusov,3NP-24 kusov, 4NP-24 kusov, 5NP-12 kusov, MP 15 kusov
54 | Komíny a dymovody |  | 4x koncentrický STNEN 1443 T 120 odvod spalin sa rieši od každého kotla kolaxialným potrubím priemeru 80/125mm vyvedený nad strechu.
| TZ plynové | Rozvody plynu | od hlavného uzaveru plynu, cez plynovu skrinku na objekte po uzavery spotrebičov v kotolni
|  | Meranie a regulácia | THERMONA PT59X. Na riadenie sú vytvorené podmienky pre ručné (núdzové) a automaticlé riadenie. Prevádzka procesov je riešená riadiacim systémom na kotloch a nadradeným riadiacím systémom, ktorý rieši reguláciu výkonov kotlov kaskadovým riadením, reguláciu vykurovanej vody, signalizáciu pri havarijných stavoch.Kaskáda štyroch kotlov + snímač teploty TV pre reguláciu vykurovacieho okruhu + mixohrevu TV zariadenia 230V, 50Hz s príkonom 5 VA
|  | Kotolňa | 4x plynový kotol THERMONA THERM 45 KD, rok výroby: 2013, riadiaci systém ekvitermický regulátor THERMONA PT59X, systém UK uzavretý použité 2x expanzomaty EXPANZOMAT výrobca ČKD DUKLA o objeme 200 l, chemická úpravovňa vody Aquael, ohrev TÚV - ohrievač GERMINOX BS300 300 l, tlakomery, teplomery, čerpadlá.
|  | Plynové zariadenia | 4x plynový nástenný kondenzačný kotol THERM 45 KD o tepelných výkonoch 45,00 kW na jeden plynový kotol spolu 180kW, prevádzkový pretlak plynu 2,0 KPa
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Tlaková expanzná nádoba Expanzomat výrobca ČKD DUKLA pracovný pretlak 0,25 Mpa, objem 200 l
| Vykurovací systém |  | 4x kotol po 45 kW, počet radiaátorov :96 ks (1PP- 13 ks,1NP - 23 ks,2NP - 23 ks,3MP- 20 ks,4NP - 17 ks )
55 | Komíny a dymovody |  | Pristavaný viacvrstvový komín 2ks - komíny a odťahy spalín od kotlov sú riešené v zmysle STN 73 4201 a STN 73 4210 - stavebnicový systém dvojplášteného fy Vlkanová Witzenmann Kaminodur ERS vyvedené 2 m nad úroveň strechy
| TZ plynové | Rozvody plynu | Od HUP pred RaMOZ po spotrebiče(kotly)
|  | Regulačná stanica plynu | Plynomer ROMET G65,Prepočítavač ELCOR,regulátor Alz-8BX,Plynový filter C26 604 540,DN 50,PN 40
|  | Meranie a regulácia | Building Management systém (profilaktika)
|  | Kotolňa | Nízkotlaková teplovodná kotolňa, kotol WIESSMAN , horáky WEISHAUPT, tlakové nádoby, čerpadla,zabezpečovacie zaradenie,riadiaca ekvitermická regulácia, úpravňa vody WG 5600,detektor plynu,tlakomery, teplomery .
|  | Plynové zariadenia | 2x kotol WIESSMAN Paromat Simplex PS034, rok výroby 1997; tepel. Výkon 345kW ,2x horák WEISHAUPT VG40N/1 -A 550kW,2xtlakové nádoby ELBI ERE 300,
|  | Detektory plynov | Snímač výbušných plynov GE25
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Expanzomat ERE 300 ,300L 2x
| Vykurovací systém |  | 2x kotol s výkonom spolu 345 kW, počet radiátorov: 130 (1PP-5ks,1NP-24ks,2NP-45ks,3NP-35ks,4NP-21ks)
56 | Komíny a dymovody |  | Hliníková komínová vložka H - 400
| TZ plynové | Rozvody plynu | Od HUP do nízkotlakovej kotolne.
|  | Regulačná stanica plynu | Alz-6U,Typ - Alz-6U/AB,
|  | Meranie a regulácia | meradlo Actaris G 25
|  | Kotolňa | NTL teplovodná plynová kotolňa, plynové zariadenie do 50 kW
|  | Plynové zariadenia | 3x plynový kotol Destila DPL 37, rok výroby: 1994
|  | Detektory plynov | Kavalier-Universal Typ 86
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Ohrievač vody LOVK 200; expanzná nádoba Reflex N
| Vykurovací systém |  | 3 x plyn. teplovod. kotol DESTILA DPL-37; 37 kW / 1 kus; max. príkon 41 kW / kotol. Počet vykurovacích telies – rebrových radiátorov: 46 /1PP- 4ks,1NP-17ks,2NP-16ks,3NP-9ks/.
57 | Komíny a dymovody |  | 2 x montovaný komín PROTHERM DN 60/100 mm, výška 2bm
| TZ plynové | Rozvody plynu | od plynomeru do kotolne nizkotlak
|  | Meranie a regulácia | SIEMENS Albatros 2 a SOFTHERM 1
|  | Kotolňa | teplovodná kotolňa, 2 x kotol plynový PROTHERM,riadiaca jednotka SIEMENS Albatros, rozdelovač, zberač ohrev TÚV v kotli Protherm Tiger 24 KTZ v 45 l zásobníku, čerpadlá, úpravňa vody EZV 25, tlaková expanzná nádoba 80 l, detektor plynu
|  | Plynové zariadenia | 1 x kotol PROTHERM Tiger 24 KTZ, rok výroby 2010; 1 x kotol PROTHERM Panther 25 KTO, rok výroby 2012; menovitý tepelný výkon kotolne 50 kW
|  | Detektory plynov | DHP 4
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | tlaková expanzná nádoba Expanzomat B Dukla membránová 80 l,
58 | Komíny a dymovody |  | 2 ks viacvrstvový nerezový komín DN 150 a DN 300, Tovis Poprad
| TZ plynové | Rozvody plynu | priamym napojením GK 25 - DN 25 pred spotrebičmi
|  | Regulačná stanica plynu | ELSTER G16
|  | Meranie a regulácia | GSK
|  | Kotolňa | teplovodná kotolňa, 3x nízkotlakový plynový kotol Viessmann Litola LVR 48 kw, ohrev TUV vody so zásobníkom, čerpadlá, zabezpečovacie zariadenie, úpreva vody WG 5600, tlaková expanzná nádoba, detektory plynu, tlakomery, teplomery
|  | Plynové zariadenia | 3x nízkotlakový plynový kotol Viessmann Litola LVR, rok výroby 2000; 48 kW, atmosferické horáky so vstupným tlakom plynu 2,0 kPa
|  | Detektory plynov | detektor úniku plynu 2x GC 20 a 1x GIC detektor - kotolňa
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | zásobníkový ohrievač vody Quantum 300 P, 290 lit., tlaková expanzná nádoba - Expanzomat B, ČKD Dukla Trutnov ČR 220 lit.
| Vykurovací systém |  | 3x kotol po 48 kW, celkový počet radiátorov 68 ks: (1PP - 11ks, 1NP - 13ks + vybavovacia hala podlahové kúrenie 148,93 m2, 2NP -21 ks, 3NP - 23ks)

## PO
Príloha č. 7
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia plynové a tlakové
Prešovský kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (TZ) |  | Špecifikácia technického zariadenia (TZ)
65 | Komíny a dymovody |  | 1ks komín betónový samonosný s ker. vložkou, 4 ks plyn.kotly ÚK BUDERUS
| TZ plynové | Rozvody plynu | DN 100-21 bm, DN 50-5 bm, DN 40-6,5 bm, DN 20-3,5 bm, kohut guľ. DN20 4ks
|  | Regulačná stanica plynu | R33
|  | Kotolňa | NTL na zemný plyn v zmysle vyhl. Č. 25/1984 Zb. v znení vyhl.č. 75/94 Zb.
|  | Plynové zariadenia | 4x kotol BUDERUS LOGANO G234 (44kw), rok výroby: 2002
|  | Detektory plynov | ústredňa PSDP3/R, detektory v kotolni na CH4 - GI 30 - 2x a na CO - GIC40- 2x
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 2x expanzná tlaková nádoba s membránou DUKLA CZ s.r.o. Trutnov, výr.č. 338837, rok výroby 2001, objem 200 l, najvyšší pretlak plynu: 250 kPa, plniaci pretlak plynu: 150 kPa, najvyššia pracovná teplota: 110 °C; 1x expanzná tlaková nádoba s membránou Maxivarem LR, výr.č. L50400211, rok výroby: 2004
| Vykurovací systém |  | 4x kotol po 44 kW, teplovodná, uzatvorená s tlakovými expanznými nádobami s membránou - celkový počet radiátorov: 168 (1 PP-17 ks, 1NP-38 ks, 2NP-43 ks, 3NP-40 ks, 4NP-30 ks,
66 | Komíny a dymovody |  | 1x trojvrstvový komín
| TZ plynové | Rozvody plynu | Od HUP na zadnej strane objektu: Stl. Rozvod plynu - oceľové potrubie DN 25 - 7,2 m, Ntl. Rozvod plynu - oceľové potrubie DN 40 - 5,5 m, DN 20 - 1 m, DN 15 - 0,65 m
|  | Meranie a regulácia | HUP: guľový ventil DN 25 - 1x, regulátor tlaku plynu Alz-6U/AB - 1x, Plynomer: Premagas G6 BK 6T
|  | Kotolňa | na zemný plyn
|  | Plynové zariadenia | 2x plynový kotol Attack EKO 30, rok výroby: 2004; 30 kW, 1x zásobníkový ohrievač vody Quadriga Q8 120Gors (CS), 115 l
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Ohrievač vody stojatý Quadriga typ B11, 115 l, 7,3kW, max. pretlak 7 bar, Expanzná tlaková nádoba s membránou, 50 l, max. pretlak 3 bar, plniaci tlak vzduchu 1,5 bar, max prac. Teplota -10 °C / 110 °C
68 | Komíny a dymovody |  | Viaczložkové kominové teleso GAZKOM, 5 ks ATM na PP, kotly ÚK
| TZ plynové | Rozvody plynu | Od plynomeru do kotolne, DN 50 L=5m, DN 40 L=41m, DN 15 L=9,5m, plynomer: model G25, hlavný uzáver: PEVEKO DN 40 typ EVH 1040.02 v.č. 45/99
|  | Meranie a regulácia | Plynomer typ ITRÓN, veľkosť 25, DN 50, r.v.2001, r. overenia 2012. Prepočítavač typ Itron, UNIFLO 903TC bez nadmorskej výšky, merací rozsah 2, r.v. 2004, r. overenia 2018. prev. Tlak 2 kPa. Elektronická regulácia kotolne Siemens Landis & Staefa RWM82.001
|  | Kotolňa | NTL na zemný plyn v zmysle vyhl. Č. 25/1984 Zb. v znení vyhl.č. 75/94 Zb.
|  | Plynové zariadenia | 5 x plynový kotol RADOSTAR Junkers EHR E 350 (39 kW); rok výroby K1, K4, K5 1998, kotol K2 a K3: 1989
|  | Detektory plynov | 2x Siemens GABA 2S11kalibrované na CH4 , 1x Siemens GABA 2S12 kalibrované na CO
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 1 x tlaková expanzná nádoba CIMM, umiestnená na ohrievači, Model ACS CE 24/57, r.v. 2008, objem 24 l, naj. prac. pretlak 0,8 MPa. 1 x tlaková expanzná CIMM nádoba membránová, umiestnená v kotolni, model ERE 300 l, r.v. 1999, objem 300 l, naj. prac. pretlak 0,5 MPa. 1 x ohrievač vody ležatý TLAKON, model OVL 1760, r.v. 2000, objem 400/3 l, naj.prac. pretlak 1/1,6 MPa, naj. prac. teplota 110/200 °C
| Vykurovací systém |  | 5x kotol po 39 kW, celkový počet radiátorov 148 ks(1. PP 28ks, 1.NP 30 ks, 2. NP 30 ks, 3. NP 30 ks, 4. NP 30 ks)
71 | Komíny a dymovody |  | 2ks nerezový komín
| TZ plynové | Rozvody plynu | od regulačnej stanice plynu
|  | Kotolňa | teplovodná kotolňa, 10x kotol, riadiaca jednotka Honeywell + diaľkové riadenie kotolne, ohrev TUV vody zo zasobníkom 1 ks, čerpadlá, úpravňa vody, poistné ventyly, tlakové nádoby 5ks, zabezpečovacie zaridenie, detektory, tlakomery, teplomery.
|  | Plynové zariadenia | 10x kotol Buderus Lopgamax Plus, výkon 49,4 kW ( spolu 494kW),rok výroby: 9x 2017, kotol K8: 2016
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | stacionarný zásubnník TUV OVS CETECEL 1000, tlaková expanzná nádoba ČKD Dukla Trutnov 280l 4x
| Detektory plynov | V kotolni | Výrobca Vlastimil Augusta, Bystrice nad Perištejnem 2ks
|  | Mimo kotolne | Ústredňa Lites MHU 109
| Vykurovací systém |  | 10x kotol po 49 kW, počet radiatorov 2NP 45, 1NP 26, suterén 25
73 | TZ plynové | Rozvody plynu | od regulačnej stanice plynu do kotolne oceľove potrubie DN 32 2,0bm a DN 15 1,4bm
|  | Meranie a regulácia | regulátor plynu Alz-6U/BD Qmax. 50/150m3/h, Plynomer BK-G4CT Qmax.6m3/h
|  | Kotolňa | NTL na zemný plyn
|  | Plynové zariadenia | plynový kotol CTMC ADIGAS S 28/2 IONO výkon 16,7- 29,7kw v počte 2ks; rok výroby K1: 1996 a K2: 1997
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | EXPANZOMAT 1 ČKD DUKLA v počte 2ks r.v 1996 max. pretlak 250kPa pretlak plynu 150kPa max. prac. Teplota 110 C objem 35l x2
26
75 | Komíny a dymovody |  | viaczložkové komínové teleso, 3 ks ATM na PP, 2 ks kotly ÚK, 1 ks ohrievač vody Qantum
| TZ plynové | Rozvody plynu | HUP OPZ - posúvač DN 25. Nízkotlakový plynovod od HUP po hlavné uzávery pl. Spotrebičov: DN 25 - 19 m, DN 15 - 1,5m.
|  | Meranie a regulácia | Regulátor tlaku plynu - AL.z-6U/AB Qmax - 100 m3/h, Plynomer - BK G4T, Qmax - 6m3/h
|  | Kotolňa | NTL na zemný plyn
|  | Plynové zariadenia | PS1 plynový kotol - Vulkan Plus 24 VG - 24 kW, PS2 plynový kotol - Vulkan Plus 17 VG - 17,2 kW, PS3 ohrievač vody - Quantum Q7 - 20 - NORS; rok výroby kotlov: 2000
|  | Detektory plynov | 1x GC 20 kalibrované na CH4 , 1x GIC 40 kalibrované na CO
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Expanzomat ERE 50 l, umiestnená v kotolni, r.v. 7/1998, max. pretlak, 6 bar, pracovný pretlak 1,5 bar skušoobný pretlak 3,9 bar, objem 50 l
| Vykurovací systém |  | 2x kotol s výkonom spolu 41,2 kW, celkový počet radiátorov 33 ks, (1.NP 14ks, 2. NP 19 ks)

## KE
Príloha č. 7
Špecifikácia predmetu zákazky - technické zariadenia plynové a tlakové
Košický kraj
Pracovisko č. | Druh technického zariadenia (TZ) |  | Špecifikácia technického zariadenia (TZ)
81 | Komíny a dymovody |  | 2 ks - z tvárnic s keramickou vložkou
| TZ plynové | Rozvody plynu | NTL 2 kPa, STL 100 kPa; HUP vonku, BAP rýchlouzáver v kotolni
|  | Regulačná stanica plynu | elektromagnetický uzáver plynu zemného plynu DN65, guľový uzáver DN 50 - 2ks,manometer 0-4 kPa - 2ks, NTL rozvod zemného plynuDN 50- 3,5bm, plynomer Rombach G25
|  | Meranie a regulácia | ekvitermická regulácia 1 x ESBE MIX SERVO DN 32/PN 6, 2x ESBE MIX SERVO DN 65/PN 6;
|  | Kotolňa | 5x kotol; pretlakové horáky 2 kPa; expanzná nádoba; čerpadlá 4x Grundfos 25-60, 1x Grundfos Magna 65-120F; obehové čerpadlo 2x Grundfos 32-30F model D, 1x Grundfos 50-12F model D, 1x Grundfos Magna 65-120F; cirkulačné čerpadlo TÚV Grundfos 32-120F; úprava vody TWO eco IPP DN 25
|  | Plynové zariadenia | 4x kotol Viessmann VITODENS WB 3A 60,1 kW, rok výroby: 2006; ohrievač TÚV Quantum 300P CAS 290 l
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | Expanzomat Reflex 18 l, Expanzomat Reflex 50 l, prev. tlak 0,6 Mpa; poistný ventil po 280 kPa
| Detektory plynov | V kotolni | detektor na únik zemného plynu TESTO 316 -1 v kotolni 2 ks; detektor CO 1 ks
|  | Mimo kotolne | Johnoson Controls digitálny regulátor DX-9100, detektor úniku CO v garáži 2 ks
| Vykurovací systém |  | 4x kotol po 60 kW, celkový počet radiátorov: 172 (1 PP-12 ks, 1NP- 40 ks, 2NP-32 ks, 3NP-34 ks, 4NP-13 ks, prístavba - 8, prevádzková budova - 33 ks)
84 | Komíny a dymovody |  | 2 ks trojzložkový komín SCHIEDEL ICS DN180
| TZ plynové | Rozvody plynu | od plynomeru do kotolne, DN32-4m, DN40-24,5m, DN50-5m
|  | Meranie a regulácia | ekvitermická regulácia JOHNSON CONTROLS
|  | Kotolňa | nízkotlaká plynová kotolňa, rozdeľovač, zberač, tlakomery, teplomery, poistné ventyly
|  | Plynové zariadenia | 2 ks plynový kotol WIESSMANN VITOGAS 100 - 60 kW, rok výroby: 2001
|  | Detektory plynov | 2ks GL 30, 1ks GIC 40
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 1 ks Expanzomat B 200 l, 1 ks bojler TÚV Vitocell 150 l
| Vykurovací systém |  | 2x kotol po 60 kW, celkový počet radiátorov 57 ks (I.NP-21ks, II.NP-26ks, III.NP-10ks)
90 | Komíny a dymovody |  | 1 ks komín z plných pálených tehál s Al vložkou DN250
| TZ plynové | Rozvody plynu | od regulačnej stanice plynu do kotolne, DN100-3m, DN50-4m
|  | Regulačná stanica plynu | ROMZ DN 25/50, dvojitá regulačná rada s regulátormi ALZ6U/BD
|  | Meranie a regulácia | ekvitermická regulácia Hoval TopTronic T
|  | Kotolňa | nízkotlaká plynová kotolňa III. kategórie, rozdeľovač, zberač, tlakomery, teplomery, poistné ventyly, úprava vody EZV 65M
|  | Plynové zariadenia | 2 ks plynový kotol FERROMAT GBFN 119Z - 119kW, rok výroby 1998
|  | Detektory plynov | 1 ks MD 01.01-5
| TZ tlakové | Tlakové zariadenia | 1 ks Expanzomat 1- 280 l, 2 ks bojler TÚV FERRO WARMTECHNIK DUO 500 l
| Vykurovací systém |  | 2x kotol po 119 kW, celkový počet radiátorov 96 ks (I.PP-7ks, I.NP-19ks, II.NP-22ks, III.NP-21ks, IV.NP-27ks)