## Hárok2
Profylaktický servis
Rozsah služieb (odkaz na opis predmetu zákazky) | P.č. | Výrobca | Pozícia KKS | Počet kusov | Počet profylaktických úkonov na obdobie 24 mesiacov | Cena v Eur bez DPH za 1 profylatický úkov | Cena spolu v Eur bez DPH požadovaný počet profylatických úkov
Bod 1 . Profylaktický servis | 1 | SAMSON | 10HTX10AA102 | 1 | 4
| 2 | SAMSON | 20HTX10AA102 | 1 | 4
| 3 | SAMSON | 10HTQ10AA102 | 1 | 4
| 4 | SAMSON | 20HTQ10AA102 | 1 | 4
| 5 | SAMSON | 00LBA60AA101 | 1 | 4
| 6 | SAMSON | 00MAW01AA101 | 1 | 4
| 7 | SAMSON | 00LBA50AA101* | 1 | 4
| 8 | WELLAND & TUXHORN | 10HLC10AA101 | 1 | 4
| 9 | WELLAND & TUXHORN | 20HLC10AA101 | 1 | 4
| 10 | WELLAND & TUXHORN | 10LAB10AA101 | 1 | 4
| 11 | WELLAND & TUXHORN | 20LAB10AA101 | 1 | 4
| 12 | WELLAND & TUXHORN | 00HGC20AA101 | 1 | 4
| 13 | WELLAND & TUXHORN | 00LAB50AA101 | 1 | 4
| 14 | WELLAND & TUXHORN | 10LAD10AA101 | 1 | 4
| 15 | WELLAND & TUXHORN | 20LAD10AA101 | 1 | 4
| 16 | WELLAND & TUXHORN | 10LAE10AA101 | 1 | 4
| 17 | WELLAND & TUXHORN | 20LAE10AA101 | 1 | 4
| 18 | WELLAND & TUXHORN | 00LBA50AA101 | 1 | 4
| 19 | WELLAND & TUXHORN | 00LBG10AA101 | 1 | 4
| 20 | WELLAND & TUXHORN | 00LBG20AA101 | 1 | 4
| 21 | WELLAND & TUXHORN | 00LCA43AA101 | 1 | 4
| 22 | WELLAND & TUXHORN | 00LCA44AA101 | 1 | 4
* Pozícia KKS len pneumatický pohon SAMSON
Servis a nákup náhradných dielov armatúr a pohonov výrobcu SAMSON
Rozsah služieb (odkaz na opis predmetu zákazky) | Počet človekohodín (ČH) na obdobie 24 mesiacov |  | Cena v Eur bez DPH za 1 ČH | Cena v EUR bez DPH spolu za požadovaný počet ČH
Bod 2. Servis a nákup náhradných dielov armatúr a pohonov výrobcu SAMSON | 50
Zoznam náhradných dielov armatúr a pohonov výrobcu SAMSON umiestnených v závode ZEVO
Rozsah služieb (odkaz na opis predmetu zákazky) | P. č. | Diel | Špecifikácia | Počet kusov (Ks) |  | Cena v eur bez DPH za 1 Ks | Cena v EUR bez DPH spolu za požadovaný počet Ks
Bod 2. Servis a nákup náhradných dielov armatúr a pohonov výrobcu SAMSON | TAG NO.: 10HTQ10AA102, 20HTQ10AA102 SAMSON Typ 3241, v.č. 3-01167906 pos. 01 a 02, DN25/PN16, teleso EN-JL1040, kvs 10 , =% charakteristika, ME
| 1 | TELESO | TELESO VENTILU 3241, DN25/PN16, materiál telesa sivá liatina EN-JL1040, 0110-251300010 | 2
| 2 | RÁM VENTILU | DN15-25, materiál liatina s gulôčkovým grafitom C22.8, 1590-8443 | 2
| 3 | SEDLO | SB 24, DN15-25, materiál 1.4006, 0110-1791 | 2
| 4 | KUŽEĽKA | DN20-50, SB24, kvs 10, =% charakteristika, materiál nerez WN1.4404, 0221-1365 | 2
| 5 | TESNENIE | 8414-2611 | 2
| 6 | UPCHÁVKA | DN15-50, kompletná, 1120-2401 | 2
| 7 | MATICA UPCHÁVKY | DN15-80, materiál nerez 1.4404/uhlík, 1690-2238 | 2
| 8 | VODIACI KRÚŽOK KUŽEĽKY | DN15-80, materiál nerez 1.4404, 0310-0925 | 2
TAG NO.: 10HTX10AA102, 20HTX10AA102 SAMSON Typ 3241, v.č. 3-01132803 pos. 01 a 02, DN32/PN16, teleso EN-JL1040, kvs 16 , =% charakteristika, ME
| 1 | TELESO | TELESO VENTILU 3241, DN32/PN16, materiál telesa sivá liatina EN-JL1040, 0110-251400010 | 2
| 2 | RÁM VENTILU | DN32-50, materiál 1.0460/ A105, 1590-844500031 | 2
| 3 | SEDLO | SB 31, DN32-50, materiál 1.4006, 0110-1797 | 2
| 4 | KUŽEĽKA | DN32-50, SB31, kvs 16, =% charakteristika, materiál nerez WN1.4404, 0221-1380 | 2
| 5 | TESNENIE | 8414-1488 | 2
| 6 | UPCHÁVKA | DN15-50, kompletná, 1120-2401 | 2
| 7 | MATICA UPCHÁVKY | DN15-80, materiál nerez 1.4404/uhlík, 1690-2238 | 2
| 8 | VODIACI KRÚŽOK KUŽEĽKY | DN15-80, materiál nerez 1.4404, 0310-0925 | 2
PNEUMATICKÝ POHON NA REGULAČNÝCH VENTILOCH TAG NO.: 10HTQ10AA102, 20HTQ10AA102, 10HTX10AA102, 20HTX10AA102
| 1 | MEMBRÁNA PNEUMATICKÉHO POHONU | plocha membrány 120 cm2, 0520-1116 | 4
| 2 | STIERACÍ KRÚŽOK | POHONU 3271/3277, 120-240 cm2, 8429-0129 | 4
| 3 | GUFERO | PRE POHON 3271/3277, 60-240 cm2, 8406-0025 | 4
| 4 | PUZDRO TIAHLA | POHONU 3271/3277, 80-240 cm2, 8485-0005 | 8
TAG NO.: 00LBA60AA101 SAMSON Typ 3241, v.č. 397580, DN50/PN40, teleso oceľoliatina GS-C25, kvs 35, =% charakteristika, ME
| 1 | TELESO | TELESO VENTILU 3241, DN50/PN40, materiál telesa oceľoliatina 1.0619, 0100-253000030 | 1
| 2 | RÁM VENTILU | DN32-50, materiál 1.0460/ A105, 1590-844500031 | 1
| 3 | SEDLO | SB 48, DN32-50, materiál 1.4006, 0110-1799 | 1
| 4 | KUŽEĽKA | DN50, SB48, kvs 40, =% charakteristika, materiál nerez WN1.4006, 1890-5833 | 1
| 5 | TESNENIE | 8414-1488 | 1
| 6 | UPCHÁVKA | DN15-50, kompletná, 1120-2401 | 1
| 7 | MATICA UPCHÁVKY | DN15-80, materiál nerez 1.4404/uhlík, 1690-2238 | 1
| 8 | VODIACI KRÚŽOK KUŽEĽKY | DN15-80, materiál nerez 1.4404, 0310-0925 | 1
PNEUMATICKÝ POHON NA REGULAČNOM VENTILE TAG NO.: 00LBA60AA101
| 1 | MEMBRÁNA PNEUMATICKÉHO POHONU | plocha membrány 700 cm2, 0520-0499 | 1
| 2 | STIERACÍ KRÚŽOK | POHONU 3271/3277, 350-700 cm2, 8429-0133 | 1
| 3 | GUFERO | PRE POHON 3271/3277, 350-700 cm2, 8406-0061 | 1
| 4 | PUZDRO TIAHLA | POHONU 3271/3277, 350-700 cm2, 8485-0005 | 2
| 5 | MATICA POHONU | 0250-0615 | 1
TAG NO.: 00MAW01AA101 SAMSON Typ 3251 DN15/PN160, teleso oceľoliatina GS-C25, kvs 0,63, lineána charakteristika
| 1 | TELESO | TELESO VENTILU 3251, DN15/PN160, materiál telesa oceľoliatina 1.0619, 0100-397800020 | 1
| 2 | IZOLAČNÝ DIEL | DN 15-25, PN 64-160, Class 300-600 (SPSL 3), 0290-516100030 | 1
| 3 | SEDLO | SB 8/6, DN15-25, materiál 1.4006, stelitovaná, 0110-4863 | 1
| 4 | KUŽEĽKA | DN15-40, SB 8/6, kvs 0,63, lineárna charakteristika, stelitovaná 6, 1490-8006 | 1
| 5 | TESNENIE | 0430-3675 | 1
| 6 | UPCHÁVKA | DN15-40, kompletná, 1120-3188 | 1
| 7 | MATICA UPCHÁVKY | DN15-40, materiál nerez 1.4404, 1690-3341 | 1
| 8 | VODIACI KRÚŽOK KUŽEĽKY | DN15-40, 0310-1713 | 1
PNEUMATICKÝ POHON NA REGULAČNOM VENTILE TAG NO.: 00MAW01AA101
| 1 | MEMBRÁNA PNEUMATICKÉHO POHONU | plocha membrány 350 cm2, 0520-0525 | 1
| 2 | STIERACÍ KRÚŽOK | POHONU 3271/3277, 350-700 cm2, 8429-0133 | 1
| 3 | GUFERO | PRE POHON 3271/3277, 350-700 cm2, 8406-0061 | 1
| 4 | PUZDRO TIAHLA | POHONU 3271/3277, 350-700 cm2, 8485-0005 | 2
| 5 | MATICA POHONU | 0250-0615 | 1
PNEUMATICKÝ POHON NA REGULAČNOM VENTILE TAG NO.: 00LBA50AA101
| 1 | MEMBRÁNA PNEUMATICKÉHO POHONU | plocha membrány 1 400 cm2, 0520-0591 | 1
| 2 | STIERACÍ KRÚŽOK | POHONU 3271/3277, 1 400 cm2, 8429-0137 | 1
| 3 | GUFERO | PRE POHON 3271/3277, 1 400 cm2, 8406-0080 | 1
| 4 | PUZDRO TIAHLA | POHONU 3271/3277, 1 400 cm2, 8485-0027 | 2
| 5 | SK PÁSKA | 8395-0110 | 2
Zoznam nových armatúr a pohonov výrobcu SAMSON
Rozsah služieb (odkaz na opis predmetu zákazky) | P. č. | Pozícia KKS | Špecifikácia | Počet kusov (Ks) |  | Cena v EUR bez DPH za 1 Ks | Cena v EUR bez DPH spolu za požadovaný počet Ks
Bod. 3 Nákup nových armatúr a pohonov výrobcu SAMSON | 1 | 10HTX10AA102 | Typ 3241 DN 32; PN 16; EN-GJL-250; Kvs 16 Typ 3277 pohon 3277-5, 120 cm²; "zatvor" Typ 3725 pozicionér 4...20 mA s montážnou sadou Typ 4708 filtroredukčná stanička 4708-55 | 1
| 2 | 20HTX10AA102 | Typ 3241 DN 32; PN 16; EN-GJL-250; Kvs 16 Typ 3277 pohon 3277-5, 120 cm²; "zatvor" Typ 3725 pozicionér 4...20 mA s montážnou sadou Typ 4708 filtroredukčná stanička 4708-55 | 1
| 3 | 10HTQ10AA102 | Typ 3241 DN 25; PN 16; EN-GJL-250; Kvs 10 Typ 3277 pohon 3277-5, 120 cm²; "zatvor" Typ 3725 pozicionér 4...20 mA s montážnou sadou Typ 4708 filtroredukčná stanička 4708-55 | 1
| 4 | 20HTQ10AA102 | Typ 3241 DN 25; PN 16; EN-GJL-250; Kvs 10 Typ 3277 pohon 3277-5, 120 cm²; "zatvor" Typ 3725 pozicionér 4...20 mA s montážnou sadou Typ 4708 filtroredukčná stanička 4708-55 | 1
| 5 | 00LBA60AA101 | Typ 3241 DN 50; PN 40; 1.0619/A216 WCC; Kvs 40 Typ 3271 pohon 700 cm²; "zatvor" Typ 3730-3 pozicionér 4...20 mA s montážnou sadou Typ 4708 filtroredukčná stanička 4708-12 | 1
| 6 | 00MAW01AA101 | Typ 3251 DN 15; PN 160; 1.7357/A217 WC6; Kvs 0,63 Typ 3271 pohon 350 cm²; "zatvor" Typ 3730-2 p Pozicionér 4...20 mA s montážnou sadou Typ 4708 filtroredukčná stanička 4708-64 | 1
| 7 | 00LBA50AA101 | Typ 3271 pohon 1400 cm²; "zatvor"Pozicionér Typ 3793 s montážnou sadou | 1
Cena celkom v EUR bez DPH za celý predmet zákazky: