## Hárok1
Názov položky | Špecifikácia položky | Množstvo | Jednotková cena bez DPH | DPH | Celková cena s DPH
Vysokovýkonný sekvenátor 2. generácie | Prístroj určený na vysokoparalelné druhogeneračné celogenómové sekvenovanie s príslušenstvom na kalibráciu, testovanie a validáciu nastavení. Musí umožňovať analýzu aspoň 40 samostatných ľudských genómov v priemere aspoň s 30 násobným pokrytím genómu (teda aspoň 30 x 3 miliardy báz ľudského genómu = 90 Gbáz). Musí byť založený na princípe enzymatického sekvenovania syntézou komplementárneho vlákna s adíciou jediného nukleotidu v jednom cykle a na následnej detekcii fluorescenčného signálu. Aby bolo možné realizovať projekt, musí byť cena na sekvenovanie jedného človeka najviac 1700 EUR, teda s nízkymi nákladmi. Musí umožňovať párové čítanie jednotlivých fragmentov. Čítania musia byť o súvislej dĺžke 150 bázových párov, v párovom usporiadaní teda 2 x 150 bp. Kvalita volania báz pri 150 bp čítaniach nesmie byť nižšia ako 70% báz s PHRED skóre Q30 alebo vyššou. Jeden takto špecifikovaný beh nesmie byť dlhší ako 48 hodín. Musí mať flexibilitu použitia kratších čítaní pre niektoré aplikácie v projekte. V jednom behu musí byť schopný generovať aspoň 15 miliárd samostatných čítaní alebo viac. Je to esenciálna infraštruktúra pre realizáciu projektu. Musí umožňovať púšťanie rôznych typov knižníc, najmä fragmentových DNA knižníc, s použitím unikátnych sekvenčných indexov pre sekvenovanie viac vzoriek naraz. Kľúčové parametre prístroja: - enzymatické sekvenovanie syntézou komplementárneho vlákna po 1 báze v 1 cykle - fluorescenčná detekcia jednotlivých nukleotidov - možnosť párových čítaní fragmentov (paired end) - možnosť čítať nepretržité úseky o dĺžke 150 bázových párov ale aj kratších - v jedinom behu generovanie aspoň 15 miliárd samostatných čítaní (ktoré prešli filtrovaním kvality) - schopnosť analyzovať 40 celých ľudských genómov s pokrytím genómu aspoň 30x v jednom behu prístroja (aspoň 90 Gb) - aspoň 70% volaných báz s kvalitou Q30 (podľa PHRED kvalitatívneho score) alebo vyššou pri dĺžke čítania 150 bp - musí obsahovať efektívne riešenie na primárnu a sekundárnu analýzu sekvenačných dát (najmä mapovanie k ľudskému genómu) - servisný kontrakt na 5 rokov | 1 | 0 | 0 | 0
Príslušenstvo prístroja: - špeciálne zariadenia pre fragmentáciu DNA, - špeciálne prístroje na kontrolu kvality knižníc, - špeciálne inkubačné termostaty, - prístroje na nanášanie knižníc na sekvenačný čip