| - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY | Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ elektrocentrály, výkon, výrobca, rok výroby, umiestnenie: |  |  |  |  |
|  | 1. EC ZB5 ACG 60.01, 1 kVA, 2x 1978, 2x 1979, BEZ Bratislava, Čachtice | ks |  |  | 4 |
|  | 2. EC B&S 763 OHV, RS3547A, 2,5 kVA, 2019, R.I.D. Gmblt Kirchardt, Čachtice | ks |  |  | 3 |
|  | 3. EC AZB7 AS-GR 571, 3 kVA, 1959, 2x 1967, 1975,BEZ Bratislava, Čachtice | ks |  |  | 4 |
|  | 4. EC ČSAB-4-3/1-400/231, 4 kVA, 1982, 4x 1986, 2x 1988, BEZ Bratislava, Čachtice | ks |  |  | 7 |
|  | 5. EC ČSAB 6.3.400, 6 kVA, 1988, BEZ Bratislava, Čachtice | ks |  |  | 2 |
|  | 6. EC 6B&S 763 OHV, RS3547A, 6,5 kVA, 2018, R.I.D. Gmblt Kirchardt, Čachtice | ks |  |  | 3 |
|  | 7. EC ZB 8A G 59 03, 7,5 kVA, 1966, BEZ Bratislava, Čachtice | ks |  |  | 1 |
|  | 8. EC T603B ZG 62, 15 kVA, 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, BEZ Bratislava, Čachtice | ks |  |  | 5 |
|  | 9. EC T603C GR 575 ČSAB 30-3-400-PO, 30 kVA, 1961, 1962, 2x 1965, 1985, 1986, BEZ Bratislava, Čachtice | ks |  |  | 6 |
|  | 10. EC AM6T GAP75, 73 kVA, 1983, ČKD Hořivice, Čachtice | ks |  |  | 1 |
|  | 11. EC PDCT-200, 200 kVA, 1984, ČKD Hořovice, Čachtice | ks |  |  | 1 |
|  | 12. EC EZA MP 3250, 325 kVA, 2006, TTS Martin, Čachtice | ks |  |  | 2 |
|  | 13. EC PDCT 340, 340 kVA,, 1985, 2x 1987, 1989, 2x 1990, ČKD Hořovice, Čachtice | ks |  |  | 6 |
|  | 14. EC ZB7 AS GR571, 3 kVA, 1967, združenie výrobcov, Vígľaš | ks |  |  | 3 |
|  | 15. EC ČSAB–4-1/3-400/231, 4 kVA,1989, BEZ Bratislava, Vígľaš | ks |  |  | 1 |
|  | 16. EC GAP 20, 20 kVA, 1973, Gappa Trade, s.r.o., Vígľaš | ks |  |  | 1 |
|  | 17. EC ČSAD-60-3-400 PRO, 60 kVA, 1984, 1986, BEZ Bratislava, Vígľaš | ks |  |  | 2 |
|  | 18. EC AM6T, 73 kVA, 1983, 1984, 1988, Motor České Budejovice, Vígľaš | ks |  |  | 3 |
|  | 19. EC PDCT 200, 200 kVA, 1973, ČKD Hořovice, Vígľaš | ks |  |  | 1 |
|  | 20. EC MP 3250, 260 kVA, 2006, TTS Martin, Vígľaš | ks |  |  | 3 |
|  | 21. EC ZB7 AS-GR 571, 3 kVA, 6 x 1967, 2 x 1984, BEZ Bratislava, Sl. Ľupča | ks |  |  | 8 |
|  | 22. EC ČSAB-4-3/1-400/231, 4 kVA, 1989, 1990, BEZ Bratislava, Sl. Ľupča | ks |  |  | 2 |
|  | 23. EC AT 12, 12 kVA, ?, ?, Sl. Ľupča | ks |  |  | 1 |
|  | 24. EC ČSAB 60-3-400-PO, 15 kVA, 1990, 1991, MEZ Frenštát, Sl. Ľupča | ks |  |  | 2 |
|  | 25. EC ČSAB 60-3-400-PO, 60 kVA, 2 x 1990, 1 x 1991, BEZ Bratislava, Sl. Ľupča | ks |  |  | 3 |
|  | 26. EC AM6T, 73 kVA, 1983, 1988, ČKD Praha, Sl. Ľupča | ks |  |  | 2 |
|  | 27. Dieselagregát PDCT 140, 140 kVA, 1977, 1991, ČKD Praha, Sl. Ľupča | ks |  |  | 2 |
|  | 28. EC TECHNIA 2,5 kVA, 2018, R.I.D. Gmblt Kirchardt, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 10 |
|  | 29. EC 3 kVA, 1957, 1960, 1964, 1971, MOTOR České Budejovice, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 4 |
|  | 30. EC 4 kVA, ZSE Praha, 1983, 2x 1985, 1989, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 4 |
|  | 31. EC ČSAD 6-3-400, 6 kVA, ZSE Praha, 1986, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 2 |
|  | 32. EC TECINA 7,5 kVA, 2018, R.I.D. Gmblt Kirchardt, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 5 |
|  | 33. EC DA 2 S95, 12 kVA, ČKD Praha, 1974, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 2 |
|  | 34. Mobilná EC, 12 kVA12, 1974, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 3 |
|  | 35. EC Slavia 15, 15 kVA, ČKD Praha,1989, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 3 |
|  | 36. Dieselagregát GAP 23, 23 kVA, 1973, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 2 |
|  | 37. Dieselagregát ID90T, 23 kVA, 1977, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | 38. Dieselagregát DES 30, 24 kVA, 1984, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | 39. EC ČSAD 30 kVA, ZSE Praha, 1983, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | 40. EC Slavia 30, 30 kVA, ČKD Praha, 1989, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 2 |
|  | 41. EC ČSAD 60, 60 kVA, ČKD Praha, 1970, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | 42. Dieselagregát ČSAD 60-30-400, 60 kVA, 1987, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | 43. Dieselagregát EC AM6T, 73 kVA,1986, 3x 1988, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 4 |
|  | 44. EC AM6T, 75 kVA, ČKD Praha, 1975, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | 45. Dieselagregát MR100 I, 80 kVA, 2000, TTS v.o.s. Martin, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | 46. Dieselagregát PDCT 140 kVA, 1977, 1989, 3x 1990, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | Ks |  |  | 5 |
|  | 47. Sústroj PDCT 200, 200 kVA, 1976, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | 48. Dieselagregát PDCT 340, 340 kVA, 1990, ČKD Praha, Kysucké N. Mesto | ks |  |  | 1 |
|  | Technické vlastnosti | Hodnota/charakteristika |  |  |  |
|  | Rozsah profilaktickej prehliadky a funkčnej skúšky elektrocentrály (EC): | 1. Vizuálna prehliadka, kontrola štítkov motora a generátora. |  |  |  |
|  |  | - Vizuálna kontrola spojov a kabeláže. |  |  |  |
|  |  | - Rozladenie a opakované nastavenie parametrov. |  |  |  |
|  |  | - Kontrola chodu naštartovaného motora a chodu generátora. |  |  |  |
|  |  | - Kontrola stavu hladiny motorového oleja. |  |  |  |
|  |  | - Kontrola stavu hladiny a kvality chladiacej kvapaliny dieselového motora. |  |  |  |
|  |  | - Kontrola filtra (vzduchový) |  |  |  |
|  |  | - Kontrola stavu dobíjania akumulátorových batérií. |  |  |  |
|  |  | 9. Doplnenie, prípadná výmena motorového oleja, chladiacej kvapaliny, pohonných látok, výmena olejových, palivových a vzduchových filtrov nie je súčasťou profilaktickej prehliadky a funkčnej skúšky elektrocentrály. |  |  |  |
|  | Rozsah odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS) elektrocentrály (EC): | - Meranie izolačných stavov, prechodových odporov, uzemňovacej svorky. |  |  |  |
|  |  | - Sledovanie a meranie izolačných stavov počas prevádzky. |  |  |  |
|  |  | - Spustenie a preskúšanie elektrocentrály pod záťažou. |  |  |  |
|  |  | - Vypracovanie správy o pravidelnej OPaOS EC, jej prerokovanie a odovzdanie verejnému obstarávateľovi. |  |  |  |