# OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Oblečenie jednorazové vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta  Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov.

Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s  neustále pretrvávajúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19.

Časť č. 2 Plášť ochranný:

Plášť návštevnícky, nesterilný, veľkosť UNI v predpokladanom počte 	130 000 ks

Plášť ochranný, nesterilný veľkosť UNI  v predpokladanom počte 		  32 000 ks

Predmet zákazky musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ alebo inak RENOVOVANÝ v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. Predmet zákazky musí spĺňať  MINIMÁLNE TECHNICKO-MEDICÍNSKE a FUNKČNÉ PARAMETRE, ktoré sú uvedené verejným obstarávateľom.

Z dodacích dokumentov, balenia a označenia musí byť zrejmý pôvod tovaru a spojitosť certifikátu s dodaným tovarom. V prípade nejasností verejný obstarávateľ má právo vyžiadať bližšie informácie o pôvode tovaru, napr. colné dokumenty, dodacie dokumenty pri nadobudnutí tovaru a pod...

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné a ktorý má pridelený kód MZSR pre aktuálnu kategorizáciu ak je to relevantné. Vypúšťa sa.

Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať zadefinovanú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že taký  predmet zákazky bude spĺňať požiadavky na úžitkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je predmet zákazky určený. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

- odovzdanie dokumentácie,

| Požadovaná technická a funkčná špecifikácia: Časť č. 2 - Plášť ochranný. Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky; Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu). spĺňa / nespĺňa; hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu. Položka č. 1 - Plášť návštevnícky, nesterilný. Funkcia: Jednorázový plášť zabezpečuje ochranu odevu pred jeho znečistením a kontamináciou, ochráni celé telo ; slúži ako ochrana pred prenosom choroboplodných zárodkov. 1.; jednorázový ochranný ( návštevícky ) plášť. 2.; vhodný na krátkodobé použitie. 2.1; slúži ako ochrana pred prenosom choroboplodných zárodkov. 3.; krčný lem:. 3.1; zosilnený krčný lem. 3.2; ukončený v zadnej časti úväzkami alebo pevným suchým zipsom. 4.; zapínanie :. 4.1; minimálne v počte 2 ks ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená. 4.2; úväzky alebo suchý zips. 4.3; odolné voči pretrhnutiu. 5.; rukávy:. 5.1; dlhé rukávy ukončené elastickými manžetami ( alternatíva : elastickým lemom , všitými gumičkami ). 6.; strih: zavinovaci. 7.; originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. 8.; materiál: netkaná textília. 8.1; min. 25g / m2. 8.4; ľahký a pevný, neuvoľňujúci vlákna a bezprašný. 8.5; je zo zdravotne nezávadného materiálu. 9.; farba: zelená, modrá, biela (iná - uviesť). 9.1; plášť je stálofarebný. 10.; univerzálna veľkosť. 11.; spôsob zabalenia - balenie: plášte nesterilné, balené po 10 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu). 12.; obal označený:. 12.1; názvom. 12.2; údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom. 12.3; údajmi o podmienkach uchovávania. 12.4; údajom o výrobcovi. 12.5; znakom CE. 13.; ŠUKL kód: ak je to relevantné. 14.; Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas. 14.1; Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe. 15.; Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom:. 15.1; označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy I. 15.2; výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode. 15.3; spĺňa normyu :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov Vypúšťa , upravuje sa.. Položka č. 2 - Plášť ochranný, nesterilný. 1.; jednorázový ochranný plášť. 2.; určený na ochranu zdravotníckeho personálu pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. 3.; krčný lem:. 3.1; zosilnený krčný lem. 3.2; ukončený v zadnej časti pevným suchým zipsom. 4.; zapínanie :. 4.1; minimálne v počte 2 ks ( na krku a v páse) pre lepšiu fixáciu zo zadnej strany plášťa alebo v časti krku a omotania šnúry okolo pása, ktorá je o plášť fixne uchytená. 4.2; úväzky alebo suchý zips. 4.3; odolné voči pretrhnutiu. 5.; dlhý rukáv:. 5.1; rukávy musia byť ukončené pletenými manžetami. 6.; strih: zavinovaci. 7.; originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na humánne použitie. 8.; materiál: netkaná textília. 8.1; min. 35 g / m2. 8.2; je zo zdravotne nezávadného materiálu. 8.3; neobmedzuje v pohybe, ľahký a pevný, bezprašný. 9.; farba: zelená, modrá, biela (iná - uviesť). 9.1; plášť je stálofarebný. 10.; univerzálna veľkosť. 11.; spôsob zabalenia - balenie: plášte nesterilné, balené po 10 ks / balenie, následne v pevnom prepravnom obale (uviesť: spôsob a veľkosť balenia - počet kusov v pevnom prepravnom balení, aké prevedenie prepravného obalu). 12.; obal označený:. 12.1; názvom. 12.2; údajom dátumu výroby a dárumom exspirácie, referenčným číslom. 12.3; údajmi o podmienkach uchovávania. 12.4; údajom o výrobcovi. 12.5; znakom CE. 13.; ŠUKL kód: ak je to relevantné. 14.; Osobitné požiadavky: vyhradenie práva na predloženie vzoriek, na odskúšanie splnenia parametrov: áno - súhlas. 14.1; Technický ( produktový ) list výrobku - podrobný technický opis predmetu zákazky v slovenskom resp. českom jazyku tak, aby na základe neho mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky : v prílohe. 15.; Výrobok v zhode minimálne s normou, štandardom:. 15.1; označenie CE podľa európskej smernice 93/42/EC (o zdravotníckych pomôckach ) triedy I. 15.2; výrobcom vydané ES Vyhlásenie o zhode. 15.3; spĺňa normyu :STN EN 13795-1 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Chirurgické krytie a plášte, a STN EN 13795-2 Chirurgické oblečenie a krytie. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 2: Obleky do čistých priestorov Vypúšťa , upravuje sa.. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obchodné meno: ....................................... (doplniť)

Sídlo: ......................................................... (doplniť)

IČO: .......................................................... (doplniť)

V ............................................, dňa ...........................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka